PHỤ LỤC 2:

BỘ CÔNG CỤ

ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT THẢI TẠI CƠ SỞ Y TẾ

(Dựa theo Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015

của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Ngày......./......./...........

Người quan sát:..........................................................................................................................

Người cung cấp thông tin:………………………………………………………………………

Chức vụ:………………….........Số điện thoại:……………..Email:……………………...........

Địa điểm quan sát:......................................................................................................................

Mã số:……………………………………………

PHẦN I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC QUẢN LÝ CHẤT THẢI TẠI CƠ SỞ Y TẾ

| Mã | Tiêu chí và các tiểu mục | Có | Không | Không có thông tin | Không thực hiện tại CSYT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | TỔ CHỨC QUẢN LÝ CHẤT THẢI Y TẾ |  |  |  |  |
| 1 | Có Ban Quản lý chất thải y tế/ Kiểm soát nhiễm khuẩn (QLCTYT/KSNK) |  |  |  |  |
| 2 | Có quyết định/văn bản phân công người phụ trách về QLCTYT |  |  |  |  |
| 3 | Ban QLCT/KSNK có chức năng nhiệm vụ, đảm bảo giúp cho CSYT thực hiện được công tác quản lý CTYT |  |  |  |  |
| 4 | Ban QLCT/KSNK có sự tham gia của đại diện các khoa phòng |  |  |  |  |
| B | TRIỂN KHAI CÁC QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG QUẢN LÝ CHẤT THẢI Y TẾ |  |  |  |  |
| 1 | Có sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại |  |  |  |  |
| 2 | Đã gửi hồ sơ xin đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại với cơ quan có thẩm quyền |  |  |  |  |
| 3 | Có Đề án bảo vệ môi trường chi tiết đã được phê duyệt/Báo cáo Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) |  |  |  |  |
| 4 | Thực hiện đúng tiến độ các nội dung cam kết trong Đề án bảo vệ môi trường (BVMT) chi tiết đã được phê duyệt |  |  |  |  |
| 5 | Đã gửi hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền phê duyệt Đề án BVMT/Báo cáo ĐTM. |  |  |  |  |
| 6 | Có báo cáo về chất thải y tế (CTYT) nguy hại gửi cơ quan có thẩm quyền |  |  |  |  |
| 7 | Có giấy phép xả nước thải ra môi trường |  |  |  |  |
| 8 | Có báo cáo quan trắc tác động môi trường từ hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của cơ sở y tế (CSYT) gửi cơ quan có thẩm quyền (Y tế/Tài nguyên môi trường) |  |  |  |  |
| 9 | Công tác quan trắc môi trường được thực hiện định kỳ hàng năm và báo cáo lên cơ quan có thẩm quyền theo quy định |  |  |  |  |
| C | KẾ HOẠCH QUẢN LÝ CHẤT THẢI Y TẾ |  |  |  |  |
| 1 | Có kế hoạch quản lý CTYT trong kế hoạch động chung của CSYT |  |  |  |  |
| 2 | Kế hoạch quản lý CTYT đã được phê duyệt |  |  |  |  |
| 3 | Có kế hoạch quản lý CTYT nhưng chưa đưa vào kế hoạch hoạt động chung |  |  |  |  |
| 4 | Có các nội dung phù hợp (Quản lý về chất thải rắn, nước thải, khí thải và các vấn đề ưu tiên) nhằm giải quyết được vấn đề chất thải của CSYT |  |  |  |  |
| 5 | Kế hoạch quản lý CTYT đã được triển khai, thực hiện tại thời điểm kiểm tra |  |  |  |  |
| 6 | Kế hoạch quản lý CTYT hàng năm được triển khai đúng tiến độ, có đánh giá tình hình thực hiện để điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp |  |  |  |  |
| D | TẬP HUẤN VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Y TẾ |  |  |  |  |
| 1 | Cử cán bộ đi dự tập huấn về quản lý CTYT do cơ quan cấp trên tổ chức |  |  |  |  |
| 2 | Cán bộ chuyên trách của CSYT đã được đào tạo và được cấp chứng chỉ về QLCTYT |  |  |  |  |
| 3 | Tổ chức tập huấn về quản lý CTYT cho nhân viên y tế |  |  |  |  |
| 4 | Nội dung/tài liệu tập huấn cho cán bộ nhân viên của CSYT phù hợp với đối tượng tập huấn, cập nhật được các quy định hiện hành. |  |  |  |  |

PHẦN II. THỰC HÀNH TRONG QUẢN LÝ CHẤT THẢI  RẮN TẠI CƠ SỞ Y TẾ

| Mã | Tiêu chí và các tiểu mục đánh giá | Có | Không | Không có thông tin | Không thực hiện tại CSYT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E | BAO BÌ, DỤNG CỤ, THIẾT BỊ LƯU CHỨA CTYT |  |  |  |  |
| 1 | Bao bì, dụng cụ, thiết bị lưu chứa chất thải có biểu tượng đúng theo quy định |  |  |  |  |
| 2 | Bao bì, dụng cụ, thiết bị lưu chứa chất thải lây nhiễm có màu vàng |  |  |  |  |
| 3 | Bao bì, dụng cụ, thiết bị lưu chứa chất thải nguy hại không lây nhiễm có màu đen |  |  |  |  |
| 4 | Bao bì, dụng cụ, thiết bị lưu chứa CTYT thông thường có màu xanh |  |  |  |  |
| 5 | Bao bì, dụng cụ, thiết bị lưu chứa chất thải tái chế có màu trắng |  |  |  |  |
| 6 | Bao bì, dụng cụ đựng CTYT sử dụng phương pháp đốt làm bằng nhựa PVC |  |  |  |  |
| 7 | Thùng, hộp đựng chất thải có nắp đóng, mở thuận tiện trong quá trình sử dụng |  |  |  |  |
| 8 | Thùng, hộp đựng chất thải sắc nhọn có thành, đáy cứng không bị xuyên thủng |  |  |  |  |
| 9 | Thùng, hộp đựng chất thải được tái sử dụng theo đúng mục đích lưu chứa sau khi đã được làm sạch và để khô |  |  |  |  |
| F | THỰC HÀNH PHÂN LOẠI CHẤT THẢI RẮN Y TẾ |  |  |  |  |
| 1 | Mỗi khoa, phòng, bộ phận phải bố trí vị trí để đặt các bao bì, dụng cụ phân loại CTYT |  |  |  |  |
| 2 | Tạị trí đặt bao bì, dụng cụ phân loại CTYT phải có hướng dẫn cách phân loại và thu gom chất thải |  |  |  |  |
| 3 | Chất thải lây nhiễm sắc nhọn được đựng trong thùng hoặc hộp có màu vàng |  |  |  |  |
| 4 | Chất thải lây nhiễm không sắc nhọn được đựng trong túi hoặc trong thùng có lót túi và có màu vàng |  |  |  |  |
| 5 | Chất thải có nguy cơ lây nhiễm cao được đựng trong túi hoặc trong thùng có lót túi và có màu vàng |  |  |  |  |
| 6 | Chất thải giải phẫu được đựng trong 2 lần túi hoặc trong thùng có lót túi và có màu vàng |  |  |  |  |
| 7 | Chất thải nguy hại không lây nhiễm dạng rắn được đựng trong túi hoặc trong thùng có lót túi và có màu đen |  |  |  |  |
| 8 | Chất thải nguy hại không lây nhiễm dạng lỏng được đựng trong các dụng cụ có nắp đậy kín |  |  |  |  |
| 9 | Chất thải thông thường không phục vụ mục đích tái chế được đựng trong túi hoặc trong thùng có lót túi và có màu xanh |  |  |  |  |
| 10 | Chất thải thông thường phục vụ mục đích tái chế được đựng trong túi hoặc trong thùng có lót túi và có màu trăng |  |  |  |  |
| G | THỰC HÀNH THU GOM CHẤT THẢI RẮN Y TẾ |  |  |  |  |
| 1 | Chất thải lây nhiễm được thu gom riêng từ nơi phát sinh về khu vực lưu giữ chất thải trong khuôn viên CSYT |  |  |  |  |
| 2 | Túi đựng chất thải được buộc kín, thùng đựng chất thải có nắp đậy kín |  |  |  |  |
| 3 | Cơ sở y tế có quy định tuyến đường và thời điểm thu gom chất thải lây nhiễm phù hợp |  |  |  |  |
| 4 | Chất thải có nguy cơ lây nhiễm cao được xử lý sơ bộ trước khi thu gom về khu lưu giữ, xử lý chất thải trong khuôn viên CSYT |  |  |  |  |
| 5 | Đối với các CSYT có lượng chất thải lây nhiễm phát sinh ≥05 kg/ngày: Tần suất thu gom từ nơi phát sinh về khu lưu giữ chất thải trong khuôn viên CSYT ít nhất 01 lần/ngày |  |  |  |  |
| 6 | Đối với các CSYT có lượng chất thải lây nhiễm phát sinh <05 kg/ngày: Tần suất thu gom từ nơi phát sinh về khu lưu giữ chất thải trong khuôn viên CSYT ít nhất 01 lần/tháng |  |  |  |  |
| 7 | Chất thải nguy hại không lây nhiễm được thu gom, lưu giữ riêng tại khu lưu giữ chất thải trong khuôn viên CSYT |  |  |  |  |
| 8 | Chất thải có chứa thủy ngân được thu gom và lưu giữ riêng trong các hộp bằng nhựa hoặc các vật liệu phù hợp, bảo đảm thủy ngân không bị rò rỉ, phát tán |  |  |  |  |
| 9 | Chất thải y tế thông thường phục vụ mục đích tái chế và CTYT thông thường không phục vụ mục đích tái chế được thu gom riêng |  |  |  |  |
| H | LƯU GIỮ CHẤT THẢI Y TẾ |  |  |  |  |
|  | Khuôn viên khu vực lưu giữ CTYT tại CSYT (câu H5, H6 chỉ áp dụng cho các CSYT có xử lý chất thải tại khuôn viên CSYT) |  |  |  |  |
| 1 | Khu vực lưu giữ CTYT có mái che |  |  |  |  |
| 2 | Nền không bị ngập lụt, tránh được nước mưa chảy tràn từ bên ngoài vào, không bị chảy tràn chất lỏng ra bên ngoài khi có sự cố rò rỉ, đổ tràn |  |  |  |  |
| 3 | Có dụng cụ, thiết bị lưu giữ riêng cho từng loại chất thải hoặc nhóm chất thải có cùng tính chất |  |  |  |  |
| 4 | Dụng cụ, thiết bị lưu chứa CTYT nguy hại có biển dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa với kích thước phù hợp, dễ nhận biết |  |  |  |  |
| 5 | Có vật liệu hấp thụ (như cát khô hoặc mùn cưa) và xẻng để sử dụng trong trường hợp rò rỉ, đổ tràn CTYT nguy hại ở dạng lỏng |  |  |  |  |
| 6 | Có thiết bị phòng cháy chữa cháy theo quy định |  |  |  |  |
| 7 | Dụng cụ, thiết bị lưu chứa chất thải vệ sinh sạch sẽ |  |  |  |  |
|  | Dụng cụ, thiết bị lưu chứa CTYT nguy hại tại khu lưu giữ chất thải trong CSYT |  |  |  |  |
| 8 | Có thành cứng, không bị bục vỡ, rò rỉ dịch thải trong quá trình lưu giữ chất thải |  |  |  |  |
| 9 | Có biểu tượng loại chất thải lưu giữ theo quy định |  |  |  |  |
| 10 | Có nắp đậy kín, chống được sự xâm nhập của các loài động vật |  |  |  |  |
| 11 | Được làm bằng vật liệu không có phản ứng với chất thải lưu chứa, có khả năng chống được sự ăn mòn nếu lưu chứa chất thải có tính ăn mòn, có nắp đậy kín đối với trường hợp lưu chứa hóa chất thải ở dạng lỏng |  |  |  |  |
|  | Thực hành lưu giữ CTYT |  |  |  |  |
| 12 | Chất thải y tế nguy hại và CTYT thông thường được lưu giữ riêng tại khu vực lưu giữ chất thải trong khuôn viên CSYT |  |  |  |  |
| 13 | Chất thải lây nhiễm và chất thải nguy hại không lây nhiễm được lưu giữ riêng |  |  |  |  |
| 14 | Chất thải y tế thông thường phục vụ mục đích tái chế và CTYT thông thường không phục vụ mục đích tái chế được lưu giữ riêng |  |  |  |  |
| 15 | Thời gian lưu giữ đối với chất thải lây nhiễm phát sinh tại CSYT không quá 02 ngày trong điều kiện bình thường |  |  |  |  |
| 16 | Thời gian lưu giữ đối với chất thải lây nhiễm không quá 07 ngày đối với chất thải lây nhiễm trong thiết bị bảo quản lạnh dưới 8°C |  |  |  |  |
| 17 | Đối với CSYT có lượng chất thải lây nhiễm phát sinh dưới 05 kg/ngày: Thời gian lưu giữ đối với chất thải lây nhiễm không quá 03 ngày |  |  |  |  |
| 18 | Chất thải lây nhiễm được vận chuyển từ CSYT khác về để xử lý theo mô hình cụm hoặc mô hình tập trung, được xử lý trong ngày |  |  |  |  |
| 19 | Trường hợp chưa xử lý ngay trong ngày, phải lưu giữ ở nhiệt độ <20°C và thời gian lưu giữ tối đa không quá 02 ngày. |  |  |  |  |
| I | THỰC HÀNH VẬN CHUYỂN CHẤT THẢI Y TẾ |  |  |  |  |
|  | Vận chuyển CTYT nguy hại để xử lý theo mô hình cụm CSYT |  |  |  |  |
| 1 | CSYT trong cụm thuê đơn vị bên ngoài có giấy phép xử lý CTNH hoặc giấy phép hành nghề quản lý CTNH để thực hiện vận chuyển chất thải của CSYT đến cơ sở xử lý cho cụm |  |  |  |  |
| 2 | CSYT trong cụm tự vận chuyển hoặc thuê đơn vị khác chưa có giấy phép xử lý CTNH hoặc giấy phép hành nghề quản lý CTNH đã được UBND tỉnh, TP trực thuộc TW phê duyệt |  |  |  |  |
| 3 | Sử dụng xe thùng kín hoặc xe bảo ôn chuyên dụng để vận chuyển CTYT |  |  |  |  |
| 4 | Dụng cụ, thiết bị lưu chứa có thành, đáy, nắp kín, kết cấu cứng, chịu được va chạm, không bị rách vỡ bởi trọng lượng chất thải, bảo đảm an toàn trong quá trình vận chuyển |  |  |  |  |
| 5 | Có biểu tượng về loại chất thải lưu chứa theo quy định với kích thước phù hợp, được in rõ ràng, dễ đọc, không bị mờ và phai màu trên thiết bị lưu chứa chất thải |  |  |  |  |
| 6 | Được lắp cố định hoặc có thể tháo rời trên phương tiện vận chuyển và bảo đảm không bị rơi, đổ trong quá trình vận chuyển chất thải |  |  |  |  |
| 7 | Chất thải lây nhiễm trước khi vận chuyển được đóng gói trong các thùng, hộp hoặc túi kín, bảo đảm không bị bục, vỡ hoặc phát tán chất thải trên đường vận chuyển |  |  |  |  |
|  | Vận chuyển CTYT để xử lý theo mô hình tập trung |  |  |  |  |
| 6 | Vận chuyển chất thải nguy hại không lây nhiễm |  |  |  |  |
| 7 | Bao bì, thiết bị chứa chất thải nguy hại không lây nhiễm có khả năng chống được sự ăn mòn, không bị gỉ, không phản ứng hoá học với chất thải chứa bên trong, có khả năng chống thấm hoặc thẩm thấu |  |  |  |  |
| 8 | Bao bì, thiết bị chứa chất thải nguy hại không lây nhiễm chịu được va chạm, không bị hư hỏng, rách vỡ vỏ |  |  |  |  |
| 9 | Trên bao bì, thiết bị chứa chất thải nguy hại không lây nhiễm có dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa với kích thước ít nhất 30 cm mỗi chiều, được in rõ ràng, dễ đọc, không bị mờ và phai màu |  |  |  |  |
| 10 | Thiết bị lưu chứa chất thải nguy hại không lây nhiễm ở thể lỏng hoặc có thành phần nguy hại dễ bay hơi có nắp đậy kín, mức chứa cao nhất cách giới hạn trên của bao bì là 10 cm |  |  |  |  |
| 11 | Trước khi vận chuyển, bao bì chứa chất thải nguy hại không lây nhiễm được dán nhãn rõ ràng, dễ đọc, không bị mờ và phai màu |  |  |  |  |
| 12 | Chất thải lây nhiễm trước khi vận chuyển phải được đóng gói trong các bao bì, dụng cụ kín, bảo đảm không bục, vỡ hoặc phát tán chất thải trên đường vận chuyển |  |  |  |  |
| 13 | Thùng của phương tiện chuyên dụng để vận chuyển chất thải lây nhiễm là loại thùng kín hoặc thùng được bảo ôn |  |  |  |  |
| J | THỰC HÀNH XỬ LÝ CHẤT THẢI Y TẾ (chỉ áp dụng đối với hình thức xử lý chất thải tại khuôn viên CSYT) |  |  |  |  |
| 1 | Đối với hình thức xử lý theo cụm: được UBND cấp tỉnh phê duyệt |  |  |  |  |
| 2 | Có chứng từ CTRYT nguy hại |  |  |  |  |
| 3 | Có sổ giao nhận khi chuyển giao chất thải nguy hại cho đơn vị khác |  |  |  |  |
| 4 | Thiết bị xử lý CTYT được vận hành thường xuyên |  |  |  |  |
| 5 | Thiết bị xử lý CTYT được bảo trì, bảo dưỡng định kỳ theo hướng dẫn của nhà sản xuất và ghi đầy đủ thông tin vào Sổ nhật ký vận hành thiết bị, hệ thống xử lý CTYT theo quy định |  |  |  |  |
| 6 | CSYT đốt chất thải rắn y tế bằng lò đốt thủ công |  |  |  |  |
| 7 | CSYT đốt chất thải rắn y tế bằng lò đốt 1 buồng |  |  |  |  |
| 8 | CSYT đốt chất thải rắn y tế bằng lò đốt 2 buồng (Nếu có điền phụ lục 03) |  |  |  |  |

PHẦN III. THỰC HÀNH TRONG QUẢN LÝ CHẤT THẢI LỎNG TẠI CƠ SỞ Y TẾ

| Mã | Tiêu chí và các tiểu mục đánh giá | Có | Không | Không có thông tin | Không áp dụng tại CSYT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K | THU GOM NƯỚC THẢI Y TẾ |  |  |  |  |
|  | Nguồn phát sinh nước thải y tế |  |  |  |  |
| 1 | Có hệ thống thu gom nước thải riêng biệt |  |  |  |  |
| 2 | Có hệ thống thu gom nước thải nhưng không tách riêng nước bề mặt và nước thải y tế. |  |  |  |  |
| 3 | Hệ thống thu gom nước thải y tế xuống cấp (Ống vỡ, hở nhiều. Nước thải thất thoát nhiều) |  |  |  |  |
| 4 | Hệ thống thu gom nước thải y tế là hệ thống ngầm hoặc có nắp đậy và còn nguyên vẹn (không bị vỡ, không rò rỉ) |  |  |  |  |
| 5 | Nước thải từ các khoa ung bướu/xạ trị được thu gom riêng. |  |  |  |  |
| 6 | Các dung dịch hóa chất thải (từ các phòng xét nghiệm, nước rửa phim …) được thu gom để xử lý riêng |  |  |  |  |
| 7 | Có hệ thống thu gom nước thải từ khoa giặt là riêng biệt để xử lý trước khi đổ vào hệ thống xử lý chung. |  |  |  |  |
| L | XỬ LÝ NƯỚC THẢI Y TẾ |  |  |  |  |
| 1 | Có hệ thống/công trình xử lý nước thải |  |  |  |  |
| 2 | Có hệ thống xử lý nước thải nhưng đã xuống cấp, không hoạt động (trong vòng 3 tháng gần nhất). |  |  |  |  |
| 3 | Hệ thống/công trình xử lý nước thải vận hành thường xuyên |  |  |  |  |
| 4 | Chỉ xử lý nước thải bằng hệ thống bể phốt |  |  |  |  |
| 5 | Có bản hướng dẫn/quy trình vận hành hệ thống và được treo ở nơi dễ đọc trong nhà điều hành |  |  |  |  |
|  | Công trình xử lý nước thải được bảo dưỡng theo đúng quy trình và hướng dẫn của nhà sản xuất |  |  |  |  |
| 6 | Cán bộ kỹ thuật và nhân viên vận hành hệ thống xử lý nước thải được đào tạo/hướng dẫn về cách vận hành |  |  |  |  |
| 7 | Có xử lý bùn, cặn phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải theo qui định |  |  |  |  |
| 8 | Nước thải sau khi xử lý của CSYT đạt QCVN 28:2010/BTNMT |  |  |  |  |

PHỤ LỤC 3. BẢNG KIỂM QUAN SÁT KẾT HỢP PHỎNG VẤN

VỀ LÒ ĐỐT CHẤT THẢI RẮN

TẠI CƠ SỞ Y TẾ VÀ TẠI CƠ SỞ XỬ LÝ BÊN NGOÀI CƠ SỞ Y TẾ

(Tiêu chuẩn lò đốt chất thải rắn y tế theo QCVN 02:2012/BTNMT)

Tên cơ sở y tế/cơ sở xử lý bên ngoài nơi có lò đốt: …………………………………….…………………………………………………

Người cung cấp thông tin:………………………………………………………………

Chứ vụ:………………….Số điện thoại:………………..Email:………………………

Loại lò đốt (ghi rõ)……………………………………………………………………..

| TT | Nội dung | Có | Không | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lò đốt CTRYT được các cơ quan chức năng cấp phép hoạt động hợp pháp |  |  |  |
| 2 | Có bản hướng dẫn/quy trình vận hành lò đốt, phòng ngừa ứng phó sự cố và được treo ở nơi dễ đọc trong khu vực đặt lò đốt |  |  |  |
| 3 | Có cán bộ kỹ thuật/nhân viên vận hành lò đốt CTRYT được đào tạo về cách vận hành lò đốt |  |  |  |
| 4 | Thời gian hoạt động của lò đốt: ……. Tháng |  |  |  |
| 5 | Tần suất bảo trì/bảo dưỡng: ……../năm |  |  |  |
| 6 | Lò đốt tối thiểu có 2 vùng đốt (sơ cấp và thứ cấp) |  |  |  |
| 7 | Thể tích của vùng đốt sơ cấp và thứ cấp đạt yêu cầu về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải công nghiệp |  |  |  |
| 8 | Đảm bảo áp suất âm trong lò đốt (áp suất trong lò đốt nhỏ hơn áp suất bên ngoài để hạn chế khói thoát ra ngoài môi trường qua cửa nạp chất thải) |  |  |  |
| 9 | Ống khói của lò đốt cao tối thiểu 20m |  |  |  |
| 9.1. | Nếu trong vòng 40m tính từ chân lò đốt có vật cản (nhà, rặng cây, đồi)… thì ống khói cao hơn tối thiểu 3m so với vật cản cao nhất |  |  |  |
| 9.2. | Cửa lấy mẫu khí thải ở ống khói có độ rộng tối thiểu 10cm và có nắp đậy |  |  |  |
| 9.3. | Điểm lấy mẫu khí thải ở ống khói đạt yêu cầu: nằm ở điểm giữa của cận trên (dưới miệng ống khói 3m) và cận dưới (phía trên điểm cao nhất của mối nối giữa ống dẫn từ hệ thống xử lý khí thải với ống khói một khoảng cách bằng 7 lần đường kính trong của ống khói) |  |  |  |
| 10 | Lò đốt đáp ứng được một số thông số kỹ thuật sau: |  |  |  |
| 10.1. | Nhiệt độ vùng đốt sơ cấp > 650oC |  |  |  |
| 10.2. | Nhiệt độ vùng đốt thứ cấp > 1050oC |  |  |  |
| 10.3. | Thời gian lưu cháy trong vùng đốt thứ cấp > 2 giây |  |  |  |
| 10.4. | Lượng ô xy dư (đo tại điểm lấy mẫu): 6-15% |  |  |  |
| 10.5. | Nhiệt độ bên ngoài vỏ lò: < 60oC |  |  |  |
| 10.6. | Nhiệt độ khí thải ra môi trường (Đo tại điểm lấy mẫu): < 180oC |  |  |  |
| 11 | Không trộn không khí bên ngoài vào để pha loãng khí thải kể từ điểm ra của vùng đốt thứ cấp đến vị trí có độ cao 2m tính từ điểm lấy mẫu khí thải trên ống khói |  |  |  |
| 12 | Khí thải lò thiêu đốt chất thải phù hợp với QCVN 02:2012/BTNMT. |  |  |  |
| 13 | Nước thải phát sinh từ quá trình vận hành hệ thống xử lý khí thải lò đốt chất thải rắn y tế được xử lý đảm bảo trước khi thải ra môi trường. |  |  |  |
| 14 | Tro xỉ phát sinh từ quá trình vận hành lò đốt chất thải rắn y tế được phân loại, quản lý đúng theo quy định tại QCVN 07:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại. |  |  |  |

PHỤ LỤC 4. BẢNG KIỂM QUAN SÁT NHÀ LƯU GIỮ CHẤT THẢI CỦA CƠ SỞ XỬ LÝ CHẤT THẢI Y TẾ BÊN NGOÀI KHUÔN VIÊN CỦA CÁC CƠ SỞ Y TẾ

(Dùng cho cơ sở ký hợp đồng xử lý chất thải y tế cho các cơ sở y tế)

Tên cơ sở được quan sát:……………………………………………………………

Thời gian ký hợp đồng với cơ sở y tế: ……./……../20…...

Người cung cấp thông tin:………………………………………………………………

Chứ vụ:………………….Số điện thoại:………………..Email:………………………

| TT | Nội dung quan sát | Đạt | Không đạt | Không có thông tin |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Khuôn viên khu vực lưu giữ CTYT tại CSYT |  |  |  |
| 1 | Có mái che cho khu vực lưu giữ |  |  |  |
| 2 | Nền không bị ngập lụt, tránh được nước mưa chảy tràn từ bên ngoài vào, không bị chảy tràn chất lỏng ra bên ngoài khi có sự cố rò rỉ, đổ tràn |  |  |  |
| 3 | Có dụng cụ, thiết bị lưu giữ riêng cho từng loại chất thải hoặc nhóm chất thải có cùng tính chất |  |  |  |
| 4 | Dụng cụ, thiết bị lưu chứa CTYT nguy hại có biển dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa với kích thước phù hợp, dễ nhận biết |  |  |  |
| 5 | Có vật liệu hấp thụ (như cát khô hoặc mùn cưa) và xẻng để sử dụng trong trường hợp rò rỉ, đổ tràn CTYT nguy hại ở dạng lỏng |  |  |  |
| 6 | Có thiết bị phòng cháy chữa cháy theo quy định |  |  |  |
| 7 | Dụng cụ, thiết bị lưu chứa chất thải vệ sinh sạch sẽ |  |  |  |