## G7
UBND TỈNH THANH HÓA |  |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM
SỞ Y TẾ |  |  |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thanh Hóa, ngày 26 tháng 10 năm 2018
DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ TRÚNG THẦU LẦN 2
Nhóm 1: Vật tư y tế đạt tiêu chuẩn các nước G7 và EU
( Kèm theo quyết định số 1029/QĐ-SYT ngày 26 tháng 10 năm 2018 của Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa)
STT | Mã hàng hóa | Tên VTYT mời thầu | Tên VTYT trúng thầu | Đặc tính, thông số kỹ thuật | Đơn vị tính | Quy cách đóng gói | Hãng/ Nước sản xuất | Số lượng trúng thầu | Giá trúng thầu | Tên nhà thầu trúng thầu | MSNT | Tổng cộng | ĐK tỉnh | Da liễu | Mắt | Nội tiết | Nhi | PHCN | Phổi | Phụ sản | Tâm thần | YDCT | Ung bướu | Ngọc lặc | Bá thước | Bỉm sơn | Cẩm thủy | Đông sơn | Hà trung | Hoằng hóa | Hậu lộc | Lang chánh | Mường lát | Nông cống | Như thanh | Như xuân | Nga sơn | Q.xương | Quan hóa | Quan sơn | Sầm sơn | Thạch thành | Thành phố | Thọ xuân | Tính gia | Thiệu hóa | Thường xuân | Triệu sơn | Vĩnh lộc | Yên định
| 0 |  | 3.5 Dây truyền, dây dẫn | [8 empty] | 0
1 | G52 | Dây truyền máu, kim có cách, các cỡ | Tro-Donorset | ống nhỏ giọt ngắn/ dài,cho truyền bottless và túi,spike huyệt, fiter máy hút gió với snap trên nắp- 20 giọt = 1ml- Khoang nhỏ giọt linh hoạt- bộ lọc mỏng 15 µm- chiều dài của ống : 150cm- con lăn kẹp- site tiêm latex - free- cho người sử dụng trọng lực | Cái | 300 bộ/kiện | Troge - Đức | 22840 | 13210 | Liên danh Themco - Gendis |  |  | 15000 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 500 | 0 | 1500 | 3000 | 500 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
1 | 0 |  | 4.1 Ống thông | [8 empty] | 0
1 | 0 |  | 4.4 Catheter | [8 empty] | 0
2 | G82 | Catheter chạy thận nhân tạo | Catheter chạy thận nhân tạo 2 nòng | Catheter dùng trong chạy thận nhân tạo 2 nòng cỡ 12F, dài 15cm, đầu thẳng. Bộ gồm: 01 Catheter, 01 Dây dẫn đường guidewire đầu chữ J with Advancer cỡ 0.038" x 60cm,01 kim nong cỡ 12rF, 01 kim chọc dò cỡ 18Ga, 01 Bơm tiêm 5cc, 02 nút chặn, một lưỡi dao đầu nhọn. Đạt tiêu chuẩn Iso 13485, CE 0120. | Cái | Hộp 1 cái | Stapmed/ Đức | 568 | 556000 | Liên danh công ty Vinamed - Bình Định | 28 | 568 | 500 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 |  | Nhóm 5. Kim khâu, chỉ khâu, dao phẫu thuật | [8 empty] | 0
2 | 0 |  | 5.2 Chỉ khâu | [8 empty] | 0
3 | G90 | Chỉ tiêu tổng hợp đa sợi số 1 | Chỉ Mitsu số 1 | Sợi chỉ dài 90cm kim 1/2 kim tròn vòng kim 40mm, kim tròn, cứng chống đàn hồi | Lá | 12 lá /hộp | Meril Endo Surgery Pvt., Ltd/Ấn Độ | 5067 | 42850 | Liên danh An Phúc - Medicent - Hà Tây | 22 | 5067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1287 | 400 | 780 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | G91 | Chỉ tiêu tổng hợp đa sợi số 2/0 | Chỉ tan tổng hợp đa sợi I-Col 2/0 dài 70cm, kim tròn 1/2C 26mm | Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglycolic Acid phủ ngoài bằng Polycaprolactone + Calcium Stearate. Chỉ cỡ 2/0 dài 70cm, kim tròn 1/2C 26mm. Sức căng còn lại 70% vào ngày thứ 14 và 40% vào ngày thứ 21. Tiêu chuẩn CE | Lá | Hộp / 12 Lá | Peters Surgical India / Ấn độ | 3121 | 39850 | Liên danh Themco - Gendis | 26 | 3121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 156 | 100 | 115 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | G92 | Chỉ tiêu tổng hợp đa sợi 3/0 | Chỉ tan tổng hợp đa sợi I-Col 3/0 dài 70cm, kim tròn 1/2C 26mm | Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglycolic Acid phủ ngoài bằng Polycaprolactone + Calcium Stearate. Chỉ cỡ 3/0 dài 70cm, kim tròn 1/2C 26mm. Sức căng còn lại 70% vào ngày thứ 14 và 40% vào ngày thứ 21. Tiêu chuẩn CE | Lá | Hộp / 12 Lá | Peters Surgical India / Ấn độ | 2890 | 39550 | Liên danh Themco - Gendis | 26 | 2890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 780 | 100 | 260 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | G93 | Chỉ tiêu tổng hợp đa sợi số 4/0 | Surgicryl 910 số 4/0 | Dài 75cm kim 1/2 kim tròn vòng kim 22mm | Lá | Hộp 12 lá | SMI/ Bỉ | 1379 | 42787.5 | Liên danh công ty Vinamed - Bình Định | 28 | 1379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | 50 | 200 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | G95 | Chỉ Catgut Plain số 1 | Catgut plain số 1 | Chỉ Catgut Plain số 1 | Lá | Hộp 12 lá | SMI/ Bỉ | 3868 | 27650 | Liên danh công ty Vinamed - Bình Định | 28 | 3868 | 100 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0
8 | G96 | Chỉ Catgut Plain số 2/0 | Chỉ tan tự nhiên Catgut Plain 2/0 dài 75cm, kim tròn 1/2C 26mm | Chỉ Catgut Plain 2/0 dài 75cm, kim tròn 1/2C 26mm | Lá | Hộp / 12 Lá | Peters Surgical India / Ấn độ | 14777 | 22420 | Liên danh Themco - Gendis | 26 | 14777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 700 | 300 | 1500 | 130 | 1000 | 40 | 300 | 300 | 0 | 0 | 9 | 480 | 1200 | 40 | 36 | 0 | 150 | 1500 | 0 | 600 | 0 | 0 | 480 | 4000 | 1000 | 0
9 | G97 | Chỉ Catgut Plain số 3/0 | Catgut plain số 3/0 | Chỉ Catgut Plain số 3/0 | Lá | Hộp 12 lá | SMI/ Bỉ | 3866 | 21350 | Liên danh công ty Vinamed - Bình Định | 28 | 3866 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 200 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0
10 | G102 | Chỉ Nylon số 3/0 | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi Sterilon (Nylon) 3/0 dài 75cm, kim tam giác 3/8C 24mm | Chỉ polyamide 3/0 dài 75cm, kim tam giác 3/8C 24mm. Tiêu chuẩn CE | Sợi | Hộp / 12 Lá | Peters Surgical India / Ấn độ | 6004 | 15750 | Liên danh Themco - Gendis | 26 | 6004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 600 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1235 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 960 | 1934 | 50 | 0
11 | G105 | Chỉ Nylon đơn sợi | Dafilon blue số 6/0 | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi cấu tạo Polyamind 6 số 6/0 dài 75cm. Kim tam giác 3/8 vòng tròn dài 12mm, kim phủ silicone | Lá | 36 gói/ hộp | B.Braun/ Tây Ban Nha | 1705 | 34500 | Liên danh Themco - Gendis | 26 | 1705 | 0 | 600 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 10 | 0 | 100 | 0 | 120 | 5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | G129 | Chỉ tiêu tổng hợp đa sợi số 1 và số 2 | Surgicryl PGA số 1 và số 2 | Dài 90cm kim 1/2 kim tròn vòng kim 40mm, Chất liệu Polyglycolic Acid tan nhanh được bao bọc bởi lớp Calcium stearate, axit béo saccharose và polycaprolactone. Sức căng còn 50% sau 21 ngày, tiêu hoàn toàn trong vòng 60-90 ngày | Lá | Hộp 12 lá | SMI/ Bỉ | 3900 | 43450 | Liên danh công ty Vinamed - Bình Định | 28 | 3900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | G130 | Chỉ tiêu tổng hợp đa sợi số 2/0 và số 3/0 | Surgicryl PGA số 2/0 và số 3/0 | Dài 75cm kim 1/2 kim tròn vòng kim 26mm, Chất liệu Polyglycolic Acid tan nhanh được bao bọc bởi lớp Calcium stearate, axit béo saccharose và polycaprolactone. Sức căng còn 50% sau 21 ngày, tiêu hoàn toàn trong vòng 60-90 ngày | Lá | Hộp 12 lá | SMI/ Bỉ | 3312 | 39700 | Liên danh công ty Vinamed - Bình Định | 28 | 3312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 312 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | G131 | Chỉ tự tiêu tổng hợp số 1 | Chỉ Megasorb số 1 | Chỉ tiêu Polyglycolic Acid số 1, Sợi chỉ dài 90cm, kim tròn đầu tròn dài 40mm, kim cong 1/2 phủ silicon. | Lá | 12 lá /hộp | Meril Endo Surgery Pvt., Ltd/Ấn Độ | 2160 | 42780 | Liên danh An Phúc - Medicent - Hà Tây | 22 | 2160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
15 | G132 | Chỉ tự tiêu tổng hợp số 2/0 | Surgicryl PGA số 2/0 | Chất liệu (Polyglycolic Acid) số 2/0 kim 26 mm | Lá | Hộp 12 lá | SMI/ Bỉ | 720 | 38700 | Liên danh công ty Vinamed - Bình Định | 28 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
16 | G133 | Chỉ tự tiêu tổng hợp số 3/0 | Surgicryl PGA số 3/0 | Chất liệu (Polyglycolic Acid) số 3/0 kim 26 mm | Lá | Hộp 12 lá | SMI/ Bỉ | 600 | 37600 | Liên danh công ty Vinamed - Bình Định | 28 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 100 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | G134 | Chỉ tự tiêu tổng hợp số 4/0 | Surgicryl PGA số 4/0 | Chất liệu (Polyglycolic Acid) số 4/0 kim 22 mm | Lá | Hộp 12 lá | SMI/ Bỉ | 500 | 37600 | Liên danh công ty Vinamed - Bình Định | 28 | 500 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | G135 | Chỉ tiêu tổng hợp | Surgicryl PGA số 5/0 | Dài 75cm kim 1/2 kim tròn vòng kim 17mm, Chất liệu Polyglycolic Acid; số 5/0 | Lá | Hộp 12 lá | SMI/ Bỉ | 654 | 41200 | Liên danh công ty Vinamed - Bình Định | 28 | 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | G136 | Chỉ tiêu tổng hợp sợi bện Polyglactin | Chỉ Mitsu số 1 | Chỉ tiêu tổng hợp sợi bện Polyglactin 910 số 1, sợi chỉ màu tím dài 90cm, kim tròn, đầu tròn, dài 40mm, cong kim 1/2C. | Lá | 12 lá /hộp | Meril Endo Surgery Pvt., Ltd/Ấn Độ | 3474 | 42800 | Liên danh An Phúc - Medicent - Hà Tây | 22 | 3474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 650 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | G138 | Chỉ tiêu tổng hợp sợi bện Polyglactin | Chỉ Mitsu FST số 4/0 | Chỉ tiêu tổng hợp tan nhanh Polyglactin 910 số 4/0, không màu dài 75cm, kim tam giác dài 19mm, cong kim 3/8C. | Lá | 12 lá /hộp | Meril Endo Surgery Pvt., Ltd/Ấn Độ | 760 | 52900 | Liên danh An Phúc - Medicent - Hà Tây | 22 | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | G141 | Chỉ tiêu tổng hợp sợi bện | Surgicryl 910 số 2/0 | Chỉ tiêu tổng hợp sợi bện Polysorb số 2-0 75CM, kim tròn 1/2C, 26mm (chỉ khâu phẫu thuật tiêu tổng hợp lactomer 9-1), | Lá | Hộp 12 lá | SMI/ Bỉ | 820 | 39300 | Liên danh công ty Vinamed - Bình Định | 28 | 820 | 100 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | G142 | Chỉ tiêu tổng hợp sợi bện | Chỉ Megasorb số 1 | Chỉ tiêu Polyglycolic Acid số 1, Sợi chỉ dài 90cm, kim tròn đầu tròn dài 40mm, kim cong 1/2 phủ silicon. | Lá | 12 lá /hộp | Meril Endo Surgery Pvt., Ltd/Ấn Độ | 6360 | 42760 | Liên danh An Phúc - Medicent - Hà Tây | 22 | 6360 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | G151 | Chỉ tiêu tổng hợp sợi bện Polyglactin | Surgicryl 910 số 3/0 | Chỉ tiêu tổng hợp sợi bện Polyglactin 910 số 3/0, sợi chỉ màu tím dài 75cm, kim tròn, đầu tròn, dài 26mm, cong kim 1/2C. | Lá | Hộp 12 lá | SMI/ Bỉ | 3068 | 41000 | Liên danh công ty Vinamed - Bình Định | 28 | 3068 | 200 | 120 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 72 | 120 | 0 | 0 | 0
24 | G152 | Chỉ tiêu tổng hợp sợi bện Polyglactin | Chỉ Mitsu số 4/0 | Chỉ tiêu tổng hợp sợi bện Polyglactin 910 số 4/0, sợi chỉ màu tím dài 75cm, kim tròn, đầu tròn, dài 20mm, cong kim 1/2C. | Lá | 12 lá /hộp | Meril Endo Surgery Pvt., Ltd/Ấn Độ | 4420 | 42300 | Liên danh An Phúc - Medicent - Hà Tây | 22 | 4420 | 30 | 150 | 0 | 2000 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | G153 | Chỉ tiêu tổng hợp sợi bện Polyglactin | Surgicryl 910 số 5/0 | Chỉ tiêu tổng hợp sợi bện Polyglactin 910 số 5/0, sợi chỉ màu tím dài 75cm, kim tròn, đầu tròn, dài 17mm, cong kim 1/2C. | Lá | Hộp 12 lá | SMI/ Bỉ | 2360 | 44200 | Liên danh công ty Vinamed - Bình Định | 28 | 2360 | 0 | 300 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | G156 | Chỉ tiêu tổng hợp sợi bện Polyglactin | Chỉ tan tổng hợp đa sợi I-Col 1 dài 90cm, kim tròn 1/2C 40mm | Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglycolic Acid phủ ngoài bằng Polycaprolactone + Calcium Stearate. Chỉ cỡ 1 dài 90cm, kim tròn 1/2C 40mm. Sức căng còn lại 70% vào ngày thứ 14 và 40% vào ngày thứ 21. Tiêu chuẩn CE | Lá | Hộp / 12 Lá | Peters Surgical India / Ấn độ | 3284 | 65300 | Liên danh Themco - Gendis | 26 | 3284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | 1500 | 0 | 0
27 | G157 | Chỉ tiêu tổng hợp sợi bện Polyglactin | Chỉ tan tổng hợp đa sợi I-Col 2/0 dài 70cm, kim tròn 1/2C 26mm | Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglycolic Acid phủ ngoài bằng Polycaprolactone + Calcium Stearate. Chỉ cỡ 2/0 dài 70cm, kim tròn 1/2C 26mm. Sức căng còn lại 70% vào ngày thứ 14 và 40% vào ngày thứ 21. Tiêu chuẩn CE | Lá | Hộp / 12 Lá | Peters Surgical India / Ấn độ | 1674 | 56500 | Liên danh Themco - Gendis | 26 | 1674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 260 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 200 | 0 | 0
28 | G158 | Chỉ tiêu tổng hợp sợi bện | POLYSORB số 3/0 | Chỉ tiêu tổng hợp sợi bện Lactomer 9-1 (Glycolide/lactide-Copolymer) số 3/0, dài chỉ 75cm, kim V-20, kim tròn 1/2C, kim 26mm; Tiêu chuẩn ISO 13485:2012, tiêu chuẩn FDA | Lá | 36 sợi/hộp | Covidien (Metronic) Mỹ | 4400 | 93250 | Liên danh Themco - Gendis | 26 | 4400 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | G159 | Chỉ tiêu tổng hợp sợi bện | POLYSORB số 4/0 | Chỉ tiêu tổng hợp sợi bện Lactomer 9-1 (Glycolide/lactide-Copolymer) số 4-0, dài chỉ 75cm, kim CVF-23, kim tròn 1/2C, 17mm. Tiêu chuẩn ISO 13485:2012, tiêu chuẩn FDA | Lá | 36 sợi/hộp | Covidien (Metronic) Mỹ | 2100 | 108750 | Liên danh Themco - Gendis | 26 | 2100 | 500 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | G160 | Chỉ tiêu tổng hợp sợi bện | POLYSORB số 5/0 | Chỉ tiêu tổng hợp sợi bện Lactomer 9-1 (Glycolide/lactide-Copolymer) số 5-0 75CM, kim tròn 1/2C, kim 17mm, kim CV-23, Tiêu chuẩn ISO 13485:2012, tiêu chuẩn ISO 13485:2012, tiêu chuẩn FDA | Lá | 36 sợi/hộp | Covidien (Metronic) Mỹ | 410 | 126800 | Liên danh Themco - Gendis | 26 | 410 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | G168 | Chỉ tiêu tổng hợp Polyglycolic acid số 0 | Marlin violet số 0 | Chỉ tiêu tổng hợp số 0, Chất liệu Polyglycolic acid tổng hợp, được bao bọc bởi lớp Calcium stearate, axit béo saccharose và polycaprolactone. KT dài 70cm, Kim tròn dài 30mm, kim cong 1/2; Sức căng còn 50% sau 14-16 ngày, tiêu hoàn toàn trong 90 ngày.; Tiêu chuẩn ISO 13485:2012, CE,G7. | Sợi | 24 sợi/ hộp | Catgut GmbH / Đức | 1948 | 80000 | Công ty cổ phần trang thiết bị và vật tư y tế Hà Nội | 6 | 1948 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288
32 | G170 | Chỉ tiêu tổng hợp Polyglycolic acid số 2 | Marlin violet số 2 | Chỉ tiêu tổng hợp số 2, Chất liệu Polyglycolic acid tổng hợp, được bao bọc bởi lớp Calcium stearate, axit béo saccharose và polycaprolactone. KT dài 90cm, Kim tròn dài 40mm, kim cong 1/2; Sức căng còn 50% sau 14-16 ngày, tiêu hoàn toàn trong 90 ngày. Tiêu chuẩn ISO 13485:2012, CE, G7. | Sợi | 24 sợi/ hộp | Catgut GmbH / Đức | 8088 | 96000 | Công ty cổ phần trang thiết bị và vật tư y tế Hà Nội | 6 | 8088 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 288
33 | G171 | Chỉ tiêu tổng hợp Polyglycolic acid số 2/0 | DemeSORB ™ Chỉ phẫu thuật axit Polyglycolic (chỉ PGA) PGA1182026B0P | Chỉ phẫu thuật sợi Polyglycolic Acid tự tiêu tổng hợp, tiệt trùng, đa sợi bện số 2/0, chiều dài sợi chỉ 70cm, sợi chỉ màu tím, chiều dài kim 26 mm, vòng kim 1/2, kim thân tròn. Tiêu chuẩn: EN ISO 13485: 2012 + AC 2012, FDA | Sợi | 50 cây/hộp | DemeTECH/ Mỹ | 24580 | 58322 | Liên danh Themco - Gendis | 26 | 24580 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 200 | 300 | 500 | 52 | 700 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 500 | 200 | 200 | 1000 | 0 | 0 | 200 | 100 | 240 | 600 | 0 | 500 | 0 | 200 | 0 | 288
34 | G172 | Chỉ tiêu tổng hợp Polyglycolic acid số 3/0 | DemeSORB ™ Chỉ phẫu thuật axit Polyglycolic (chỉ PGA) PGA1183026B0P | Chỉ phẫu thuật sợi Polyglycolic Acid tự tiêu tổng hợp, tiệt trùng, đa sợi bện số 3/0, chiều dài sợi chỉ 70cm, sợi chỉ màu tím, chiều dài kim 26 mm, vòng kim 1/2,kim thân tròn. Tiêu chuẩn: EN ISO 13485: 2012 + AC 2012, FDA | Sợi | 50 cây/hộp | DemeTECH/ Mỹ | 23760 | 56511 | Liên danh Themco - Gendis | 26 | 23760 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 300 | 1000 | 52 | 500 | 100 | 50 | 300 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 180 | 30 | 1000 | 400 | 0 | 0 | 100 | 288
35 | G174 | Chỉ tiêu tổng hợp Polyglycolic acid số 5/0 | Marlin violet số 5/0 | Chỉ tiêu tổng hợp số 5/0, Chất liệu Polyglycolic acid tổng hợp, được bao bọc bởi lớp Calcium stearate, axit béo saccharose và polycaprolactone. KT dài 70cm, Kim tròn dài 17mm, kim cong 1/2; Sức căng còn 50% sau 14-16 ngày, tiêu hoàn toàn trong 90 ngày. Tiêu chuẩn ISO 13485:2012, CE,G7. | Sợi | 24 sợi/ hộp | Catgut GmbH / Đức | 7330 | 81500 | Công ty cổ phần trang thiết bị và vật tư y tế Hà Nội | 6 | 7330 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | G175 | Chỉ tan nhanh tổng hợp số 2/0 | Safil quick số 2/0 | Chỉ tan nhanh tổng hợp sợi bện cấu tạo Polyglycolic acid có vỏ bọc sợi chỉ dài 90 cm, kim đặc biệt đầu Trocar dài 37 mm, thép 300, kim phủ silicone. | Lá | 36 gói/ hộp | B.Braun/ Tây Ban Nha | 20764 | 83000 | Liên danh Themco - Gendis | 26 | 20764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 0 |  | 5.3 Dao phẫu thuật | [8 empty] | 0
37 | G198 | Lưỡi bào khớp, các cỡ đường kính | Lưỡi bào khớp, các cỡ đường kính | Đường kính 3.5mm, 4.2mm, 4.8mm, 5.5mm chiều dài làm việc: 13 cm. Sử dụng với tay bào shaver D4240. | Cái | 1 cái/ gói | Conmed/ Mỹ | 150 | 5000000 | Công ty trách nhiệm hữu hạn Thành An - Hà Nội | 16 | 150 | 150
37 | 0 |  | Nhóm 6. Vật liệu thay thế, vật liệu cấy ghép nhân tạo | [8 empty] | 0
37 | 0 |  | 6.3 Thủy tinh thể nhân tạo | [8 empty] | 0
38 | G207 | Thuỷ tinh thể nhân tạo mềm lọc ánh sáng xanh | Thủy tinh thể nhân tạo Model: CIMflex 42Y | Loại kính : Phi cầu, một mảnh, lọc tia UV, lọc ánh sáng xanh. Chất liệu : HEMA/MMA . Đường kính optic: 6 mm. Chiều dài tổng thể : 12.0 mm, Hằng số A: Hằng số A: OB: 118.9; UB : 118.3. Độ sâu tiền phòng 4.80 Chỉ số khúc xạ 1.46 . Dùng cho vết mổ: 2.2mm . Dải công suất : -5D đến +30D (từ -5 đến + 30 diopter tăng từng mức 1 diopter, từ +16.5 đến 24.5 diopter tăng từng mức 0.5 diopter) | Chiếc | 1 chiếc/ hộp | CIMA Technology Inc - Mỹ | 200 | 2600000 | Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Phúc Xuân | 13 | 200 | 200
39 | G210 | Thuỷ tinh thể nhân tạo treo | Thuỷ tinh thể nhân tạo treo: CZ70BD (kính treo) | Thủy tinh thể cứng 01 mảnh chất liệu PMMA dùng khâu củng mạc, đường kính optic 7 mm | Chiếc | 01 chiếc/hộp | Alcon/ Mỹ | 30 | 998000 | Liên danh An Phúc - Medicent - Hà Tây | 22 | 30 |  |  | 30
40 | G217 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm | Thủy tinh thể nhân tạo Model: CIMflex 21Y | Loại kính : Phi cầu, một mảnh, lọc tia UV, lọc ánh sáng xanh. Chất liệu : Hydrophilic Acrylic. Đường kính optic: 6 mm. Chiều dài tổng thể : 12.5 mm. Hằng số A: OB-118.9; UB-118.3. Độ sâu tiền phòng : 4.80 Chỉ số khúc xạ: 1.46 Đường kính catridge : 2.2 – 2 | Chiếc | 1 chiếc/ hộp | CIMA Technology Inc - Mỹ | 610 | 2600000 | Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Phúc Xuân | 13 | 610 | 50 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | G218 | Thủy tinh thể lọc tia UV, đặt sẵn trên súng | Thủy tinh thể nhân tạo Model: RayOne Aspheric ( RAO600C) | Chất liệu : Hydrophilic Acrylic. Không nhuộm vàng .Tỉ lệ nước chiếm 26%. Kiểu càng kép. Cầu sai tự nhiên cho chất lượng hình ảnh và độ sắc nét của thị giác trong mọi điều kiện ánh sáng . Đường kính optic: 6 mm. Chiều dài tổng thể : 12,5 mm. Hằng số A : đo bằng máy siêu âm 118.0 ; SRK/T : 118.6 . HAIGIS:[a0: 1.17, a1: 0.40,a2:0.10]. Chỉ số Abbe : 56 Chỉ số khúc xạ: 1,46. Độ sâu tiền phòng : 5,32. SF : 1,56 . Dùng cho vết mổ : 2,2 mm. Dải công suất : -10D đến +34D ( từ -10D đến +7D và từ +31D đến +34D tăng từng mức 1D; từ +8D đến +30D tăng từng mức 0.5D). Đặt sẵn trên súng với cartridge . Model: RayOne Aspheric | Chiếc | 1 IOLs/ Hộp | Rayner Intraocular Lenses Limited- Anh | 2860 | 2970000 | Liên danh Themco - Gendis | 26 | 2860 | 0 | 0 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | G236 | Khớp háng bán phần không xi măng di động kép | Khớp háng bán phần không xi măng di động kép | - Khớp háng bán phần không xi măng di động kép, kiểu chuôi Karey phủ HA - Cuống chỏm: +Vật liệu: Titanium (TiAI6V4), phủ HA kích thích hình thành xương. + Kích thước: 8,9,10,11,12,13,14,15. + Cấu tạo: Góc nghiêng 135 độ, trên thân xẻ rãnh dọc và ngang hình bán nguyệt - Chỏm khớp +Vật liệu: Thép không gỉ (AISI 316LVM) + Kích thước: Đk 28mm, 4 cỡ S, M, L, XL - Vỏ đầu chỏm (Cup) +Vật liệu: thép không gỉ + Kích thước từ 39mm đến 55mm. Mỗi nhịp tăng 1mm. - Lót đầu chỏm (insert) +Vật liệu: polyethylene cao phân tử + kích thước Đk trong 28mm, đường kính ngoài từ 39-55mm, mỗi nhịp tăng 1mm, 4 cỡ A, B, C, D | Bộ | Hộp 1 bộ | Surgival/ Tây Ban Nha | 60 | 43500000 | Liên danh công ty Vinamed - Bình Định | 28 | 60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | G237 | Khớp háng toàn phần không xi măng di động kép | Khớp háng toàn phần không xi măng di động kép | - Khớp háng toàn phần không xi măng di động kép, chuôi Karey phủ HA, - Cuống chỏm: +Vật liệu: Titanium (TiAI6V4), phủ HA kích thích hình thành xương. + Kích thước: 8,9,10,11,12,13,14,15. + Cấu tạo: Góc nghiêng 135 độ, trên thân xẻ rãnh dọc và ngang hình bán nguyệt - Chỏm khớp +Vật liệu: Thép không gỉ (AISI 316LVM) + Kích thước: Đk 26/28mm, 4 cỡ S, M, L, XL - Ổ cối: +Vật liệu: Titanium (phủ Plasma tăng độ nhám, HA kích thích hình thành xương) + Cấu tạo: 01 lỗ lắp dụng cụ đóng ổ cối, 03 lỗ bắt vít gắn kết với xương dịch chuyển 15 độ tăng khả năng bắt vít. Trên mặt có rãnh hình hoa khế, trong lòng rãnh tròn chạy quanh lắp khít với lót ổ cối (chống xoay và tụt), có xẻ rãnh hai bên. + Kích thước từ 46mm-62mm, mỗi nhịp cách nhau 2mm - Lót ổ cối: +Vật liệu: bằng Polyethylene + Cấu tạo: Có bờ chống chệch 15 độ, tăng khả năng chống chệch khớp. Trên mặt có rãnh hình hoa khế, gân chạy ngoài lắp khít với ổ cối. + Kích thước phù hợp với ổ cối -Vít ổ cối: + Chất liệu: bằng titan +Kích thước: đk 6.5mm, dài từ 20-45mm | Bộ | Hộp 1 bộ | Surgival/ Tây Ban Nha | 65 | 53500000 | Liên danh công ty Vinamed - Bình Định | 28 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | G244 | Khớp háng toàn phần không xi măng | Khớp háng toàn phần không xi măng | 1. Cuống xương đùi (Stem) - Vật liệu : Tivanium Ti-6Al-4V Alloy-Porous Plasma Spray,phủ bên ngoài lớp HA/TCP. - Cổ côn 12/14, chống xoay. Góc cổ chuôi 131 độ - Kích cỡ chuôi (Stem Size) : 4, 5, 6, 7.5, 9, 10, 11, 12.5, 13.5, 15, 16.25, 17.5, 20, 22.5 mm. - Chiều dài chuôi (Stem Length) : 107, 109, 111, 114, 117, 119, 121, 124, 126, 129, 132, 134, 139, 144 mm. - Độ di lệch cổ chuôi với chỏm +0 (Offset (+0)) :32, 37, 38, 39 mm - Chiều dài cổ chuôi với chỏm +0 (Neck Length (+0)) : 35, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50mm 2. Chỏm xương đùi (femoral head) : - Vật liệu : Cobalt-Chrome (Zimaloy) Alloy. - Đường kính đầu (head) : 22( -2, 0, +3)mm 28 (0, ±3.5, +7, +10.5) mm 3. Ổ cối (Shell) - Vật liệu :Tivanium Alloy dạng sợi, với cấu trúc tăng khoảng trống (diện tiếp xúc). - Kích cỡ : 48 – 70 mm với mỗi bước tăng 2 mm. 4. Lớp đệm (Liner) : - Vật liệu : Polyetylene cao phân tử (Ultra-High-Molecular-Weight Polyethylene (UHMWPE)). - Đường kính trong : 28, 32 mm. - Đường kính ngoài : 48 – 70 mm với mỗi bước tăng 2 mm, riêng 50,52, 54mm, chung 1 cỡ | Bộ | Bộ | Zimmer/ Mỹ | 100 | 62000000 | Công ty trách nhiệm hữu hạn Thành An - Hà Nội | 16 | 100 | 100
44 | 0 |  | 6.6 Vật liệu thay thế, vật liệu cấy ghép nhân tạo khác | [8 empty] | 0
44 | G266 | Bộ bơm xi măng tạo hình thân đốt sống có bóng nong | Bộ bơm xi măng tạo hình thân đốt sống có bóng nong | Hệ thống bơm gồm: 2 kim chọc dò cuống sống, 1 bộ kim khoan thân đốt sống, 1 kim sinh thiết có nòng, 1 bộ trộn, 1 xi lanh bơm phồng bóng nong có màn hình hiển thị áp lực, 4 cây đưa xi măng, 2 bóng nong và 01 xi măng bao gồm dung dịch monomer đơn phân 10cc và polymer dạng bột 20gram và 30% Barisunfat - Độ kết dính cao, có cản quang - Thời gian đông 8 phút ở nhiệt độ 22 độ C. - Dung tích xi măng sau pha trộn 17-19cc. | Bộ | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | G266.1 | Kim chọc dò cuống sống 02 Cái/Bộ | Kypho -Kim chọc dò cuống sống 02 Cái/Bộ | Kyph-Kim chọc dò cuống sống, 11 Gauge | 0 | 1 cái/ gói | Medtronic -Mỹ | 22 | 1990000 | Công ty trách nhiệm hữu hạn Thành An - Hà Nội | 16 | 22 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | G266.2 | Bộ kim và mũi khoan đốt sống 01 Cái/Bộ | Kypho -Bộ kim và mũi khoan đốt sống 01 Cái/Bộ | Kyph-Bộ kim và mũi khoan đốt sống OIS, Size 3 | 0 | 1 cái/ gói | Medtronic -Mỹ | 11 | 5100000 | Công ty trách nhiệm hữu hạn Thành An - Hà Nội | 16 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | G266.3 | Bóng nong thân đốt sống các cỡ. 02 Cái/Bộ | Kypho -Bóng nong thân đốt sống các cỡ. 02 Cái/Bộ | Kyph-Bóng nong thân đốt sống các cỡ. | 0 | 1 cái/ gói | Medtronic -Thụy Sỹ | 22 | 10900000 | Công ty trách nhiệm hữu hạn Thành An - Hà Nội | 16 | 22 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | G266.4 | Xilanh bơm phồng bóng có đồng hồ đo áp lực bóng 01 Cái/Bộ | Kypho -Xilanh bơm phồng bóng có đồng hồ đo áp lực bóng 01 Cái/Bộ | Kyph-Xilanh bơm phồng bóng có đồng hồ đo áp lực bóng | 0 | 1 cái/ gói | Medtronic -Mỹ | 11 | 8200000 | Công ty trách nhiệm hữu hạn Thành An - Hà Nội | 16 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | G266.5 | Xi măng sinh học, kèm dung dịch pha 01 Cái/Bộ | Kypho -Xi măng sinh học, kèm dung dịch pha 01 Cái/Bộ | Kyph-Xi măng sinh học HV-R, kèm dung dịch pha | 0 | 1 cái/ gói | Medtronic Tecres Spa -Italy | 11 | 7200000 | Công ty trách nhiệm hữu hạn Thành An - Hà Nội | 16 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | G266.6 | Bộ trộn và phân phối xi măng 01 Cái/Bộ | Kypho -Bộ trộn và phân phối xi măng 01 Cái/Bộ | Kyph-Bộ trộn và phân phối xi măng | 0 | 1 cái/ gói | Medtronic -Mỹ | 11 | 4190000 | Công ty trách nhiệm hữu hạn Thành An - Hà Nội | 16 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | G266.7 | Dụng cụ đưa xi măng vào đốt sống 04 Cái/Bộ | Kypho -Dụng cụ đưa xi măng vào đốt sống 04 Cái/Bộ | Kyph-Dụng cụ đưa xi măng vào đốt sống, Size 3 | 0 | 1 cái/ gói | Medtronic -Mỹ | 44 | 1990000 | Công ty trách nhiệm hữu hạn Thành An - Hà Nội | 16 | 44 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | G266.8 | Bộ kim sinh thiết đốt sống 01 Cái/Bộ | Kypho -Bộ kim sinh thiết đốt sống 01 Cái/Bộ | Kyph-Bộ kim sinh thiết đốt sống, Size 3 | 0 | 1 cái/ gói | Medtronic -Mỹ | 11 | 2900000 | Công ty trách nhiệm hữu hạn Thành An - Hà Nội | 16 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 0 |  | Xương ghép nhân tạo | [8 empty] | 0
53 | G269 | Xương ghép nhân tạo | MASTERGRAFT - Xương ghép nhân tạo | *Xương ghép nhân tạo MASTERGRAFT 10cc* Thành phần hoá học: 15% Hydroxyapatite và 85% beta-Tricalcium Phosphal. * Cấu trúc vật lý: Cấu tạo xốp khổng lồ 3 chiều đồng nhất. * Kích thước hạt: 1.6mm - 9.0mm. * Độ xốp của hạt: 80%. * Dung tích 10cc. Đóng gói: 1 cái/hộp. Tiêu chuẩn: ISO 13485, CE | 0 | 1 cái/ gói | Medtronic -Đức | 10 | 8290000 | Công ty trách nhiệm hữu hạn Thành An - Hà Nội | 16 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | 0 |  | Nhóm 7. Vật tư y tế sử dụng trong một số chuyên khoa | [8 empty] | 0
53 | 0 |  | 7.1 Tim mạch và X- quang can thiệp | [8 empty] | 0
54 | G308 | Phim XQ siêu nhạy 24x30 cm | Medical X-ray Film Super HR-U 24x30 | Là loại phim nhạy chính sắc ( orthochromatic) chất lượng cao model Super HR-U30 tương thích với hàng loạt yêu cầu chụp hình ảnh X-Quang chẩn đoán. Công nghệ hạt mịn tráng phim siêu mỏng Sigma-LIC 30 cho hình ảnh hạt mịn độ phân giải cao. Thích hợp cho chụp các ứng dụng tổng quát như : Sọ não, ngực, bụng, tứ chi, chụp mạch... Phim super Hr-U30 đảm bảo độ phân giải ảnh cao, ổn định không phụ thuộc vào máy rửa phim đặt ở chế độ rửa siêu nhạy 45 giây hay 90 giây, tiêu thụ ít lượng thuốc rửa phim tự động hoặc thuốc rủa loại bàng tay. Cải thiện uyệt vời độ ổn định hình ảnh, dễ kiểm soát chất lượng và hoạt động hiệu quả. | Tờ | 100 tờ/hộp | Fujifilm Corporation - Nhật Bản | 39200 | 7100 | Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Việt Nam | 18 | 39200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 1500 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10500 | 0 | 400 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | G309 | Phim XQ siêu nhạy 30x40 cm | Medical X-ray film super HR-U 30x40 | Là loại phim nhạy chính sắc ( orthochromatic) chất lượng cao model Super HR-U30 tương thích với hàng loạt yêu cầu chụp hình ảnh X-Quang chẩn đoán. Công nghệ hạt mịn tráng phim siêu mỏng Sigma-LIC 30 cho hình ảnh hạt mịn độ phân giải cao. Thích hợp cho chụp các ứng dụng tổng quát như : Sọ não, ngực, bụng, tứ chi, chụp mạch... Phim super Hr-U30 đảm bảo độ phân giải ảnh cao, ổn định không phụ thuộc vào máy rửa phim đặt ở chế độ rửa siêu nhạy 45 giây hay 90 giây, tiêu thụ ít lượng thuốc rửa phim tự động hoặc thuốc rủa loại bàng tay. Cải thiện uyệt vời độ ổn định hình ảnh, dễ kiểm soát chất lượng và hoạt động hiệu quả. | Tờ | 100 tờ/hộp | Fujifilm Corporation - Nhật Bản | 92300 | 12500 | Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Việt Nam | 18 | 92300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 2000 | 2400 | 4700 | 8000 | 3000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39000 | 0 | 600 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | G310 | Phổi nhân tạo phủ lớp X Coating chống bám dính tiểu cầu và giảm các phản ứng huyết thanh các cỡ: | Capiox RX05, RX15 | 1. Loại màng lọc : Màng lọc Polypropylene có lỗ siêu nhỏ (Micropous Polypropylene ) 2 .Chất liệu phần trao đổi nhiệt : Thép không rỉ Stainless Steel 4 .Diện tích phần trao đổi nhiệt (Heat Exchange Surface Area) : 0,14m2 5 .Lưu lượng máu tối thiểu (Minimium Blood Flow): 0,5l/phút 6 .Lưu lượng máu tối da (Maximium Blood Flow): 4,0l/phút (Đối với loại Bình dự trữ R30) ; 5,0l/phút (Đối với loại Bình dự trữ R40 ) 7. Thể tích mồi máu tĩnh cho cả Oxygenator và phần trao đổi nhiệt (Static priming volume for Oxygenator and Heat Exchanger ) : 135ml 8. Dung tích bình dự trữ Hardsell Reservoir Capacity ) 3.000ml (Đối với loại Bình dự trữ R30) ; 4.000ml (Đối với loại Bình dự trữ R40) 9. Thể tích tối thiểu của bình dự trữ đảm bảo để chạy máy tim phổi (Minimum operating Volume) 70ml (Đối với loại Bình dự trữ R30); 200ml (Đối với loại Bình dự trữ R40) 10. Lưu lượng máu tối đa qua Bình dự trữ Đường tĩnh mạch : 4,0l/phút; Lọc Cardiotomy : 4,0l/phút 11 .Bộ phận lọc tĩnh mạch : Polyester screen type, Lỗ cỡ 47micron 12 .Chất liệu Bộ phận lọc Cardiotomy : Polyester depth type 13. Lỗ lọc Cardiotomy : 20Micron 14. Chất liệu bộ phận chống sủi bọt: Polyurethane foam 15 .áp lực âm tối đa trong bình dự trữ :-150mmHg | Cái | 1 bộ/hộp | Terumo/ Nhật Bản | 88 | 8080000 | Liên danh Themco - Gendis | 26 | 88 | 16 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | 0 |  | 7.2 Lọc máu, lọc màng bụng | [8 empty] | 0
57 | G338 | Quả lọc thận nhân tạo | Quả lọc thận nhân tạo SUREFLUX-130E | Đặc tính kỹ thuật chung : Quả lọc khô Chất liệu màng lọc : TRIACETATE (Cellulose Triacetate) (CTA) Chất liệu vỏ/ nắp quả lọc: Polycarbonate Chất liệu đầu quả lọc: Polyurethane Tiệt trùng : Bằng tia Gamma Tiêu chuẩn chất lượng : ISO 13485 : 2016 Đặc tính kỹ thuật riêng Diện tích bề mặt : 1.3 m² Hệ số siêu lọc (KUF) : 1780ml/hr/100mmHg Chiều dài hiệu quả : 216 mm Đường kính trong : 200 µm Chiều dày màng lọc : 15 µm Thể tích mồi : 75 ml Hệ số thanh thải: Urea: 188(ml/phút) Creatinine:176(ml/phút) Phosphate: 164(ml/phút) Vitamin B12: 112(ml/phút) Myoglobin: 23 (ml/phút) Đóng gói: Thùng / 24 quả | Quả | 24 quả/ thùng | Hãng sản xuất: Nipro Corporation Nước sản xuất: Nhật Bản | 13230 | 352900 | Liên danh Themco - Gendis | 26 | 13230 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1700 | 600 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 3200 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | G340 | Quả lọc máu | Quả lọc thận nhân tạo SM140L | * Hệ số siêu lọc Kuf: 14 * Độ thanh thải (lưu lượng máu = 200mL/ph) - Urea: 191 - Creatinine: 178 - Phosphate: 160 - Vitamin B12: 107 * Độ thanh thải (lưu lượng máu = 300mL/ph) - Urea: 254 - Creatinine: 225 - Phosphate: 213 - Vitamin B12: 120 * Đường kính sợi 200 um, độ dày màng 40 um vật liệu vỏ Polycarbonate, vật liệu lọc Polyurethane * Phương pháp tiệt trùng: Gamma * Đóng gói 30 quả/thùng | Quả | 30 quả/thùng | Jiangxi Sanxin/ Trung Quốc | 4000 | 270000 | Viện trang thiết bị và công trình y tế | 20 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | G342 | Quả lọc | Quả lọc VitaPES160BF | Chất liệu màng : Polyethersulfone Chất liệu vỏ quả: Polycarbonate/ Polyurethane Hệ số siêu lọc là 19 Diện tích màng 1,6 m2 Phương pháp tiệt trùng:bằng tia điện tử Với tốc độ bơm máu : 200 ml/min thì hệ số lọc: Urea: 190, Creatinine: 178, Phosphate: 158, Vitamin B12: 113.Với tốc độ bơm máu 300ml/min thì hệ số lọc: Urea: 248, Creatinine: 225, Phosphate: 189,Vitamin B12: 125. Với tốc độ bơm máu : 400 ml/min thì hệ số lọc: Urea: 285, Creatinine: 251, Phosphate: 205,Vitamin B12: 132., Chứng chỉ chất lượng: ISO 13485, CE, Có chứng chỉ bán hàng tự do(CFS) | Quả | 30 quả/ thùng | Serumwerk Bernburg AG- Đức | 600 | 355000 | Liên danh Themco - Gendis | 26 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | 0 |  | 7.3 Mắt, Tai Mũi Họng, Răng hàm mặt. | [8 empty] | 0
59 | 0 |  | 7.4 Tiêu hóa | [8 empty] | 0
59 | G395 | Bộ đinh nội tủy có chốt ngang bao gồm đinh và vít (1 bộ gồm 1 đinh + 3 vít chốt ngang 4.5mm) chi tiết: | Bộ đinh nội tủy có chốt ngang bao gồm đinh và vít (1 bộ gồm 1 đinh + 3 vít chốt ngang 4.5mm) chi tiết: |  | Bộ | [6 empty] | 0
60 | G395.1 | Đinh nội tủy có chốt ngang 01 Cái/Bộ | đinh nội tủy có chốt ngang | Đinh đặc có 4 lỗ bắt vít (2 lỗ bắt đầu gần, 2 lỗ bắt đầu xa), đinh gập góc ở đầu gần. Đầu xa thuôn nhọn. Đường đinh kính từ 7mm đến 12mm, chiều dài đinh từ 190mm đến 420mm | Cái | 1 cái/ gói | Sign/Mỹ | 50 | 4500000 | Công ty trách nhiệm hữu hạn Thành An - Hà Nội | 16 | 50 | 50
61 | G395.2 | Vít chốt ngang 03 Cái/Bộ | Vít chốt ngang | Vít tự ta rô, đường kính 4.5mm dài từ 25 đến 75mm. Đầu bắt vis và đầu cổ mũ vis đều có ren, đoạn giữa thân vis trơn | Cái | 5cái/gói | Sign/Mỹ | 150 | 500000 | Công ty trách nhiệm hữu hạn Thành An - Hà Nội | 16 | 150 | 150
62 | G401 | Vít cố định dây chằng chéo Tự tiêu dùng cho nội soi khớp gối các loại, các cỡ | Vít cố định dây chằng chéo Tự tiêu dùng cho nội soi khớp gối các loại, các cỡ | * Vít cố định dây chằng chéo Tự tiêu BioScrew, Vật liệu: Poly (L-Lactic Acid). Dễ dàng loại bỏ khi phẫu thuật lần 2, có thể khoan qua vít. Được sử dụng với bộ dụng cụ cố định dây chằng chéo Model C8716. Kích thước: 7x25, 8x25, 9x25, 7x30, 8x30, 9x30, 10x 30mm, 11x 30 (mm) | Cái | 1 cái/ gói | Conmed/ Mỹ | 100 | 6000000 | Công ty trách nhiệm hữu hạn Thành An - Hà Nội | 16 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | G402 | Vít cố định dây chằng chéo tự tiêu kích thích mọc xương dùng cho nội soi khớp gối các cỡ. | Vít cố định dây chằng chéo tự tiêu kích thích mọc xương dùng cho nội soi khớp gối các cỡ. | Vít cố định dây chằng chéo tự tiêu kích thích mọc xương GENESYS™ Matryx , Vật liệu: Micro TCP kết hợp 96L/4D PLA. Được sử dụng với bộ dụng cụ cố định dây chằng chéo Model C8716. Đặc tính: giúp xương phát triển vào trong vít. Kích thước: (5.5x20mm, 5.5x 25mm, 5.5x30mm, 6x25mm, 6x30mm, 7 x 25mm; 8x25mm; 9x25mm; 7x30mm; 8x30mm; 9x30mm) | Cái | 1 cái/ gói | Conmed/ Mỹ | 50 | 8000000 | Công ty trách nhiệm hữu hạn Thành An - Hà Nội | 16 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | G403 | Vít treo gân dùng cho nội soi khớp gối các cỡ | Vít treo gân dùng cho nội soi khớp gối các cỡ | Vít treo gân XO Button dùng cho nội soi khớp gối , Vật liệu: Vít neo bằng vật liệu Titan. Được sử dụng với bộ dụng cụ cố định dây chằng chéo Model: C8590, PS 8834 Vòng lặp thiết kế khép kín, vật liệu Dyneema Purity. Có 2 chỉ kéo được gắn sẵn, màu trắng và xanh. Kích thước neo: đường kính 4,5mm, dài 13.5mm, Kích thước vòng lặp dài: 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 mm, | Cái | 1 cái/ gói | Conmed/ Mỹ | 150 | 10000000 | Công ty trách nhiệm hữu hạn Thành An - Hà Nội | 16 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | G405 | Lưỡi bào khớp, các cỡ đường kính | Lưỡi bào khớp, các cỡ đường kính | Đường kính 3.5mm, 4.2mm, 4.8mm, 5.5mm chiều dài làm việc: 13 cm. Sử dụng với tay bào shaver D4240. | Cái | 1 cái/ gói | Conmed/ Mỹ | 10 | 6000000 | Công ty trách nhiệm hữu hạn Thành An - Hà Nội | 16 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | G406 | Dây dẫn nước trong nội soi chạy bằng máy | Dây dẫn nước trong nội soi chạy bằng máy | Có 2 đầu nước vào ra riêng biệt. Sử dụng với máy bơm 10K | Cái | 1 cái/ gói | Conmed/ Mexico | 10 | 2500000 | Công ty trách nhiệm hữu hạn Thành An - Hà Nội | 16 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | G407 | Lưỡi bào khớp bằng sóng Radio Đường kính lưỡi 3,75mm, góc cong 90 độ | Lưỡi bào khớp bằng sóng Radio Đường kính lưỡi 3,75mm, góc cong 90 độ | Cắt đốt bằng sóng Radio frequency, Có đầu dây hút nước ra. Đường kính lưỡi 3,75mm, góc cong 90 độ Ứng dụng: Cắt đốt, cầm máu co rút dây chằng, bao khớp trong nội soi khớp * Sử dụng với máy cắt đốt Model Quantum RF12000 | Cái | 1 cái/ gói | Arthrocare/ Costa Rica | 10 | 9000000 | Công ty trách nhiệm hữu hạn Thành An - Hà Nội | 16 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## VN
UBND TỈNH THANH HÓA |  |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM
SỞ Y TẾ |  |  |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thanh Hóa, ngày 26 tháng 10 năm 2018
DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ TRÚNG THẦU LẦN 2
Nhóm 2: Vật tư y tế đạt tiêu chuẩn Việt Nam
( Kèm theo quyết định số 1029 /QĐ-SYT ngày 26 tháng 10 năm 2018 của Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa)
| Mã hàng hóa | Tên VTYT mời thầu | Tên VTYT trúng thầu | Đặc tính, thông số kỹ thuật | Đơn vị tính | Quy cách đóng gói | Hãng/ Nước sản xuất | Số lượng trúng thầu | Giá trúng thầu | Tên nhà thầu trúng thầu | MSNT | Tổng cộng | ĐK tỉnh | Da liễu | Mắt | Nội tiết | Nhi | PHCN | Phổi | Phụ sản | Tâm thần | YDCT | Ung bướu | Ngọc lặc | Bá thước | Bỉm sơn | Cẩm thủy | Đông sơn | Hà trung | Hoằng hóa | Hậu lộc | Lang chánh | Mường lát | Nông cống | Như thanh | Như xuân | Nga sơn | Q.xương | Quan hóa | Quan sơn | Sầm sơn | Thạch thành | Thành phố | Thọ xuân | Tính gia | Thiệu hóa | Thường xuân | Triệu sơn | Vĩnh lộc | Yên định
Nhóm 1. Bông, dung dịch sát khuẩn, rửa vết thương
6
1 | V9 | Dung dịch rửa tay sát khuẩn dùng trong khám bệnh, thực hiện phẫu thuật, thủ thuật, xét nghiệm các loại, dạng cồn (không rửa lại với nước). Chai 500ml. | ALFASEPT HANDRUB | Ethanol 50%, Iso Propanol 28%. Chlorhexidine digluconate: 0.5% Chất giữ ẩm: Glycerine, Myristil alcohol. Polysaccharides. ISO 13485: 2016, ISO 9001: 2015 | Chai | Chai 500ml | Lavitec/ Việt Nam | 1534 | 84000 | Công ty trách nhiệm hữu hạn Deka | 5 | 1534 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 150 | 400 | 12 | 50 | 26 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 80 | 200
1 |  |  | Nhóm 3. Bơm, kim tiêm, dây truyền, găng tay và vật tư y tế sử dụng trong chăm sóc người bệnh
1 |  |  | 3.1 Bơm tiêm
2 | V68 | Bơm tiêm 5ml | Bơm tiêm sử dụng một lần (có kim) TANAPHAR 5ml/cc | Bơm tiêm nhựa liền kim 5ml, cỡ kim 23G; 25G, đầu kim sắc nhọn, vát 3 cạnh có nắp đậy. Pít tông có khía bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng, không chứa độc tố DEHP.Tiêu chuẩn EN ISO 13485:2016 và GMP-FDA. | Cái | Túi 01 chiếc; 100 chiếc/ hộp; 20 hộp/ kiện. | Tanaphar/Việt Nam | 7895000 | 589 | Liên danh Ansinhmed | 23 | 7895000 | 600000 | 100000 | 80000 | 200000 | 300000 | 25000 | 0 | 450000 | 70000 | 150000 | 500000 | 300000 | 130000 | 30000 | 250000 | 130000 | 350000 | 200000 | 280000 | 140000 | 80000 | 220000 | 170000 | 140000 | 390000 | 360000 | 70000 | 60000 | 200000 | 100000 | 250000 | 240000 | 150000 | 40000 | 240000 | 450000 | 150000 | 300000
3 | V69 | Bơm tiêm 5ml | Bơm tiêm nhựa 5ml | Bơm tiêm nhựa liền kim 5ml; Kim 23G,25G ; Piston và xy lanh được làm bằng nhựa PP Y tế, không độc không gây sốt, kim sắc lắp khít với bơm, không rò, Gioăng( gasket) được làm từ chất liệu PVC Y tế, Silicone bôi trơn được nhập khẩu từ hãng Dow corning USA nổi tiếng, Tiệt trùng bằng khí EO. Chất lượng luôn được kiểm soát bởi hệ thống quản lý ISO: 9001:2015. ISO 13485:2016, GMP-FDA | Cái | 2000 cái / kiện | Mediplast/ Việt Nam | 2200238.4 | 630 | Liên danh Themco - gendis | 26 | 2200238.4 | 0 | 0 | 20000 | 150000 | 24000 | 0 | 19238.4 | 0 | 85000 | 0 | 200000 | 100000 | 20000 | 30000 | 40000 | 0 | 100000 | 100000 | 50000 | 40000 | 40000 | 0 | 60000 | 40000 | 52000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 100000 | 160000 | 0 | 450000 | 100000 | 50000
4 | V71 | Bơm tiêm dùng một lần 10 ml | Bơm tiêm dùng một lần 10 ml | Bơm tiêm nhựa liền kim 10ml; Kim 25G, 23G ; Piston và xy lanh được làm bằng nhựa PP Y tế, không độc không gây sốt, kim sắc lắp khít với bơm, không rò, Gioăng( gasket) được làm từ chất liệu PVC Y tế, Silicone bôi trơn được nhập khẩu từ hãng Dow corning nổi tiếng, Tiệt trùng bằng khí EO. Chất lượng luôn được kiểm soát bởi hệ thống quản lý ISO: 9001:2015. ISO 13485:2016, GMP-FDA | Cái | 1200 cái / kiện | Mediplast/ Việt Nam | 1622199.2 | 1030 | Liên danh Themco - gendis | 26 | 1622199.2 | 0 | 0 | 5000 | 30000 | 310000 | 0 | 108199.2 | 0 | 100000 | 40000 | 0 | 100000 | 20000 | 40000 | 24000 | 0 | 50000 | 15000 | 40000 | 10000 | 4000 | 40000 | 10000 | 10000 | 26000 | 60000 | 10000 | 70000 | 10000 | 50000 | 0 | 120000 | 0 | 20000 | 0 | 200000 | 40000 | 60000
4 |  |  | 3.2 Kim tiêm
5 | V80 | Kim luồn tĩnh mạch các cỡ | Kim luòn tĩnh mạch ngoại biên Favocath | Kim luồn tĩnh mạch có cánh, có cổng bơm thuốc các cỡ. Kim SUS304, không bị ăn mòn và rỏ rỉ chất độc hại, góc vát kim Bevel 300, độ dày mũi kim: 0.05 mm, Ống thông PUR Medical grade, chứng nhận USP VI, ISO 10993-5. -Lưu lượng dòng chảy qua ống thông: Size 18G: 1.2 x 40 mm/ 100 ml/ phút Size 20G: 1.0 x 32 mm/ 60 ml/ phút Size 22G: 0.8 x 25 mm/ 30 ml/ phút -Buồng quan sát máu SBC Medical grade, Buồng chặn máu PP Medical grade, Cánh PP Medical grade, Van Silicone Medical grade, chứng nhận FDA, CE. Ống lót POM Medical grade, chứng nhận FDA Chứng nhận kiểm tra thông số đường kính ống thông và lưu lượng dòng chảy qua ống thông đạt kết quả công bố theo tiêu chuẩn quốc tế ISO và TCVN. C20. Giấy chứng nhận kiểm tra chất lượng của lô hàng trước khi xuất xưởng.Giấy chứng nhận lô hàng đạt độ vô khuẩn. Nhà máy sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 13485, GMP-WHO | Cái | 50 cái/ hộp | USM Healthcare/ Việt Nam | 2000 | 7700 | Liên danh Themco - gendis | 26 | 2000 | [32 empty] | 2000
5 |  |  | 3.5 Dây truyền, dây dẫn
6 | V89 | Dây truyền dịch | Dây truyền dịch vô trùng sử dụng một lần 20 giọt/ml VIKIMCO | Nắp bảo vệ, kim là nhựa PVC nguyên sinh, Có Bộ lọc không khí. Ống cứng: sử dụng nhựa PVC nguyên sinh, Ống mềm(dây dẫn chính): chất liệu nhựa PVC nguyên sinh+Silicon, không gãy gập . Van thoát khí có thiết kế màng lọc khí vô khuẩn , thoát khí EO; Buồng nhỏ giọt có màng lọc dịch, Kim số: 21G x 1½"- có khóa; ống dây dài ≥ 1500mm bằng nhựa PVC cao cấp + Silicone, không gập. Không độc tố, không chất DEPH. Tiệt trùng bằng khí EO. Tiêu chuẩn cGMP-FDA:2015 và ISO 13485:2003, ISO 9001:2015 | Bộ | Túi/20 cái | Cty CP Dược Phẩm Cửu Long/Việt Nam | 363800 | 4980 | Liên danh Themco - gendis | 26 | 363800 | 10000 | 0 | 5000 | 30000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26800 | 0 | 35000 | 10000 | 3000 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 26000 | 0 | 1000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 20000 | 0
7 | V95 | Dây nối bơm tiêm điện dài 75 cm | Minimum Volume Extension line tubing 75 cm | Dây nối bơm tiêm điện. Đầu nối Luer Lock. Dây chất liệu PVC không Latex, không DEHP. Tiêu chuẩn TUV Đức, ISO 13485-2012 Dây dài 75 cm Đường kính trong 0.9mm đường kính ngoài 1.9mm Dây chứa 0,5 ml trong nòng | Cái | 50 cái/hộp | B.Braun/ Việt Nam | 30920 | 15500 | Liên danh Themco - gendis | 26 | 30920 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 400 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 150 | 50 | 100 | 20 | 0 | 100 | 1200 | 100 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  |  | 3.6 Găng tay
8 | V97 | Găng tay y tế chưa tiệt trùng các số | Găng tay khám bệnh các cỡ Vglove | Sản phẩm được làm từ hỗn hợp cao su tự nhiên Latex 60% HA, được phủ một lớp bột bắp biến tính đảm bảo an toàn, đạt tiêu chuần của Mỹ (US absorbable cornstarch USP grade), có màu trắng kem của cao su tự nhiên. Chiều dài tất cả các Size 240 mm. Chiều rộng lòng bàn tay: size XS: 75 ± 5 mm; size S: 85 ± 5 mm; size M: 95 ± 5 mm. Độ dày ngón tay: 0.11 mm; Độ dày lòng bàn tay: 0.10 mm; Hàm lượng bột: Max 10 mg/dm2; Hàm lượng protein: max 300 µg/dm2. Chưa tiệt trùng, sử dụng 1 lần | Đôi | 10 hộp/ thùng; 50 đôi/ hộp | Khải Hoàn/ Việt Nam | 5349000 | 1090 | Liên danh Themco - gendis | 26 | 5349000 | 50000 | 0 | 30000 | 200000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 100000 | 400000 | 500000 | 50000 | 200000 | 320000 | 0 | 0 | 500000 | 120000 | 50000 | 100000 | 0 | 100000 | 50000 | 312000 | 200000 | 50000 | 200000 | 50000 | 80000 | 2000 | 120000 | 50000 | 100000 | 0 | 1050000 | 100000 | 15000
9 | V99 | Găng tay phẫu thuật tiệt trùng các số | Găng tay phẫu thuật tiệt trùng các số Vglove | Sản phẩm được làm từ hỗn hợp cao su tự nhiên Latex 60% HA, được phủ một lớp bột bắp biến tính đảm bảo an toàn, đạt tiêu chuần của Mỹ (US absorbable cornstarch USP grade), có màu trắng kem của cao su tự nhiên. Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí E.O gas theo tiêu chuẩn ISO 9001, đảm bảo sản phẩm được vô trùng cho tới khi mở bao bì. Chiều dài tất cả các Size: 270 ± 3 mm; Chiều rộng: size 6: 77 ± 5 mm; size 6.5: 83 ± 5 mm; size 7: 89 ± 5 mm; size 7.5: 95 ± 5 mm; size 8: 102 ± 6 mm; độ dày 0.1 mm; hàm lượng protein chiết suất: thấp hơn 200 µg/g/ 1 chiếc găng; hàm lượng bột: tối đa 10 mg/dm² | Đôi | 8 hộp/ thùng; 50 túi/ hộp; 1 đôi/ túi | Khải Hoàn/ Việt Nam | 753649.6 | 3400 | Liên danh Themco - gendis | 26 | 753649.6 | 1000 | 0 | 30000 | 15000 | 0 | 16000 | 8229.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 10000 | 0 | 6000 | 3120 | 20000 | 180000 | 7000 | 4000 | 15000 | 26000 | 0 | 5000 | 20800 | 15000 | 1000 | 10000 | 1500 | 10000 | 0 | 36000 | 5000 | 0 | 60000 | 30000 | 4000 | 14000

## Khác
UBND TỈNH THANH HÓA |  |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM
SỞ Y TẾ |  |  |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thanh Hóa, ngày 26 tháng 10 năm 2018
DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ TRÚNG THẦU LẦN 2
Nhóm 3: Vật tư y tế đạt tiêu chuẩn các nước khác (trừ nhóm 1 và 2)
( Kèm theo quyết định số 1029 /QĐ-SYT ngày 26 tháng 10 năm 2018 của Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa)
STT | Mã hàng hóa | Tên VTYT mời thầu | Tên VTYT trúng thầu | Đặc tính, thông số kỹ thuật | Đơn vị tính | Quy cách đóng gói | Hãng/ Nước sản xuất | Số lượng trúng thầu | Giá trúng thầu | Tên nhà thầu trúng thầu | MSNT | Tổng cộng | ĐK tỉnh | Da liễu | Mắt | Nội tiết | Nhi | PHCN | Phổi | Phụ sản | Tâm thần | YDCT | Ung bướu | Ngọc lặc | Bá thước | Bỉm sơn | Cẩm thủy | Đông sơn | Hà trung | Hoằng hóa | Hậu lộc | Lang chánh | Mường lát | Nông cống | Như thanh | Như xuân | Nga sơn | Q.xương | Quan hóa | Quan sơn | Sầm sơn | Thạch thành | Thành phố | Thọ xuân | Tính gia | Thiệu hóa | Thường xuân | Triệu sơn | Vĩnh lộc | Yên định
|  |  | Nhóm 3. Bơm, kim tiêm, dây truyền, găng tay và vật tư y tế sử dụng trong chăm sóc người bệnh | [47 empty] | 0
|  |  | 3.2 Kim tiêm | [47 empty] | 0
1 | K18 | Kim bướm các số | Venofix G23, G25 | Kim bướm Chất liệu Crôm- Niken tráng Silicol. Tiêu chuẩn TUV, ISO 13485-2012 G23 30cm 0.65x20mm Cánh màu xanh G25 30cm 0.5x15mm cánh mầu vàng | Cái | Hộp 50 cái | B.Braun/ Malaysia | 162761.6 | 5500 | Liên danh Themco - gendis | 26 | 162761.6 | 0 | 500 | 1000 | 0 | 60000 | 0 | 19461.6 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 28
2 | K20 | Kim lọc thận nhân tạo 16G, 17G | Kim chạy thận nhân tạo 16Gx1"HTC-30W, 17Gx1"HTC-30W | Kim chạy thận nhân tạo AVF Needle 16Gx1"; 17Gx1"HTC -30W Kích thước 16x25mm Cánh kim chế tạo bằng vật siêu mềm nhưng vẫn đảm bảo độ chắc chắn Cánh có thể gập lại được hoặc cố định Kẹp máu có khả năng đàn hồi và đảm bảo an toàn Thành kim siêu mỏng, sắc nhưng vẫn đảm bảo độ chắc chắn Đường kính kim 1,6mm Tiệt trùng bằng tia Gamma Có chứng chỉ chứng nhận vật liệu được phép dùng trong y tế ( Bisphenol A Free). | Cái | 50 cái/ hộp 500 cái/ thùng | Hãng sản xuất: Nipro (Thailand) Corporation - Limited Nước sản xuất: Thái Lan | 94500 | 6990 | Liên danh Themco - gendis | 26 | 94500 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6500 | 1000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31
3 | K35 | Kim luồn tĩnh mạch an toàn có cánh, có cổng bơm thuốc 18G | Kim luồn tĩnh mạch an toàn POLYSAFETY số 18G | - Chất liệu: FEP - Có cánh, Có cửa bơm thuốc, đầu bảo vệ an toàn - 4 đường cản quang ngầm - Số mặt vát 05 và 1 back cut cho phép xuyên dễ dàng, giảm đau, chóng lành vết thương. - Sử dụng ống kỵ nước đơn chất, với kết cấu gồm 12 kênh (rãnh) giúp thoát khí và ngăn chất lỏng thoát ra ngoài. - Chiều dài kim: 32mm hoặc 45mm - Size / Ext. Dia. x Length mm: G18 :1,3x32/1,3x45,tốc độ dòng chảy: 100ml/phút hoặc 110ml/phút - Tiêu chuẩn: EN ISO 13485: 2012 + AC 2012, EC. | Cái | 50 cái/hộp | Poly Medicure/ Ấn Độ | 54650 | 12800 | Liên danh Themco - gendis | 26 | 54650 | 0 | 0 | 50 | 3600 | 600 | 0 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 8000 | 4000 | 3900 | 0 | 1500 | 1200 | 1500 | 400 | 0 | 1000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 2000 | 300 | 2400 | 0 | 3000 | 0 | 1000 | 1000 | 1200 | 16
4 | K36 | Kim luồn tĩnh mạch an toàn có cánh, có cổng bơm thuốc 20G | Kim luồn tĩnh mạch an toàn POLYSAFETY số 20G | - Chất liệu: FEP - Có cánh, Có cửa bơm thuốc, đầu bảo vệ an toàn - 4 đường cản quang ngầm - Số mặt vát 05 và 1 back cut cho phép xuyên dễ dàng, giảm đau, chóng lành vết thương. - Sử dụng ống kỵ nước đơn chất, với kết cấu gồm 12 kênh (rãnh) giúp thoát khí và ngăn chất lỏng thoát ra ngoài. - Chiều dài kim: 32mm - Size / Ext. Dia. x Length mm: G20 /1,1x32,tốc độ dòng chảy: 64ml/phút - Tiêu chuẩn: EN ISO 13485: 2012 + AC 2012, EC. | Cái | 50 cái/hộp | Poly Medicure/ Ấn Độ | 28500 | 12800 | Liên danh Themco - gendis | 26 | 28500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 8000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 300 | 0 | 4000 | 1000 | 0 | 2000 | 1000 | 600 | 26
5 | K37 | Kim luồn tĩnh mạch an toàn có cánh, có cổng bơm thuốc 22G | Kim luồn tĩnh mạch an toàn POLYSAFETY số 22G | - Chất liệu: FEP - Có cánh, Có cửa bơm thuốc, đầu bảo vệ an toàn - 4 đường cản quang ngầm - Số mặt vát 05 và 1 back cut cho phép xuyên dễ dàng, giảm đau, chóng lành vết thương. - Sử dụng ống kỵ nước đơn chất, với kết cấu gồm 12 kênh (rãnh) giúp thoát khí và ngăn chất lỏng thoát ra ngoài. - Chiều dài kim: 25mm - Size / Ext. Dia. x Length mm: G22 /0,9x25,tốc độ dòng chảy: 38ml/phút - Tiêu chuẩn: EN ISO 13485: 2012 + AC 2012, EC. | Cái | 50 cái/hộp | Poly Medicure/ Ấn Độ | 11600 | 12800 | Liên danh Themco - gendis | 26 | 11600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 300 | 600 | 2000 | 1000 | 0 | 2000 | 1000 | 600 | 27
6 | K38 | Kim luồn tĩnh mạch an toàn có cánh, có cổng bơm thuốc 24G | Kim luồn tĩnh mạch an toàn POLYSAFETY số 24G | - Chất liệu: FEP - Có cánh, Có cửa bơm thuốc, đầu bảo vệ an toàn - 4 đường cản quang ngầm - Số mặt vát 05 và 1 back cut cho phép xuyên dễ dàng, giảm đau, chóng lành vết thương. - Sử dụng ống kỵ nước đơn chất, với kết cấu gồm 12 kênh (rãnh) giúp thoát khí và ngăn chất lỏng thoát ra ngoài. - Chiều dài kim: 19mm - Size / Ext. Dia. x Length mm: G24 /0,7x19,tốc độ dòng chảy: 22ml/phút - Tiêu chuẩn: EN ISO 13485: 2012 + AC 2012, EC. | Cái | 50 cái/hộp | Poly Medicure/ Ấn Độ | 151820 | 12800 | Liên danh Themco - gendis | 26 | 151820 | 0 | 0 | 20 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 10000 | 16000 | 3900 | 0 | 1500 | 1200 | 1500 | 400 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 1000 | 15000 | 300 | 6000 | 2000 | 5000 | 0 | 0 | 1000 | 10000 | 14
6 | 0 |  | 3.5 Dây truyền, dây dẫn | [47 empty] | 0
6 | 0 |  | 3.6 Găng tay | [47 empty] | 0
7 | K51 | Găng tay khám, xét nghiệm các số | Găng tay kiểm tra các số | + Được sản xuất từ cao su thiên nhiên, bề mặt nhẵn mịn, cảm giác thật tay khi sử dụng. Độ dày ngón tay: Min 0.11mm; độ dày lòng bàn tay: Min 0.10 mm; Độ dày cổ tay: Min 0.08mm; Chiều dài: Min 24mm; + Chiều rộng lòng bàn tay: size XS: 75 ± 5 mm; size S: 85 ± 5 mm; size M: 95 ± 5 mm. + Lượng bột: Max 10mg/dm2. Hàm lượng protein: Max 200 µg/dm2. + Trọng lượng: Size XS: 4 ± 0.2 gr; size S: 4.5 ± 0.2 gr; size M: 5.0 ± 0.2 gr + Chưa tiệt trùng khi sử dụng 1 lần. (có bột chống dính) | Đôi | Hộp 50 đôi | Supermax/ Malaysia | 8843754.4 | 928 | Liên danh công ty Vinamed - Bình Định | 28 | 8843754.4 | 600000 | 0 | 30000 | 0 | 240000 | 0 | 97754.4 | 860000 | 20000 | 250000 | 800000 | 300000 | 90000 | 200000 | 0 | 390000 | 300000 | 1000000 | 350000 | 0 | 180000 | 400000 | 0 | 50000 | 390000 | 0 | 50000 | 200000 | 0 | 160000 | 0 | 36000 | 100000 | 500000 | 100000 | 900000 | 250000 | 0 | 10
8 | K52 | Găng mổ vô trùng các số | Găng phẫu thuật vô trùng các số | Găng tay được sản xuất từ nguyên liệu cao su thiên nhiên 100%,được tiệt trùng bằng tia gamma, găng đi vừa tay, găng tay mỏng nên cảm giác thật tay khi làm thủ thuật, găng tay có độ dẻo dai, độ bột tan vừa phải, bám tay tốt. | Đôi | Hộp 50 đôi | Supermax/ Malaysia | 324849.6 | 3240 | Liên danh công ty Vinamed - Bình Định | 28 | 324849.6 | 500 | 0 | 30000 | 0 | 24000 | 0 | 8229.6 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 5000 | 80000 | 3000 | 3120 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 5000 | 26000 | 2000 | 1000 | 5000 | 0 | 10000 | 0 | 6000 | 0 | 2000 | 10000 | 20000 | 2000 | 0 | 16
8 | 0 |  | 4.1 Ống thông | [47 empty] | 0
9 | K75 | Sond cho ăn trẻ em 5, 6, 8, 10 FR | Dây cho ăn | * Chất liệu nhựa đặc biệt Argyle, không chứa cao su . Độ dài ống 50 cm, phù hợp với trẻ nhỏ. * Chất liệu nhựa đặc biệt, trong suốt, có tính đàn hồi cao không bao giờ gẫy gập ống * Đầu bịt được mài nhẵn, tránh tổn thương niêm mạc trẻ nhỏ, có 2 lỗ bên. | Cái | 100 cái/hộp | Hospitech -Malaysia | 29621 | 3990 | Công ty trách nhiệm hữu hạn Lê Lợi | 11 | 29621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10800 | 0 | 0 | 5500 | 100 | 0 | 0 | 500 | 100 | 0 | 400 | 26 | 3000 | 0 | 150 | 150 | 300 | 0 | 65 | 200 | 650 | 30 | 50 | 6000 | 0 | 50 | 0 | 300 | 200 | 500 | 500 | 0 | 0 | 50 | 15
9 | 0 |  | 4.3 Ống nối, dây nối, chạc nối | [47 empty] | 0
9 | 0 |  | Nhóm 5. Kim khâu, chỉ khâu, dao phẫu thuật | [47 empty] | 0
9 | 0 |  | 5.2 Chỉ khâu | [47 empty] | 0
10 | K101 | Chỉ tiêu tổng hợp sợi bện | ECOSORB FAST số 2/0 | Chỉ tiêu tổng hợp đa sợi, sợi bện Glacomer 91 số 2/0, Dài chỉ 90cm, kim VH36mm, kim tròn 1/2C, 36mm, đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2003, CFS | Sợi | 12 sợi/hộp | Vigilenz Malaysia | 1931.2 | 58300 | Liên danh Themco - gendis | 26 | 1931.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33
11 | K102 | Chỉ tiêu tổng hợp sợi bện | ECOSORB số 4/0 | Chỉ tiêu tổng hợp đa sợi, sợi bện Glacomer 91 [Poly(Glycolide-co-Lactide)] được phủ lớp Glacomer 37 và calcium stearate, số 4/0, Dài chỉ 75cm, kim RH17mm, kim tròn 1/2C, 17mm, đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2003, CFS | Sợi | 12 sợi/hộp | Vigilenz Malaysia | 750 | 49500 | Liên danh Themco - gendis | 26 | 750 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36
12 | K110 | Chỉ nylon không tiêu, đơn sợi số 5/0 | Brilon số 5/0 | Chỉ nylon không tiêu đơn sợi Polyamide 6 số 5/0, Dài chỉ 75cm không tiêu, blue, kim tam giác CD16mm, 3/8C, đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2003, CFS, CE | Sợi | 12 sợi/hộp | Vigilenz Malaysia | 1030 | 27950 | Liên danh Themco - gendis | 26 | 1030 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33
13 | K111 | Chỉ tiêu tổng hợp sợi bện, số 2/0 - chỉ liền kim | ECOSORB số 2/0 | Chỉ tiêu tổng hợp đa sợi, sợi bện Glacomer 91 [Poly(Glycolide-co-Lactide)] được phủ lớp Glacomer 37 và calcium stearate, số 2/0, Dài chỉ 75CM, kim RH26mm, kim tròn 1/2C, 26mm, đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2003, CFS | Sợi | 12 sợi/hộp | Vigilenz Malaysia | 2400 | 52480 | Liên danh Themco - gendis | 26 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 32
14 | K112 | Chỉ tiêu tổng hợp sợi bện, số 3/0 - chỉ liền kim | ECOSORB số 3/0 | Chỉ tiêu tổng hợp đa sợi, sợi bện Glacomer 91 [Poly(Glycolide-co-Lactide)] được phủ lớp Glacomer 37 và calcium stearate, số 3/0, Dài chỉ 75CM, kim RH26mm kim tròn 1/2C, 26mm, đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2003, CFS | Sợi | 12 sợi/hộp | Vigilenz Malaysia | 2150 | 55150 | Liên danh Themco - gendis | 26 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34
15 | K113 | Chỉ tiêu tổng hợp sợi bện, số 5/0 - chỉ liền kim | ECOSORB số 5/0 | Chỉ tiêu tổng hợp đa sợi sợi, bện Glacomer 91 [Poly(Glycolide-co-Lactide)] được phủ lớp Glacomer 37 và calcium stearate, số 5/0, Dài chỉ 75cm, kim RH17mm, kim 1/2C, 17mm, đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2003, CFS | Sợi | 12 sợi/hộp | Vigilenz Malaysia | 200 | 59800 | Liên danh Themco - gendis | 26 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37
16 | K114 | Chỉ tiêu tổng hợp sợi bện, số 6/0 - chỉ liền kim | ECOSORB số 6/0 | Chỉ tiêu tổng hợp đa sợi sợi, bện Glacomer 91 [Poly(Glycolide-co-Lactide)] được phủ lớp Glacomer 37 và calcium stearate,số 6/0, Dài chỉ 75cm, kim 1/2C, 13mm, đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2003, CFS | Sợi | 12 sợi/hộp | Vigilenz Malaysia | 370 | 59800 | Liên danh Themco - gendis | 26 | 370 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35
16 | 0 | [49 empty] | 0
16 | 0 |  | Nhóm 6. Vật liệu thay thế, vật liệu cấy ghép nhân tạo | [47 empty] | 0
16 | 0 |  | 6.3 Thủy tinh thể nhân tạo | [47 empty] | 0
17 | K121 | Thủy tinh thể mềm đơn tiêu một mảnh | Thủy tinh thể mềm đơn tiêu một mảnh 677ABY | Thủy tinh thể mềm đơn tiêu một mảnh hydrophilic chất liệu Acrylic ngậm nước (25%) kết hợp bề mặt không ngậm nước, đơn tiêu cự, phi cầu, bờ vuông 360 độ, lọc tia UV và ánh sáng xanh. Optic 6.0mm, chiều dài 13.0, hằng số A: 118.0, càng chữ: Z, góc càng: 0 độ ,độ sâu tiền phòng (ACD): 5,06, chỉ số khúc xạ: 1.462, vết mổ nhỏ1,8->2.2mm. Kèm theo Injector+Cartridge sử dụng 1 lần, Dãy diop: -10.0->+45.0D | Cái | 1 cái/ Hộp | Medicontur/ Hungary | 10 | 2960000 | Liên danh Themco - gendis | 26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37
17 | 0 |  | Nhóm 7. Vật tư y tế sử dụng trong một số chuyên khoa | [47 empty] | 0
17 | 0 |  | 7.6 Chấn thương, chỉnh hình | [47 empty] | 0
17 | K157 | Bộ nẹp vít khoá titan dùng cho xương đòn 6-10 lỗ, bao gồm: | Bộ nẹp vít khoá titan dùng cho xương đòn 6-10 lỗ, bao gồm: |  | Bộ |  |  |  | 11880000 | Liên danh công ty Vinamed - Bình Định | 28 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37
18 | K157.1 | Nẹp khóa xương đòn chữ S trái, phải. Titan 01 Cái/Bộ | Nẹp khóa xương đòn chữ S trái, phải. Titan các lỗ | - rộng 10.4mm; dày 3.2mm; chiều dài của nẹp từ 88.25mm - 134mm; chỉ định dùng cho các trường hợp gãy xương, không liền xương ở vị trí xương đòn - Số lỗ trên thân nẹp: từ 6 đến 10 lỗ trái/ phải - chất liệu Titan, Ti6Al4V theo tiêu chuẩn ISO 5832-3 ASTM F136 - dùng kết hợp với: + vít khóa Ø 3.5 mm + vít cứng Ø 3.5 mm + Vít khóa xốp Ø 3.5 mm + Vít xốp Ø 4.0 mm | Cái | Túi 1 cái | Normmed / Thổ Nhĩ Kỳ | 169 | 7400000 | Liên danh công ty Vinamed - Bình Định | 28 | 169 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32
19 | K157.2 | Vít khóa titan 08 Cái/Bộ | Vít khoá titan đường kính 3.5 các cỡ | - kiểu vít tự taro - đường kính ren 3.5mm; ren toàn phần - chiều dài từ 10-70mm; - chất liệu Titan, Ti6Al4V theo tiêu chuẩn ISO 5832-3 ASTM F136 | Cái | Túi 10 cái | Normmed / Thổ Nhĩ Kỳ | 1342 | 560000 | Liên danh công ty Vinamed - Bình Định | 28 | 1342 | 1040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 32
19 | K162 | Bộ nẹp vít khoá titan bản rộng 4-20 lỗ dùng cho các trường hợp gãy xương nhiều vị trí gãy khác nhau: xương cánh tay, xương đùi, xương chày, nguyên bộ bao gồm: | Bộ nẹp vít khoá titan bản rộng 4-20 lỗ dùng cho các trường hợp gãy xương nhiều vị trí gãy khác nhau: xương cánh tay, xương đùi, xương chày, nguyên bộ bao gồm: |  | Bộ |  |  |  | 14450000 | Liên danh công ty Vinamed - Bình Định | 28 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35
20 | K162.1 | Nẹp khoá bản rộng 4-20 lỗ. Titan 01 Cái/Bộ | Nẹp khoá bản rộng các lỗ | - rộng 17.6mm; dày 5.6mm; chiều dài của nẹp từ 74mm - 362mm; chỉ định dùng cho các trường hợp gãy xương nhiều vị trí gãy khác nhau: xương cánh tay, xương đùi, xương chày. - Số lỗ trên thân nẹp: từ 4 đến 20 lỗ - chất liệu Titan, Ti6Al4V theo tiêu chuẩn ISO 5832-3 ASTM F136 - dùng kết hợp với: + vít khóa Ø 5.0 mm + vít cứng Ø 4.5 mm + Vít khóa xốp Ø 5.0 mm | Cái | Túi 1 cái | Normmed / Thổ Nhĩ Kỳ | 180 | 7950000 | Liên danh công ty Vinamed - Bình Định | 28 | 180 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32
21 | K162.2 | Vít khóa titan đường kính 5.0 mm x 14 đến 110mm 10 Cái/Bộ | Vít khóa titan đường kính 5.0 các cỡ | - kiểu vít tự taro - đường kính ren 5.0mm; ren toàn phần - chiều dài từ 14-110mm; - chất liệu Titan, Ti6Al4V theo tiêu chuẩn ISO 5832-3 ASTM F136 | cái | Túi 10 cái | Normmed / Thổ Nhĩ Kỳ | 1800 | 650000 | Liên danh công ty Vinamed - Bình Định | 28 | 1800 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 32
21 | K164 | Bộ nẹp vít khóa titan đầu trên xương đùi 4-15 lỗ trái, phải dùng cho các trường hợp gãy xương liên mấu chuyển xương đùi, không liền xương và loãng xương ở vị trí đầu trên xương đùi, bao gồm: | Bộ nẹp vít khóa titan đầu trên xương đùi 4-15 lỗ trái, phải dùng cho các trường hợp gãy xương liên mấu chuyển xương đùi, không liền xương và loãng xương ở vị trí đầu trên xương đùi, bao gồm: |  | Bộ |  |  |  | 13000000 | Liên danh công ty Vinamed - Bình Định | 28 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35
22 | K164.1 | Nẹp khoá đầu trên xương đùi các loại. Titan 01 Cái/Bộ | Nẹp khoá đầu trên xương đùi các loại | - rộng 17.3mm; dày 5.4mm; chiều dài của nẹp từ 120mm - 318mm; chỉ định dùng cho các trường hợp gãy xương liên mấu chuyển xương đùi, không liền xương và loãng xương ở vị trí đầu trên xương đùi - Số lỗ trên thân nẹp: từ 4 đến 15 lỗ trái/ phải - chất liệu Titan, Ti6Al4V theo tiêu chuẩn ISO 5832-3 ASTM F136 - dùng kết hợp với: + vít khóa Ø 5.0 mm + vít cứng Ø 4.5 mm + Vít khóa xốp Ø 5.0 mm | Cái | Túi 1 cái | Normmed / Thổ Nhĩ Kỳ | 132 | 7800000 | Liên danh công ty Vinamed - Bình Định | 28 | 132 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32
23 | K164.2 | Vít khóa titan đường kính 5.0 mm các cỡ 8 Cái/Bộ | Vít khóa titan đường kính 5.0 các cỡ | - kiểu vít tự taro - đường kính ren 5.0mm; ren toàn phần - chiều dài từ 14-110mm; - chất liệu Titan, Ti6Al4V theo tiêu chuẩn ISO 5832-3 ASTM F136 | cái | Túi 10 cái | Normmed / Thổ Nhĩ Kỳ | 1296 | 650000 | Liên danh công ty Vinamed - Bình Định | 28 | 1296 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 32
23 | 0 |  | Nhóm 8. Vật tư y tế sử dụng trong chẩn đoán, điều trị khác | [47 empty] | 0
24 | K284 | Bộ gây tê ngoài màng cứng đầy đủ | Perifix 421 Complete Set | - Kim đầu cong G18 dài 3 1/4" - Chuôi kim trong suốt, có nhiều rãnh chắc chắn, dễ cầm ngay cả khi đeo găng ướt. - Nguyên liệu catheter bằng polyamid không bị gẫy gập, dài 1000mm, có đường cản quang ngầm. - Đầu nối catheter dạng nắp bật, tránh tình trạng vặn quá mức gây tắc catheter. - Có syringe giảm kháng lực (Los of Resistance) giúp xác định khoang màng cứng dễ dàng và chính xác. - Màng lọc với kích thước lỗ lọc 0.2 micron ® tiêm thuốc an toàn và vô khuẩn. - Bộ gồm đầy đủ bơm tiêm và kim chích thuốc. | Bộ | 01 bộ/hộp | B.Braun/ Malaysia | 4230 | 292000 | Liên danh An Phúc - Medicent - Hà Tây | 22 | 4230 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34