## G7
UBND TỈNH THANH HÓA |  |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM
SỞ Y TẾ |  |  |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thanh Hóa, ngày 09 tháng 11 năm 2018
DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ
(Đính kèm Quyết định số 1127/QĐ-SYT ngày 09 tháng 11 năm 2018 của Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa)
Nhóm 1: Vật tư y tế đạt tiêu chuẩn các nước G7 và EU
STT | Mã hàng hóa | Tên VTYT mời thầu | Tên VTYT trúng thầu | Đặc tính, thông số kỹ thuật | Đơn vị tính | Quy cách đóng gói | Hãng/ Nước sản xuất | Giá trúng thầu | Số lượng trúng thầu | Tên nhà thầu trúng thầu | ĐK tỉnh | Da liễu | Mắt | Nội tiết | Nhi | PHCN | Phổi | Phụ sản | Tâm thần | YDCT | Ung bướu | Ngọc lặc | Bá thước | Bỉm sơn | Cẩm thủy | Đông sơn | Hà trung | Hoằng hóa | Hậu lộc | Lang chánh | Mường lát | Nông cống | Như thanh | Như xuân | Nga sơn | Q.xương | Quan hóa | Quan sơn | Sầm sơn | Thạch thành | Thành phố | Thọ xuân | Tính gia | Thiệu hóa | Thường xuân | Triệu sơn | Vĩnh lộc | Yên định
25 |  |  | Nhóm 3. Bơm, kim tiêm, dây truyền, găng tay và vật tư y tế sử dụng trong chăm sóc người bệnh
3.5 Dây truyền, dây dẫn
1 | G55 | Rọ kéo sỏi, 4 dây | Rọ kéo sỏi 4 dây có đầu típ, tiệt trùng sẵn | Đường kính 3 Fr, dài 90 cm. Chiều dài rọ 30mm, đường kính rọ 12 mm. Bằng vật liệu Nitinol độ dẻo cao. Lý tưởng khi sử dụng với ống soi bán cứng. Xoay được 360 độ. Tay cầm có thể tháo - lắp. Tay cầm có bề mặt chống trượt. | Cái | 1 cái/ gói, 3 cái/ hộp | Richard Wolf/ Đức | 9500000 | 28 | Công ty cổ phần trang thiết bị và vật tư y tế Hà Nội | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nhóm 5. Kim khâu, chỉ khâu, dao phẫu thuật
5.2 Chỉ khâu
2 | G167 | Chỉ tiêu nhanh Polyglycolic acid số 2/0 | Marlin rapid số 2/0 | Chỉ tiêu nhanh tổng hợp số 2/0, Chất liệu Polyglycolic acid tổng hợp, được bao bọc bởi lớp Calcium stearate, axit béo saccharose và polycaprolactone. KT: dài 90cm; Kim tam giác 1/2C dài 37mm. Chỉ khâu có độ mịn, đa sợi dạng bện. Sức căng còn 50% sau 7 ngày, tiêu hoàn toàn trong vòng 42 ngày. Tiêu chuẩn ISO 13485:2012, CE, G7. | Sợi | 24 sợi/ hộp | Catgut GmbH / Đức | 92000 | 16100 | Công ty cổ phần trang thiết bị và vật tư y tế Hà Nội | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 200 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 600 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | G169 | Chỉ tiêu tổng hợp Polyglycolic acid số 1 | Marlin violet số 1 | Chỉ tiêu tổng hợp số 1, chất liệu Polyglycolic acid tổng hợp, được bao bọc bởi lớp Calcium stearate, axit béo saccharose và polycaprolactone. KT dài 90cm, Kim tròn dài 40mm, kim cong 1/2; Sức căng còn 50% sau 14-16 ngày, tiêu hoàn toàn trong 90 ngày.; Tiêu chuẩn ISO 13485:2012, CE,G7. | Sợi | 24 sợi/ hộp | Catgut GmbH / Đức | 81500 | 59100 | Công ty cổ phần trang thiết bị và vật tư y tế Hà Nội | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16008 | 0 | 0 | 500 | 1000 | 300 | 300 | 1600 | 312 | 1000 | 100 | 500 | 600 | 0 | 0 | 500 | 400 | 200 | 1000 | 0 | 0 | 100 | 0 | 180 | 2400 | 1500 | 1000 | 0 | 1500 | 800 | 2300
4 | G177 | Chỉ tan tổng hợp số 1. | Safil violet số 1 | Chỉ tan tổng hợp sợi bện cấu tạo Polyglycolic acid số 1 dài 90 cm, vỏ bọc sợi chỉ Polyglyconate. Kim tròn 1/2 vòng tròn dài 40 mm,thép 300, kim phủ silicone. | Lá | 36 gói/ hộp | B.Braun/ Tây Ban Nha | 83980 | 35070 | Liên danh Themco - Gendis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16008 | 0 | 0 | 300 | 0 | 150 | 0 | 0 | 312 | 2000 | 0 | 1000 | 800 | 200 | 0 | 600 | 800 | 0 | 500 | 300 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 3600 | 500 | 0 | 0 | 2500 | 1000 | 3000
5 | G178 | Chỉ tan tổng hợp số 2. | Safil violet số 2 | Chỉ tan tổng hợp sợi bện cấu tạo Polyglycolic acid số 2 dài 70 cm, vỏ bọc sợi chỉ Polyglyconate. Kim tròn 1/2 vòng tròn dài 40 mm, thép 300, kim phủ silicone. | Lá | 36 gói/ hộp | B.Braun/ Tây Ban Nha | 88500 | 2306 | Liên danh Themco - Gendis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 50 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 500 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 144
6 | G179 | Chỉ tan tổng hợp số 2/0 . | Safil violet số 2/0 | Chỉ tan tổng hợp sợi bện cấu tạo Polyglycolic acid số 2/0 dài 70 cm, vỏ bọc sợi chỉ Polyglyconate. Kim tròn 1/2 vòng tròn dài 26 mm, thép 300, kim phủ silicone. | Lá | 36 gói/ hộp | B.Braun/ Tây Ban Nha | 76150 | 4020 | Liên danh Themco - Gendis | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 52 | 1000 | 0 | 0 | 180 | 200 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 120 | 600 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 288
7 | G180 | Chỉ tan tổng hợp số 3/0. | Safil violet số 3/0 | Chỉ tan tổng hợp sợi bện cấu tạo Polyglycolic acid số 3/0 dài 70 cm, vỏ bọc sợi chỉ Polyglyconate. Kim tròn 1/2 vòng tròn dài 26mm, thép 300, kim phủ silicone. | Lá | 36 gói/ hộp | B.Braun/ Tây Ban Nha | 77150 | 5532 | Liên danh Themco - Gendis | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 400 | 0 | 0 | 0 | 52 | 1000 | 0 | 80 | 240 | 200 | 0 | 600 | 400 | 0 | 500 | 90 | 0 | 0 | 0 | 120 | 30 | 300 | 0 | 0 | 120 | 200 | 600
Nhóm 6. Vật liệu thay thế, vật liệu cấy ghép nhân tạo
6.3 Thủy tinh thể nhân tạo
8 | G208 | Thuỷ tinh thể nhân tạo mềm lọc tia UV | TTT nhận tạo Aspira-aA | Loại kính : Phi cầu, một mảnh, lọc tia UV. Chất liệu : Hydrophilic Acrylic. Đường kính optic: 6 mm. Chiều dài tổng thể : 12.0 mm, Hằng số A: OB-118.9; UB-118.3. Độ sâu tiền phòng : 4.80 . Chỉ số khúc xạ: 1.46 Đường kính catridge : 2.2 – 2.4 mm. Dải công s | Chiếc | Hộp/ 1 cái | Human Optics - Đức | 2389000 | 500 | Công ty CP thiết bị y tế Minh Châu |  |  | 500
9 | G212 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm một mảnh | Thủy tinh tể nhân tạo: SN60AT | TTT mềm 1 mảnh phi cầu + Cartridge với chất liệu Acrylic kỵ nước + 0,04% Chromophore, chỉ số khúc xạ 1.55, lọc tia UV, lọc ánh sáng xanh, thiết kế mặt sau của optic phi cầu, Optic thiết kế cạnh vuông, đường kính optic 6.0 mm, chiều dài kính 13mm với Haptic Stablefore® Modified -L giúp tương thích với nhiều cỡ bao. Optic và Haptic được thiết kế liền một mảnh cùng chất liệu | Chiếc | 01 cái/hộp | Alcon/ Mỹ | 3155000 | 620 | Liên danh An Phúc - Medicent - Hà Tây | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | G214 | Thủy tinh tể nhân tạo đơn tiêu, mềm, một mảnh | TTT nhận tạo PreciSAL-302AC | Nguyên khổi cùng chất liệu; Chất liệu Acrylic không ngậm nước; Thiết kê phi cầu; Góc càng 0°; Bờ rìa được làm vuông hoàn toàn (360°); Lọc tia UV; Đường kính Optic 6,0mm; Chiều dài kính 12,0mm; Hằng số A 118,5; Chỉ số khúc xạ 1,56; Độ sâu tiền phòng AC 5,20; Dãy diop từ 0,0 D đến +34 D; Vết mổ nhỏ 2,2mm; Kính được cung cấp kèm dụng cụ đặt kính dùng một lần | Chiếc | Hộp/ 1 cái | Millennium Biomedical, Inc - Mỹ | 2750000 | 1030 | Công ty CP thiết bị y tế Minh Châu | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | G215 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm một mảnh | TTT nhận tạo Aspira-aAY | Thủy tinh thể mềm đơn tiêu một mảnh Curamed, chất liệu Acrylic ngậm nước (25%), đơn tiêu cự, phi cầu, bờ vuông 360 độ, lọc tia UV và ánh sáng xanh (+ 0.015% Chromophone). Optic 6.0mm, chiều dài 12.5, hằng số A: 118.4, càng chữ: C, góc càng: 0 độ , độ sâu tiền phỏng (ACD): 5.3, chỉ số khúc xạ: 1.46, vết mổ nhỏ 2.2->2.6mm. Kèm theo Injector+Cartridge sử dụng 1 lần, Dãy diop: -10.0->+30.0D | Chiếc | Hộp/ 1 cái | Human Optics - Đức | 2800000 | 210 | Công ty CP thiết bị y tế Minh Châu | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | G216 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm một mảnh không ngậm nước | TTT nhận tạo PreciSAL-P302AC | Thủy tinh thể mềm đơn tiêu một mảnh Basis V Hydrophobic đặt sẵn trong Cartridge, chất liệu Acrylic không ngậm nước, đơn tiêu cự, phi cầu, bờ vuông 360 độ, lọc tia UV. Optic 6.0mm, chiều dài 13.0, hằng số A: 118.7, càng chữ: C, Góc càng: 0 độ, độ sâu tiền phòng (ACD): 5.51, chỉ số khúc xạ: 1.497, vết mổ nhỏ 2.2mm. Kèm theo Injector+Cartridge sử dụng 1 lần Dãy diop: 0.0=>+30.0D | Chiếc | Hộp/ 1 cái | Millennium Biomedical, Inc - Mỹ | 3000000 | 30 | Công ty CP thiết bị y tế Minh Châu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6.4 Xương, sụn, khớp, gân nhân tạo (N06.04.000) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | G239 | Bộ khớp háng toàn phần không xi măng cuống khớp phủ HA kích thích tạo xương gồm: Cuống khớp không xi măng , Ổ cối không xi măng, lót ổ cối;Vít ổ cối; chỏm khớp | Bộ khớp háng toàn phần không xi măng cuống khớp phủ HA kích thích tạo xương gồm: Cuống khớp không xi măng , Ổ cối không xi măng, lót ổ cối;Vít ổ cối; chỏm khớp | 1. Cuống khớp không xi măng: Vật liệu titanium TA6V ELLI phủ HAP ( hydroxyl apatide) đạt tiêu chuẩn iso 5832-3/ASTM F136. cổ 5°42'30'' các cỡ: 8,9,10,11,12,13,14,15,16,18,20. chiều dài từ 125 mm đến 190 mm. 2. Ổ cối không xi măng: Vật liệu TA6V ELI đạt tiêu chuẩn iso 5832-3, phủ HA ( hydroxyl apatite) theo tiêu chuẩn iso 13779-2, ASTM F118. Có 10 cỡ đường kính: 44 - 62 mm có 5 lỗ để bắt vít. Ổ cối 48/50 dùng chung một lót ổ cối, ổ cối 52/54/56 dùng chung 1 lót ổ cối, ổ cối 58/60/62 dùng chung một lót ổ cối. 3. Lót ổ cối: Chất liệu UHMWPE bờ chống trật khớp 8 độ. 4. Vít ổ cối: Chất liệu titanium TA6V ELI đường kính 6.5mm dài từ 15 mm đến 50 mm tiêu chuẩn iso 5832-3/ASTM F136 5. Chỏm khớp: Đường kính 28 mm, chất liệu cobalt chrome ( CoCr) chiều dài cổ: - 3.5 ; +0; +3.5; +7 mm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2003; | Bộ | Hộp 1 bộ | Biotechni/ Pháp | 52000000 | 15 | Liên danh công ty Vinamed - Bình Định | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | G253 | Khớp háng toàn phần không xi măng Ceramic on PE (gồm: Ổ cối, lót ổ cối, vít ổ cối, chỏm khớp Ceramic, chuôi khớp) | Khớp háng toàn phần không xi măng Ceramic on PE (gồm: Ổ cối, lót ổ cối, vít ổ cối, chỏm khớp Ceramic, chuôi khớp) | 1. Ổ cối Cấu tạo bằng titanium (Ti6Al4V) phủ HA,Phía trên có nhiều lỗ nhỏ để bắt vít ổ cối. các cỡ : 42/44/46/48/50/52/54/56/ 58/60/62/64/66/68/70/72mm 2. Lót ổ cối:Polyethylen cao phân tử chống mài mòn, chiụ nén tốt, 3.Chỏm Alumina ceramic V40: chất liệ | Bộ | Hộp 1 bộ | Biotechni/ Pháp | 60000000 | 23 | Liên danh công ty Vinamed - Bình Định | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nhóm 7. Vật tư y tế sử dụng trong một số chuyên khoa
7.1 Tim mạch và X- quang can thiệp
15 | G318 | Film 35 x 43 cm | Film DI-HL 35 x 43 cm | Phim sử dụng trong chụp X- Quang. Độ nhạy cao, cho hình ảnh rõ nét | Tờ | 100 tờ/hộp | Fujifilm - Nhật Bản | 50925 | 21720 | Liên danh Themco - Gendis | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
7.4 Tiêu hóa
16 | G376 | Dụng cụ khâu nối dùng mổ cắt trĩ bằng phương pháp longo | Dụng cụ khâu nối dùng mổ cắt trĩ bằng phương pháp longo các cỡ | Tiệt trùng, sử dụng 1 lần, đường kính ngoài 32mm (cỡ 32), 33mm (cỡ 33), 34mm (cỡ 34), đường kính trong 24.7mm (cỡ 32), 24,2mm (cỡ 33), 26.2 (cỡ 34), có 30 ghim (cỡ 32, 34), 32 ghim (cỡ 33), chiều cao ghim 3.8mm, thích hợp với chiều dày mô 0,75 - 1,5 mm, chất liệu ghim Titanium. | Cái | Hộp 1 cái | Stapmed/ Đức | 7500000 | 123 | Liên danh công ty Vinamed - Bình Định | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## VN
UBND TỈNH THANH HÓA |  |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM
SỞ Y TẾ |  |  |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thanh Hóa, ngày 09 tháng 11 năm 2018
DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ
(Đính kèm Quyết định số 1127/QĐ-SYT ngày 09 tháng 11 năm 2018 của Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa)
Nhóm 2: Vật tư y tế đạt tiêu chuẩn Việt Nam
STT | Mã hàng hóa | Tên VTYT mời thầu | Tên VTYT trúng thầu | Đặc tính, thông số kỹ thuật | Đơn vị tính | Quy cách đóng gói | Hãng/ Nước sản xuất | Giá trúng thầu | Số lượng trúng thầu | Tên nhà thầu trúng thầu | ĐK tỉnh | Da liễu | Mắt | Nội tiết | Nhi | PHCN | Phổi | Phụ sản | Tâm thần | YDCT | Ung bướu | Ngọc lặc | Bá thước | Bỉm sơn | Cẩm thủy | Đông sơn | Hà trung | Hoằng hóa | Hậu lộc | Lang chánh | Mường lát | Nông cống | Như thanh | Như xuân | Nga sơn | Q.xương | Quan hóa | Quan sơn | Sầm sơn | Thạch thành | Thành phố | Thọ xuân | Tính gia | Thiệu hóa | Thường xuân | Triệu sơn | Vĩnh lộc | Yên định
Nhóm 2. Băng, gạc, vật liệu cầm máu, điều trị vết thương
2.3 Gạc, băng gạc điều trị các vết thương
1 | V58 | Gạc thấm khổ 0,8m | Gạc hút | Sản xuất từ vải gạc dệt - Không có hóa chất tẩy trắng - Tốc độ hút nước: Thời gian chìm không quá 10 giây - Khả năng hút nước: Trung bình 1 gam gạc giữ được từ 5 gam nước trở lên - Độ ẩm: không quá 8% - Độ acid và độ kiềm: Đạt trung tính - Không có tinh bột hoặc Dextrin - Các chất tan trong nước: không quá 0,5%. - Đóng gói 2 lớp, một lớp bằng PE, một lớp bằng giấy; - Tiệt trùng bằng hơi nước | Mét | Bì 1.000 mét | Lợi Thành/ Việt Nam | 3040 | 271257.6 | Liên danh công ty Vinamed - Bình Định | 50000 | 500 | 12000 | 0 | 6000 | 200 | 237.6 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 30000 | 3500 | 500 | 5000 | 260 | 30000 | 10000 | 3200 | 6000 | 10000 | 5000 | 9750 | 4000 | 2400 | 25000 | 1000 | 1000 | 0 | 5000 | 3500 | 10 | 0 | 1200 | 0 | 5000 | 6000 | 15000
Nhóm 3. Bơm, kim tiêm, dây truyền, găng tay và vật tư y tế sử dụng trong chăm sóc người bệnh
3.1 Bơm tiêm
2 | V66 | Bơm tiêm 1ml | BƠM TIÊM MPV 1ml | Bơm tiêm nhựa liền kim 1ml, cỡ kim 26Gx1/2''; gioăng có núm bơm hết hành trình giúp tiêm hết thuốc, không chứa độc tố DEHP. Tiêu chuẩn EN ISO 13485:2016 được công nhận và thừa nhận quốc tế, GMP-FDA. | Cái | Hộp 100Cái x 42h/ kiện | MPV/ Việt Nam | 630 | 2101441.2 | Liên danh Themco - Gendis | 50000 | 0 | 5000 | 720000 | 18000 | 1000 | 28711.2 | 6600 | 0 | 2000 | 19000 | 17000 | 300 | 20000 | 6000 | 65000 | 60000 | 50000 | 5200 | 2000 | 200 | 220000 | 130 | 500 | 1300 | 250000 | 1000 | 2000 | 200 | 220000 | 60000 | 60000 | 30000 | 120000 | 200 | 48100 | 12000 | 0
3 | V70 | Bơm tiêm 10ml | BƠM TIÊM MPV 10ml | Bơm tiêm nhựa liền kim 10ml, cỡ kim 23G; 25G, đầu kim sắc nhọn, vát 3 cạnh có nắp đậy. Pít tông có khía bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng, không chứa độc tố DEHP .Tiêu chuẩn EN ISO 13485:2016 được công nhận và thừa nhận quốc tế, GMP-FDA. | Cái | Hộp 100 cái x 12h/ kiện | MPV/ Việt Nam | 1150 | 3431700 | Liên danh Themco - Gendis | 500000 | 12000 | 15000 | 40000 | 0 | 12000 | 0 | 321000 | 50000 | 0 | 250000 | 240000 | 150000 | 40000 | 110000 | 70200 | 100000 | 20000 | 75500 | 32000 | 15000 | 0 | 30000 | 24000 | 120000 | 120000 | 40000 | 40000 | 10000 | 50000 | 55000 | 240000 | 160000 | 120000 | 90000 | 200000 | 60000 | 20000
4 | V72 | Bơm tiêm sử dụng một lần 20 ml | Bơm tiêm sử dụng một lần 20 ml | Bơm tiêm nhựa liền kim 20ml; Kim 23;25 ; Piston và xy lanh được làm bằng nhựa PP Y tế, Bơm tiêm lắp có piston lắp được với máy bơm điện, chất liệu không độc không gây sốt, kim sắc lắp khít với bơm, không rò, Gioăng( gasket) được làm từ chất liệu cao su Y tế, Silicone bôi trơn được nhập khẩu từ hãng Dow corning USA nổi tiếng, Tiệt trùng bằng khí EO. Chất lượng luôn được kiểm soát bởi hệ thống quản lý ISO: 9001:2015. ISO 13485:2012 | Cái | 800 cái / kiện | Mediplast/ Việt Nam | 1945 | 1168090.8 | Liên danh Themco - Gendis | 300000 | 1000 | 0 | 40000 | 90000 | 10000 | 3340.8 | 116000 | 0 | 10000 | 350000 | 25000 | 0 | 5000 | 1300 | 5200 | 2500 | 2000 | 200 | 30000 | 400 | 6000 | 2000 | 16000 | 1650 | 90000 | 4000 | 15000 | 1000 | 10000 | 500 | 3000 | 5000 | 2000 | 4000 | 3000 | 10000 | 3000
5 | V73 | Bơm tiêm dùng một lần 50 ml | BƠM TIÊM MPV 50ml | Bơm tiêm nhựa kèm kim 50ml; Piston và xy lanh được làm bằng nhựa PP Y tế, Bơm tiêm lắp có piston lắp được với máy bơm điện, chất liệu không độc không gây sốt, Gioăng( gasket) được làm từ chất liệu PVC Y tế, Silicone bôi trơn được nhập khẩu từ hãng Dow corning USA nổi tiếng, Tiệt trùng bằng khí EO. Chất lượng luôn được kiểm soát bởi hệ thống quản lý ISO: 9001:2015. ISO 13485:2016. | Cái | Hộp 25 cái x 16h/ kiện | MPV/ Việt Nam | 4915 | 122785.4 | Liên danh Themco - Gendis | 20000 | 0 | 0 | 300 | 72000 | 50 | 4538.4 | 5200 | 500 | 1000 | 5000 | 2000 | 500 | 1000 | 110 | 52 | 1800 | 1000 | 1400 | 200 | 160 | 0 | 65 | 100 | 520 | 1000 | 0 | 500 | 20 | 100 | 100 | 2400 | 200 | 120 | 0 | 300 | 200 | 350
6 | V74 | Bơm cho ăn dùng một lần 50ml | Bơm cho ăn dùng một lần 50ml | Bơm tiêm cho ăn nhựa 50ml, Piston và xy lanh được làm bằng nhựa PP Y tế,chất liệu không độc không gây sốt, Gioăng( gasket) được làm từ chất liệu PVC Y tế, Silicone bôi trơn được nhập khẩu từ hãng Dow corning USA nổi tiếng, Tiệt trùng bằng khí EO. Chất lượng luôn được kiểm soát bởi hệ thống quản lý ISO: 9001:2015. ISO 13485:2016 | Cái | 400 cái / kiện | Mediplast/ Việt Nam | 5020 | 48097.6 | Liên danh Themco - Gendis | 10000 | 0 | 0 | 600 | 6000 | 50 | 405.6 | 0 | 500 | 500 | 20000 | 600 | 500 | 1000 | 270 | 52 | 1800 | 400 | 100 | 400 | 300 | 100 | 65 | 100 | 310 | 1000 | 25 | 500 | 20 | 50 | 100 | 1200 | 200 | 150 | 0 | 100 | 200 | 500
3.5 Dây truyền, dây dẫn
7 | V91 | Dây truyền dịch, kim 2 cánh bướm | Bộ dây truyền dịch ECO kim cánh bướm | Van khoá điều chỉnh, kim chai sản xuất từ hạt nhựa ABS nguyên sinh; Van thoát khí có thiết kế màng lọc khí vô khuẩn;Buồng nhỏ giọt có màng lọc dịch, thể tích ≥ 8.5ml. Dây dẫn cấu tạo từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh , mềm dẻo, dai, độ đàn hồi cao, không gãy gập khi bảo quản và sử dụng; Độ dài dây dẫn ≥1550mm. Không chứa độc tố DEHP. Tiêu chuẩn EN ISO 13485:2016 và GMP-FDA. | Bộ | Túi 1 bộ x 500 bộ/ kiện | MPV/ Việt Nam | 4980 | 1736572 | Liên danh Themco - Gendis | 350000 | 3000 | 2000 | 40000 | 36000 | 1000 | 96072 | 0 | 15000 | 1500 | 300000 | 50000 | 25000 | 20000 | 47000 | 13000 | 50000 | 30000 | 20000 | 15000 | 13000 | 35000 | 15000 | 24000 | 25000 | 55000 | 7000 | 15000 | 30000 | 25000 | 28000 | 60000 | 50000 | 30000 | 30000 | 70000 | 50000 | 60000
8 | V92 | Dây truyền dịch liền kim, không cánh bướm | Dây truyền dịch Hamico 22G | Dây truyền dịch liền kim 22Gx1/2 sắc nhọn vát 3 cạnh, độ dài dây dẫn 1530mm, cấu tạo từ nguyên liêu nhựa PVC nguyên sinh, mềm dẻo, dai, độ đàn hồi cao, thành trong dây trơn nhẵn, không gãy gập khi bảo quản và sử dụng. Bầu có thiết kế màng lọc dịch 15µm, t | Bộ | 01 bộ/ túi; 400 bộ/ kiện | Omiga/ Việt Nam | 4180 | 191900 | Liên danh Themco - Gendis | 0 | 0 | 2000 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 20000 | 5000 | 8000 | 26500 | 7800 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 2600 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0
3.7 Túi, lọ và vật tư bao gói khác
9 | V105 | Túi đựng nước tiểu 2.000 | Túi đựng nước tiểu | Làm bằng vật liệu nhựa cao ấp cường lực, có khóa vặn ¾ vòng, dây dẫn dài 0.75 m, đường kính ngoài 6.8mm, đường kính van tháo dịch 9.2 mm; tính năng chống trào ngược có lỗ treo, không gây độc hại không gây kích ứng các vạch chia dung tích đều, sp đạt tiêu | Cái | 10 cái/ Túi | An Phú - Việt Nam | 4032 | 80920.8 | Công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị y tế Hoàng Anh | 10000 | 0 | 0 | 300 | 1800 | 50 | 388.8 | 18500 | 0 | 1000 | 5000 | 3000 | 1000 | 500 | 2500 | 182 | 2000 | 0 | 1200 | 400 | 600 | 0 | 2000 | 2000 | 2100 | 1000 | 0 | 12000 | 300 | 1000 | 500 | 2400 | 1000 | 1000 | 2000 | 2700 | 500 | 2000
Nhóm 8. Vật tư y tế sử dụng trong chẩn đoán, điều trị khác
10 | V179 | Ống nghiệm chống đông Heparin | Ống nghiệm Heparin Lithium HTM 2ml nắp đen, mous thấp. | * Kích thước 12x75. Nắp màu đen. * Dùng xét nghiệm Ion đồ Na+, K+, Ca2+, Cl-... trừ Li+. Ngoài ra còn sử dụng cho các xét nghiệm sinh hóa đặc biệt là NH3 và định lượng Alcohol trong máu. * Hóa chất bên trong là chất kháng đông Heparin Lithium. * Hóa chất bên trong dùng kháng đông cho 1ml hoặc 2ml máu với vạch lấy mẫu 1ml hoặc 2ml trên nhãn ống. * Dương tính với việc thử định tính hóa chất Heparine bên trong ống bằng phương pháp thử LCMSMS va chịu được lực quay ly tâm gia tốc 3.000 vòng/phút trong thời gian từ 5 - 10 phút. * Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2003 của Italia cấp. * Có Giấy Phép Lưu Hành của Bộ Y Tế cấp | Ống | 2400 Ống/Thùng | Hồng Thiện Mỹ (HTM)/ Việt Nam | 798 | 1385505 | Liên danh Themco - Gendis | 200000 | 0 | 10000 | 150000 | 120000 | 0 | 0 | 25000 | 30000 | 5000 | 200000 | 80000 | 30000 | 0 | 11000 | 500 | 100000 | 0 | 13000 | 30000 | 15000 | 1000 | 5005 | 30000 | 29000 | 85000 | 0 | 10000 | 30000 | 8000 | 70000 | 12000 | 0 | 70000 | 0 | 1000 | 5000 | 10000
11 | V181 | Ống nghiệm EDTA nắp cao su | Ống nghiệm EDTA K2 HTM 2ml nắp cao su xanh dương, mous thấp | * Ống nghiệm nhựa PP 5ml, kích thước 12x75mm. trung tính, nhãn màu xanh dương, nắp cao su với độ đàn hồi cao, phủ bọc nhựa màu xanh biển giúp thuận lợi trong quá trình thao tác. * Hóa chất bên trong là Ethylenediaminetetra Acid (EDTA K3) với nồng độ tiêu chuẩn để giữ các tế bào trong máu nhất là tiểu cầu luôn ở trạng thái tách rời tối đa từ 6 - 8 giờ. * Hóa chất bên trong dùng kháng đông cho 2ml máu với vạch lấy mẫu 2ml trên nhãn ống * Được cơ quan kiểm định xác nhận hóa chất bên trong ống có chứa thành phần Ethylenediminetetra và Acetic Acid bằng phương pháp thử HPLC.UV và chịu được lực quay ly tâm gia tốc 3.000 vòng/phút trong thời gian từ 5 - 10 phút. * Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2003 của Italia cấp. * Có Giấy Phép Lưu Hành của Bộ Y Tế Cấp. | Ống | 2400 Ống/Thùng | Hồng Thiện Mỹ (HTM)/ Việt Nam | 1095 | 1298000 | Liên danh Themco - Gendis | 30000 | 60000 | 10000 | 50000 | 200000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 200000 | 20000 | 25000 | 10000 | 60000 | 42900 | 0 | 100000 | 65000 | 24000 | 15000 | 0 | 0 | 40000 | 26000 | 100000 | 0 | 15000 | 50000 | 0 | 0 | 100 | 5000 | 0 | 0 | 30000 | 20000 | 90000
12 | V182 | Ống nghiệm EDTA nắp nhựa | Ống nghiệm EDTA K2 HTM 2ml nắp xanh dương, mous thấp | * Kích thước 12x75mm. Nắp xanh dương. * Hóa chất bên trong là Ethylenediaminetetra Acid (EDTA) với nồng độ tiêu chuẩn để giữ các tế bào trong máu nhất là tiểu cầu luôn ở trạng thái tách rời tối đa từ 6 - 8 giờ. * Dùng trong xét nghiệm huyết học (công thức máu và xét nghiệm HbA1c..). * Hóa chất bên trong dùng kháng đông cho 1ml hoặc 2ml máu với vạch lấy mẫu 1ml hoặc 2ml riêng biệt trên nhãn ống. * Được cơ quan kiểm định xác nhận hóa chất bên trong ống có chứa thành phần Ethylenediminetetra và Acetic Acid bằng phương pháp thử HPLC.UV và chịu được lực quay ly tâm gia tốc 3.000 vòng/phút trong thời gian từ 5 - 10 phút. * Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2003 của Italia cấp. * Có Giấy Phép Lưu Hành của Bộ Y Tế Cấp | Ống | 2400 Ống/Thùng | Hồng Thiện Mỹ (HTM)/ Việt Nam | 800 | 1681400 | Liên danh Themco - Gendis | 100000 | 0 | 4000 | 50000 | 0 | 2000 | 68160 | 50400 | 30000 | 5000 | 10000 | 100000 | 100000 | 10000 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 65000 | 0 | 30000 | 28800 | 53040 | 0 | 52000 | 0 | 50000 | 15000 | 0 | 70000 | 80000 | 60000 | 22000 | 80000 | 48000 | 208000 | 70000 | 20000
13 | V183 | Ống nghiệm có chứa dung dịch Citrate 3,8% | Ống nghiệm Citrate 3,8% HTM 2ml nắp xanh lá, mous thấp | * Kích thước 12x75. Nắp màu xanh lá cây. * Hóa chất bên trong là Trisodium Citrate 3.8%. * Hóa chất bên trong dùng kháng đông cho 2ml máu với vạch lấy mẫu 2ml máu trên nhãn ống. - Đã được cơ quan kiểm định thành phần Trisodium Citrate bên trong ống bằng phương pháp thử IC-AWCH6-0751062002 và Chịu được lực quay ly tâm gia tốc 3.000 vòng/phút trong thời gian từ 5 - 10 phút * Dùng xét nghiệm liên quan đến yếu tố đông máu và tốc độ lắng máu. * Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2003 của Italia cấp. * Có Giấy Phép Lưu Hành Của Bộ Y Tế Cấp. | Cái | 2400 Ống/Thùng | Hồng Thiện Mỹ (HTM)/ Việt Nam | 620 | 250190 | Liên danh Themco - Gendis | 30000 | 6000 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 10000 | 18000 | 10000 | 0 | 10000 | 5000 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 3000 | 2990 | 0 | 0 | 12000 | 3000 | 0 | 0 | 8000 | 4000 | 24000 | 7200 | 5000 | 0 | 1000 | 1000 | 10000
14 | V184 | Ống nghiệm chống đông serum | Ống nghiệm Serum hạt to HTM nắp đỏ | * Kích thước 12x75. Nắp màu đỏ. * Giúp tiến trình đông máu diễn tiến nhanh chỉ từ 3 - 5 phút. * Dùng tách huyết thanh sử dụng trong xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch. * Đã được cơ quan kiểm định Định danh hạt nhựa ống nghiệm trong ống Serum là Poly Styrene bằng phương pháp thử Phổ IR và chịu được lực quay ly tâm gia tốc 3.000 vòng/phút trong thời gian từ 5 - 10 phút. * Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2003 của Italia cấp. * Có Giấy Phép Đăng Ký Lưu Hành của Bộ Y Tế cấp. | Cái | 2500 Ống/Thùng | Hồng Thiện Mỹ (HTM)/ Việt Nam | 660 | 96500 | Liên danh Themco - Gendis | 500 | 0 | 2000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 50000 | 0

## Khác
UBND TỈNH THANH HÓA |  |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM
SỞ Y TẾ |  |  |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thanh Hóa, ngày 09 tháng 11 năm 2018
DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ
(Đính kèm Quyết định số 1127/QĐ-SYT ngày 09 tháng 11 năm 2018 của Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa)
Nhóm 3: Vật tư y tế đạt tiêu chuẩn các nước khác (trừ nhóm 1 và 2)
STT | Mã hàng hóa | Tên VTYT mời thầu | Tên VTYT trúng thầu | Đặc tính, thông số kỹ thuật | Đơn vị tính | Quy cách đóng gói | Hãng/ Nước sản xuất | Giá trúng thầu | Số lượng trúng thầu | Tên nhà thầu trúng thầu | ĐK tỉnh | Da liễu | Mắt | Nội tiết | Nhi | PHCN | Phổi | Phụ sản | Tâm thần | YDCT | Ung bướu | Ngọc lặc | Bá thước | Bỉm sơn | Cẩm thủy | Đông sơn | Hà trung | Hoằng hóa | Hậu lộc | Lang chánh | Mường lát | Nông cống | Như thanh | Như xuân | Nga sơn | Q.xương | Quan hóa | Quan sơn | Sầm sơn | Thạch thành | Thành phố | Thọ xuân | Tính gia | Thiệu hóa | Thường xuân | Triệu sơn | Vĩnh lộc | Yên định
Nhóm 3. Bơm, kim tiêm, dây truyền, găng tay và vật tư y tế sử dụng trong chăm sóc người bệnh
40 |  | 3.5 Dây truyền, dây dẫn
1 | K43 | Dây máu chạy thận nhân tạo | Bộ dây lọc máu thận nhân tạo | ; - Chất liệu mềm mại, không dính máu, có thể tái sử dụng nhiều lần. - Các khóa và đầu nối với quả lọc đảm bảo độ khít. - Đầu nối vào kim có khóa chốt an toàn - Có các điểm để lấy mẫu máu và các vị trí để để đưa thuốc vào. - Có điểm phát hiện lưu lượng máu. - Sử dụng cả 2 loại kẹp lớn và nhỏ, có tất cả 8 kẹp cứng đảm bảo khít nhất, an toàn trong quá trình sử dụng. - Đường kính : (8x12)mm; (6.35x9.75)mm - Có chứng chỉ chứng nhận vật liệu dùng trong y tế | Bộ | 01 bộ/bao | Bioteque Corporation/Philipin | 54000 | 31100 | Công ty cổ phần thương mại và dược phẩm tân thành | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 2500 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 3200 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nhóm 4. Ống thông, ống dẫn lưu, ống nối, dây nối, chạc nối, catheter
4.3 Ống nối, dây nối, chạc nối
2 | K78 | Dây máu chạy thận nhân tạo | Bộ dây lọc máu thận nhân tạo | - Chất liệu mềm mại, không dính máu, có thể tái sử dụng nhiều lần. - Các khóa và đầu nối với quả lọc đảm bảo độ khít. - Đầu nối vào kim có khóa chốt an toàn - Có các điểm để lấy mẫu máu và các vị trí để đưa thuốc vào. - Có điểm phát hiện lưu lượng máu. - Sử dụng cả 2 loại kẹp lớn và nhỏ, có tất cả 8 kẹp cứng đảm bảo khít nhất, an toàn trong quá trình sử dụng. - Đường kính : (8x12)mm; (6.35x9.75)mm - Có chứng chỉ chứng nhận vật liệu dùng trong y tế | Bộ | 01 bộ/bao | Bioteque Corporation/Philipin | 54000 | 3800 | Công ty cổ phần thương mại và dược phẩm tân thành | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nhóm 5. Kim khâu, chỉ khâu, dao phẫu thuật
5.2 Chỉ khâu
3 | K107 | Chỉ nylon không tiêu, đơn sợi số 2/0 | Chỉ nylon không tiêu, đơn sợi số 2/0 Biolon Code: NC242 | Chỉ nylon không tiêu đơn sợi Polyamide 6 số 2/0, Dài chỉ 75cm không tiêu, blue, kim tam giác CD24mm, 3/8C, đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2003, CFS, CE | Sợi | 12 Sợi/ Hộp | Unik Surgical Sutures/ Đài Loan | 22000 | 2930 | Viện trang thiết bị và công trình y tế | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500
4 | K108 | Chỉ nylon không tiêu, đơn sợi số 3/0 | Chỉ nylon không tiêu, đơn sợi số 3/0, Biolon Code: NC243L | Chỉ nylon không tiêu đơn sợi Polyamide 6 số 3/0, Dài chỉ 75cm không tiêu, blue, kim tam giác CD24mm, 3/8C, đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2003, CFS, CE | Sợi | 12 Sợi/ Hộp | Unik Surgical Sutures/ Đài Loan | 22000 | 3838 | Viện trang thiết bị và công trình y tế | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500
5 | K109 | Chỉ nylon không tiêu, đơn sợi số 4/0 | Chỉ nylon không tiêu, đơn sợi số 4/0, Biolon Code: NC194 | Chỉ nylon không tiêu đơn sợi Polyamide 6 số 4/0, Dài chỉ 45cm không tiêu, blue, kim tam giác CD19mm, 3/8C, đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2003, CFS, CE | Sợi | 12 Sợi/ Hộp | Unik Surgical Sutures/ Đài Loan | 23000 | 1230 | Viện trang thiết bị và công trình y tế | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300
Nhóm 7. Vật tư y tế sử dụng trong một số chuyên khoa
7.6 Chấn thương, chỉnh hình
| K159 | Bộ nẹp vít khóa titan lòng máng 4-14 lỗ dùng cho các trường hợp gãy xương đòn, xương cánh tay, xương quay, nguyên bộ bao gồm: |  |  | Bộ | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | K159.1 | Nẹp khóa lòng máng 4-14 lỗ.Titan 01 Cái/Bô | Nẹp khóa lòng máng các lỗ | - rộng 9,70mm; dày 1.0mm; chiều dài của nẹp từ 58mm - 188mm; chỉ định dùng cho các trường hợp gãy xương đòn, xương cánh tay, xương quay…. - Số lỗ trên thân nẹp: từ 4 đến 14 lỗ - chất liệu Titan, Ti6Al4V theo tiêu chuẩn ISO 5832-3 ASTM F136 - dùng kết hợp với: + vít khóa Ø 3.5 mm + Vít cứng Ø 3.5 mm + Vít khóa xốp Ø 3.5mm + Vít xốp Ø 4.0mm | Cái | Túi 1 cái | Normmed / Thổ Nhĩ Kỳ | 7200000 | 195 | Liên danh công ty Vinamed - Bình Định | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
7 | K159.2 | Vít khóa titan đường kính 3.5 mm x 10 đến 70mm 08 Cái/Bộ | Vít khoá titan đường kính 3.5 các cỡ | - kiểu vít tự taro - đường kính ren 3.5mm; ren toàn phần - chiều dài từ 10-70mm; - chất liệu Titan, Ti6Al4V theo tiêu chuẩn ISO 5832-3 ASTM F136 | Cái | Túi 10 cái | Normmed / Thổ Nhĩ Kỳ | 560000 | 1557 | Liên danh công ty Vinamed - Bình Định | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0
| K161 | Bộ nẹp vít khóa titan chữ T 4-10 lỗ dùng cho các trường hợp gãy xương ở vị trí đầu trên xương chày, đầu trên xương trụ, gãy xương trong khớp, nguyên bộ bao gồm: |  |  | Bộ | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | K161.1 | Nẹp khóa chữ T . Titan 01 Cái/Bộ | Nẹp khóa chữ T . Titan các loại | - rộng 16mm; dày 3mm; chiều dài của nẹp từ 88mm - 184mm; chỉ định dùng cho các trường hợp gãy xương ở vị trí đầu trên xương chày, đầu trên xương trụ, gãy xương trong khớp. - Số lỗ trên thân nẹp: từ 4 đến 10 lỗ - chất liệu Titan, Ti6Al4V theo tiêu chuẩn ISO 5832-3 ASTM F136 - dùng kết hợp với: + vít khóa Ø 5.0 mm + vít cứng Ø 4.5 mm + Vít khóa xốp Ø 5.0 mm | Cái | Túi 1 cái | Normmed / Thổ Nhĩ Kỳ | 7600000 | 133 | Liên danh công ty Vinamed - Bình Định | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
9 | K161.2 | Vít khóa titan 08 Cái/Bộ | Vít khóa titan đường kính 5.0 các cỡ | - kiểu vít tự taro - đường kính ren 5.0mm; ren toàn phần - chiều dài từ 14-110mm; - chất liệu Titan, Ti6Al4V theo tiêu chuẩn ISO 5832-3 ASTM F136 | cái | Túi 10 cái | Normmed / Thổ Nhĩ Kỳ | 650000 | 1064 | Liên danh công ty Vinamed - Bình Định | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0
| K163 | Bộ nẹp vít khóa titan đầu dưới xương đùi 4-15 lỗ dùng cho các trường hợp gãy xương ở vị trí đầu trên đầu dưới xương đùi nguyên bộ bao gồm: |  |  | Bộ | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | K163.1 | Nẹp khóa đầu dưới xương đùi trái, phải.Titan 01 Cái/Bộ | Nẹp khóa đầu dưới xương đùi trái, phải.Titan các lỗ | - rộng 17.3mm; dày 5.4mm; chiều dài của nẹp từ 120mm - 318mm; chỉ định dùng cho các trường hợp gãy xương liên mấu chuyển xương đùi, không liền xương và loãng xương ở vị trí đầu trên xương đùi - Số lỗ trên thân nẹp: từ 4 đến 15 lỗ trái/ phải - chất liệu Titan, Ti6Al4V theo tiêu chuẩn ISO 5832-3 ASTM F136 - dùng kết hợp với: + vít khóa Ø 5.0 mm + vít cứng Ø 4.5 mm + Vít khóa xốp Ø 5.0 mm | Cái | Túi 1 cái | Normmed / Thổ Nhĩ Kỳ | 7800000 | 131 | Liên danh công ty Vinamed - Bình Định | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
11 | K163.2 | Vít khóa titan 08 Cái/Bộ | Vít khóa titan đường kính 5.0 các cỡ | - kiểu vít tự taro - đường kính ren 5.0mm; ren toàn phần - chiều dài từ 14-110mm; - chất liệu Titan, Ti6Al4V theo tiêu chuẩn ISO 5832-3 ASTM F136 | cái | Túi 10 cái | Normmed / Thổ Nhĩ Kỳ | 650000 | 1048 | Liên danh công ty Vinamed - Bình Định | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0
| K165 | Bộ nẹp vít khóa titan đầu dưới xương chày 6-16 lỗ trái, phải dùng cho các trường hợp cố định xương gãy ở vị trí trong và ngoài khớp và vỡ xương ở đầu dưới xương chày, nguyên bộ bao gồm: |  |  | Bộ | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | K165.1 | Nẹp khóa đầu dưới xương chày 6-16 lỗ trái, phải. Titan 01 Cái/Bộ | Nẹp khóa đầu dưới xương chày các lỗ trái, phải. Titan | - rộng 11.5mm; dày 3.7mm; chiều dài của nẹp từ 140.5mm - 270.5mm; chỉ định dùng cho các trường hợp cố định xương gãy ở vị trí trong và ngoài khớp và vỡ xương ở đầu dưới xương chày. - Số lỗ trên thân nẹp: từ 6 đến 16 lỗ trái/ phải - chất liệu Titan, Ti6Al4V theo tiêu chuẩn ISO 5832-3 ASTM F136 - dùng kết hợp với: + vít khóa Ø 3.5 mm + vít cứng Ø 3.5 mm + Vít khóa xốp Ø 3.5 mm + Vít xốp Ø 4.0 mm | Cái | Túi 1 cái | Normmed / Thổ Nhĩ Kỳ | 7600000 | 140 | Liên danh công ty Vinamed - Bình Định | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
13 | K165.2 | Vít khóa titan đường kính 5.0 mm x 14 đến 110mm 08 Cái/Bộ | Vít khóa titan đường kính 5.0 các cỡ | - kiểu vít tự taro - đường kính ren 5.0mm; ren toàn phần - chiều dài từ 14-110mm; - chất liệu Titan, Ti6Al4V theo tiêu chuẩn ISO 5832-3 ASTM F136 | cái | Túi 10 cái | Normmed / Thổ Nhĩ Kỳ | 650000 | 1120 | Liên danh công ty Vinamed - Bình Định | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0
| K166 | Bộ nẹp vít khóa titan đầu trên xương chày 4-13 lỗ trái, phải dùng cho các trường hợp gãy xương ở vị trí đầu trên đầu dưới xương chày, nguyên bộ bao gồm: |  |  | Bộ | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | K166.1 | Nẹp khóa đầu trên xương chày trái, phải. Titan 01 Cái/Bộ | Nẹp khóa đầu trên xương chày trái, phải. Titan các lỗ | - rộng 16mm; dày 3mm; chiều dài của nẹp từ 104mm - 266mm; chỉ định dùng cho các trường hợp gãy xương ở vị trí đầu trên đầu dưới xương chày - Số lỗ trên thân nẹp: từ 4 đến 13 lỗ trái/ phải - chất liệu Titan, Ti6Al4V theo tiêu chuẩn ISO 5832-3 ASTM F136 - dùng kết hợp với: + vít khóa Ø 5.0 mm + vít cứng Ø 4.5 mm + Vít khóa xốp Ø 5.0 mm | Cái | Túi 1 cái | Normmed / Thổ Nhĩ Kỳ | 7600000 | 131 | Liên danh công ty Vinamed - Bình Định | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
15 | K166.2 | Vít khóa titan 08 Cái/Bộ | Vít khóa titan đường kính 5.0 các cỡ | - kiểu vít tự taro - đường kính ren 5.0mm; ren toàn phần - chiều dài từ 14-110mm; - chất liệu Titan, Ti6Al4V theo tiêu chuẩn ISO 5832-3 ASTM F136 | cái | Túi 10 cái | Normmed / Thổ Nhĩ Kỳ | 650000 | 1048 | Liên danh công ty Vinamed - Bình Định | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0