## Phụ lục 1.1
Phụ lục số 1.1. DANH MỤC NHU CẦU TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THIẾT YẾU
Khu vực 1: 20 giường bệnh điều trị 20 người bệnh COVID-19 không triệu chứng và nhẹ
(kèm theo Công văn số /SYT-QLD ngày tháng 8 năm 2021 của Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa)
STT | Tên trang thiết bị | Đơn vị | Số lượng theo QĐ 2626 | Số lượng hiện có tại đơn vị
1 | Bộ dụng cụ thở oxy (bình làm ẩm, đồng hồ đo lưu lượng…) | Bộ | 2
2 | Máy X quang di động | Cái | 1
3 | Máy siêu âm có ≥ 3 đầu dò | Cái | 1
4 | Máy theo dõi BN ≥ 5 thông số | Cái | 2
5 | Máy đo độ bão hoà ô xy kẹp tay | Cái | 10
6 | Hệ thống oxy (có thể thay thế bằng bình ô xy hoặc ô xy hoá lỏng) | Hệ thống | 1
7 | Máy tạo oxy y tế (cần nếu không có hệ thống oxy) | Cái | 5
8 | Bơm tiêm điện | Cái | 2
9 | Máy truyền dịch | Cái | 1
10 | Máy hút đờm | Cái | 1
11 | Máy hút dịch liên tục áp lực thấp | Cái | 1
12 | Bình hút dẫn lưu màng phổi kín di động | Cái | 1
13 | Bộ đèn đặt nội khí quản thường | Bộ | 1
14 | Bộ mở khí quản | Bộ | 1
15 | Đèn thủ thuật | Cái | 1
16 | Bóng ambu có van PEEP | Cái | 2
17 | Lưỡi đèn đặt nội khí quản | Bộ | 1
18 | Nhiệt kế | Cái | 20
Trang thiết bị khác nếu cần thiết, sử dụng từ nguồn sẵn có của Cơ sở KCB
Lưu ý:Căn cứ kế hoạch mua sắm hàng năm, số lượng bệnh nhân đến khám, chữa bệnh vì các bệnh khác (có thể giảm) và tình hình bệnh nhân COVID-19 để dự trù.Các trang thiết bị có thể được sử dụng chung cho các Khu vực 1 và 2 điều trị người bệnh COVID-19.

## Phụ lục 1.2
Phụ lục số 1.2. DANH MỤC NHU CẦU VẬT TƯ TIÊU HAO THIẾT YẾU
Khu vực 1: 20 giường bệnh điều trị 20 người bệnh COVID-19 không triệu chứng và nhẹ
(kèm theo Công văn số /SYT-QLD ngày tháng 8 năm 2021 của Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa)
STT | Tên vật tư tiêu hao | Đơn vị | Số lượng theo QĐ 2626 | Số lượng hiện có tại đơn vị
1 | Hộp đựng mẫu bệnh phẩm | Hộp | 10
2 | Týp đựng môi trường vận chuyển bệnh phẩm | Hộp 50 cái | 180
3 | Que lấy mẫu ngoáy dịch tỵ hầu và que lấy mẫu dịch ngoáy họng | Hộp 100 cái | 100
4 | Bộ dây và mask khí dung dùng 1 lần | Chiếc | 3
5 | Dây thở oxy | Chiếc | 3
6 | Ống nội khí quản hút trên cuff (Hi-Lo EVAC) | Cái | 3
7 | Điện cực dính | Cái | 15
8 | Bộ điện cực máy tạo nhịp ngoài | Bộ | 1
9 | Tấm che MIKA (khi đặt ống NKQ) | Cái | 10
10 | Kit xét nghiệm PCR COVID-19 | Test | 170
Vật tư tiêu hao khác nếu cần thiết, sử dụng từ nguồn sẵn có của Cơ sở KCB
Lưu ý: Căn cứ kế hoạch mua sắm hàng năm, số lượng bệnh nhân đến khám, chữa bệnh vì các bệnh khác (có thể giảm) và tình hình bệnh nhân COVID-19 để dự trù.

## Phụ lục 1.3
Phụ lục số 1.3. DANH MỤC NHU CẦU THUỐC THIẾT YẾU
Khu vực 1: 20 giường bệnh điều trị 20 người bệnh COVID-19 không triệu chứng và nhẹ
(kèm theo Công văn số /SYT-QLD ngày tháng 8 năm 2021 của Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa)
STT | Tên thuốc, nồng độ - hàm lượng | Đường dùng | Thể tích của đơn vị đóng gói nhỏ nhất (đối với thuốc dạng lỏng) | Đơn vị | Số lượng theo QĐ 2626 | Số lượng hiện có tại đơn vị
1 | Ceftriaxon 1g/Cefotaxime 1g | Tiêm/truyền |  | Lọ | 10
2 | Levofloxacin 0,5 g | Tiêm/truyền | 100ml | Lọ | 10
3 | Levofloxacin 0,5 g | Uống |  | Viên | 20
4 | Cefazidime 500mg | Tiêm/truyền |  | Lọ | 20
5 | Amikacin 0,5 g | Tiêm/truyền | 2ml | Lọ | 10
6 | Azithromycin 500mg | Uống |  | Viên | 20
7 | Azithromycin sirô 200mg/5ml | Uống |  | Gói | 5
8 | Adrenalin 1mg/ml | Tiêm/truyền | 1ml | Ống | 10
9 | Nor-adrenalin 1mg/ml | Tiêm/truyền | 10ml | Ống | 10
10 | Midazolam 5mg/ml | Tiêm/truyền | 1ml | Ống | 10
11 | Morphin 10mg/1ml | Tiêm/truyền | 1ml | Ống | 10
12 | Fentanyl 0,5mg/10ml; 0,1mg/2ml | Tiêm/truyền | 10ml ; 2ml | Ống | 10
13 | Atracurium 2mg/ml | Tiêm/truyền | 2,5ml | Ống | 10
14 | Phenobacbital 100mg/1ml/ống | Tiêm/truyền | 1ml | Ống | 10
15 | Kali clorid 10% ống | Tiêm/truyền | 10ml | Ống | 10
16 | Calci gluconat/calci clorua 10% | Tiêm/truyền |  | Ống | 10
17 | Natri bicacbonat 8,4% ống | Tiêm/truyền |  | Ống | 10
18 | Magie sulphat 15% ống 5ml | Tiêm/truyền | 5ml | Ống | 10
19 | Natri clorid 0,9% 500ml | Tiêm/truyền | 500ml | Chai | 10
20 | Glucose 5% 500ml | Tiêm/truyền | 500ml | Chai | 10
21 | Glucose 10% 500ml | Tiêm/truyền | 500ml | Chai | 10
22 | Ringer lactat | Tiêm/truyền |  | Chai | 10
23 | Ringer lactat + Glucose | Tiêm/truyền |  | Chai | 10
24 | Hydrocortison 100mg | Tiêm/truyền |  | Lọ | 10
25 | Methylprednisolon 125mg/lọ | Tiêm/truyền |  | Lọ | 10
26 | Paracetamol 0,5g | Uống |  | Viên | 1120
27 | Vitamin C 0,5g | Uống |  | Viên | 600
28 | Orezol 1g | Uống |  | Gói | 480
Thuốc khác khi cần thiết, sử dụng từ nguồn thuốc sẵn có của Cơ sở khám, chữa bệnh
Lưu ý: 1) Khi không có các thuốc có hàm lượng trong danh mục trên, các cơ sở có thể lựa chọn các thuốc với hàm lượng khác và quy đổi tương đương. 2) Khi không có các thuốc trong danh mục trên, các cơ sở có thể chọn thuốc khác cùng nhóm tác dụng điều trị. 3) Căn cứ kế hoạch mua sắm hàng năm, số lượng bệnh nhân đến khám, chữa bệnh vì các bệnh khác (có thể giảm) và tình hình bệnh nhân COVID-19 để dự trù.

## Phụ lục 2.1
Phụ lục số 2.1. DANH MỤC NHU CẦU TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THIẾT YẾU
Khu vực 2: 20 giường bệnh điều trị 20 người bệnh COVID-19 mức độ trung bình
(kèm theo Công văn số /SYT-QLD ngày tháng 8 năm 2021 của Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa)
STT | Tên trang thiết bị | Đơn vị | Số lượng theo QĐ 2626 | Số lượng hiện có tại đơn vị
1 | Bộ dụng cụ thở oxy (bình làm ẩm, đồng hồ đo lưu lượng…) | Bộ | 5
2 | Máy thở xách tay kèm van PEEP, 2 bộ dây | Cái | 1
3 | Máy X quang di động | Cái | 1
4 | Máy siêu âm có ≥ 3 đầu dò | Cái | 1
5 | Máy theo dõi BN ≥ 5 thông số | Cái | 5
6 | Máy đo độ bão hoà ô xy kẹp tay | Cái | 10
7 | Hệ thống oxy (có thể thay thế bằng bình ô xy hoặc ô xy hoá lỏng) | Hệ thống | 1
8 | Máy tạo oxy y tế (cần nếu không có Hệ thống oxy) | Cái | 10
9 | Bơm tiêm điện | Cái | 20
10 | Máy truyền dịch | Cái | 2
11 | Máy hút đờm | Cái | 2
12 | Máy hút dịch liên tục áp lực thấp | Cái | 2
13 | Bình hút dẫn lưu màng phổi kín di động | Cái | 2
14 | Bộ đèn đặt nội khí quản thường | Bộ | 1
15 | Máy khí dung thường | Cái | 2
16 | Máy phá rung tim có tạo nhịp | Cái | 1
17 | Bộ mở khí quản | Bộ | 1
18 | Đèn thủ thuật | Cái | 1
19 | Bóng ambu có van PEEP | Cái | 2
20 | Lưỡi đèn đặt nội khí quản | Bộ | 1
21 | Nhiệt kế | Cái | 20
Vật tư tiêu hao khác nếu cần thiết, sử dụng từ nguồn sẵn có của Cơ sở khám, chữa bệnh
Lưu ý: Căn cứ kế hoạch mua sắm hàng năm, số lượng bệnh nhân đến khám, chữa bệnh vì các bệnh khác (có thể giảm) và tình hình bệnh nhân COVID-19 để dự trù. Các trang thiết bị có thể được sử dụng chung cho các Khu vực 1 và 2 điều trị người bệnh COVID-19.

## Phụ lục 2.2
Phụ lục số 2.2. DANH MỤC NHU CẦU VẬT TƯ TIÊU HAO THIẾT YẾU
Khu vực 2: 20 giường bệnh điều trị 20 người bệnh COVID-19 mức độ trung bình
(kèm theo Công văn số /SYT-QLD ngày tháng 8 năm 2021 của Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa)
STT | Tên vật tư tiêu hao | Đơn vị | Số lượng theo QĐ 2626 | Số lượng hiện có tại đơn vị
1 | Hộp đựng mẫu bệnh phẩm | Hộp | 10
2 | Týp đựng môi trường vận chuyển bệnh phẩm | Hộp 50 cái | 180
3 | Que lấy mẫu ngoáy dịch tỵ hầu và que lấy mẫu dịch ngoáy họng | Hộp 100 cái | 100
4 | Bộ dây và mask khí dung dùng 1 lần | Chiếc | 3
5 | Dây thở oxy | Chiếc | 3
6 | Ống nội khí quản hút trên cuff (Hi-Lo EVAC) | Cái | 3
7 | Catheter dẫn lưu màng phổi | Cái | 3
8 | Túi đo nước tiểu | Túi | 3
9 | Sonde foley | Cái | 3
10 | Điện cực dính | Cái | 15
11 | Canuyn mở khí quản cỡ từ 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5 và 8 (mỗi loại 01) | Chiếc | 10
12 | Bộ điện cực máy tạo nhịp ngoài | Bộ | 2
13 | Dây nối máy thở | Chiếc | 10
14 | Tấm che MIKA (khi đặt ống NKQ) | Cái | 10
15 | Kính bảo hộ | Cái | 10
16 | Mặt nạ che mặt | Cái | 10
17 | Kit xét nghiệm PCR COVID-19 | Test | 170
Vật tư tiêu hao khác nếu cần thiết, sử dụng từ nguồn sẵn có của Cơ sở khám, chữa bệnh
Lưu ý: Căn cứ kế hoạch mua sắm hàng năm, số lượng bệnh nhân đến khám, chữa bệnh vì các bệnh khác (có thể giảm) và tình hình bệnh nhân COVID-19 để dự trù.

## Phụ lục 2.3
Phụ lục số 2.3. DANH MỤC NHU CẦU THUỐC THIẾT YẾU
Khu vực 2: 20 giường bệnh điều trị 20 người bệnh COVID-19 mức độ trung bình
(kèm theo Công văn số /SYT-QLD ngày tháng 8 năm 2021 của Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa)
STT | Tên thuốc, nồng độ - hàm lượng | Đường dùng | Thể tích của đơn vị đóng gói nhỏ nhất (đối với thuốc dạng lỏng) | Đơn vị | Số lượng theo QĐ 2626 | Số lượng hiện có tại đơn vị
1 | Ceftriaxon 1g/Cefotaxime 1g | Tiêm/truyền |  | Lọ | 200
2 | Levofloxacin 0,5 g | Tiêm/truyền | 100ml | Lọ | 600
3 | Levofloxacin 0,5 g | Uống |  | Viên | 140
4 | Cefazidime 500mg | Tiêm/truyền |  | Lọ | 400
5 | Amikacin 0,5 g | Tiêm/truyền | 2ml | Lọ | 300
6 | Azithromycin 500mg | Uống |  | Viên | 200
7 | Azithromycin sirô 200mg/5ml | Uống |  | Gói | 10
8 | Adrenalin 1mg/ml | Tiêm/truyền | 1ml | Ống | 20
9 | Nor-adrenalin 1mg/ml | Tiêm/truyền | 10ml | Ống | 20
10 | Midazolam 5mg/ml | Tiêm/truyền | 1ml | Ống | 20
11 | Morphin 10mg/1ml | Tiêm/truyền | 1ml | Ống | 20
12 | Fentanyl 0,5mg/10ml ; 0,1mg/2ml | Tiêm/truyền | 10ml ; 2ml | Ống | 20
13 | Atracurium 2mg/ml | Tiêm/truyền | 2,5ml | Ống | 20
14 | Phenobacbital 100mg/1ml/ống | Tiêm/truyền | 1ml | Ống | 20
15 | Kali clorid 10% ống | Tiêm/truyền | 10ml | Ống | 20
16 | Calci gluconat/calci clorua 10% | Tiêm/truyền |  | Ống | 20
17 | Natri bicacbonat 8,4% ống | Tiêm/truyền |  | Ống | 20
18 | Magie sulphat 15% ống 5ml | Tiêm/truyền | 5ml | Ống | 20
19 | Natri clorid 0,9% 500ml | Tiêm/truyền | 500ml | Chai | 20
20 | Glucose 5% 500ml | Tiêm/truyền | 500ml | Chai | 20
21 | Glucose 10% 500ml | Tiêm/truyền | 500ml | Chai | 20
22 | Ringer lactat | Tiêm/truyền |  | Chai | 20
23 | Ringer lactat + Glucose | Tiêm/truyền |  | Chai | 20
24 | Hydrocortison 100mg | Tiêm/truyền |  | Lọ | 10
25 | Dexamethasone 0,5mg | Uống |  | Viên | 2400
26 | Methylprednisolon 125mg/lọ | Tiêm/truyền |  | Lọ | 10
27 | Paracetamol 0,5g | Uống |  | Viên | 120
28 | Vitamin C 0,5g | Uống |  | Viên | 600
29 | Orezol 1g |  |  | Gói | 480
Thuốc khác khi cần thiết, sử dụng từ nguồn thuốc sẵn có của Cơ sở khám, chữa bệnh
Lưu ý: 1) Khi không có các thuốc có hàm lượng trong danh mục trên, các cơ sở có thể lựa chọn các thuốc với hàm lượng khác và quy đổi tương đương. 2) Khi không có các thuốc trong danh mục trên, các cơ sở có thể chọn thuốc khác cùng nhóm tác dụng điều trị. 3) Căn cứ kế hoạch mua sắm hàng năm, số lượng bệnh nhân đến khám, chữa bệnh vì các bệnh khác (có thể giảm) và tình hình bệnh nhân COVID-19 để dự trù.

## Phụ lục 3.1
Phụ lục số 3.1. DANH MỤC NHU CẦU TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THIẾT YẾU
Khu vực 3: 01 Đơn vị 20 giường bệnh trong Khoa Hồi sức tích cực, điều trị 20 người bệnh COVID-19 nặng, nguy kịch (Khoa Hồi sức tích cực của Bệnh viện có hệ thống oxy trung tâm và nhân lực đủ năng lực kỹ thuật)
(kèm theo Công văn số /SYT-QLD ngày tháng 8 năm 2021 của Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa)
STT | Tên trang thiết bị | Đơn vị | Số lượng theo QĐ 2626 | Số lượng hiện có tại đơn vị
1 | Bộ dụng cụ thở oxy (bình làm ẩm, đồng hồ đo lưu lượng…): 20 ổ thở oxy, khí nén, có thể mua loại chia đôi, cắm 01 ổ chia hai: 10 ổ oxy, khí nén. | Bộ | 20
2 | Máy thở chức năng cao | Cái | 8
3 | Máy thở không xâm nhập, hoặc Máy thở xâm nhập và không xâm nhập. Cân nhắc có thể lựa chọn thay thế HFNO nếu điều kiện của cơ sở triển khai được. | Cái | 5
4 | Hệ thống oxy dòng cao HFNO, có thể chọn máy thở không xâm nhập nếu ô xy khí nén không phù hợp, cũng như RAM thở hiếm trên thị trường | Cái | 3
5 | Máy thở xách tay kèm van PEEP, 2 bộ dây | Cái | 1
6 | Máy lọc máu liên tục (cho đơn vị đã có đủ năng lực thực hiện) | Cái | 3
7 | Hệ thống ECMO (cho đơn vị đã có đủ năng lực kỹ thuật thực hiện, dùng chung cho 01 bệnh viện) | Hệ thống | 1
8 | Máy X quang di động | Cái | 1
9 | Máy siêu âm Doppler màu ≥ 3 đầu dò | Cái | 1
10 | Máy đo khí máu (đo được điện giải đồ, lactat, hematocrite) | Cái | 1
11 | Máy theo dõi BN ≥ 5 thông số | Cái | 20
12 | Hệ thống oxy (có thể thay bằng bình ô xy hoặc ô xy hoá lỏng) | Hệ thống | 1
13 | Bơm tiêm điện | Cái | 64
14 | Máy truyền dịch | Cái | 28
15 | Máy hút đờm | Cái | 20
16 | Máy hút dịch liên tục áp lực thấp | Cái | 2
17 | Bình hút dẫn lưu màng phổi kín di động | Cái | 4
18 | Bộ đèn đặt nội khí quản thường | Bộ | 2
19 | Bộ đèn đặt nội khí quản có camera (bao gồm 04 cỡ lưỡi) | Bộ | 1
20 | Bộ khí dung kết nối máy thở | Bộ | 8
21 | Máy khí dung thường | Cái | 1
22 | Máy phá rung tim có tạo nhịp | Cái | 1
23 | Máy điện tim ≥ 6 kênh | Cái | 1
24 | Bộ mở khí quản | Bộ | 1
25 | Đèn thủ thuật | Cái | 2
26 | Bóng ambu có van PEEP |  | 2
27 | Bóng Ambu (quả) |  | 20
28 | Lưỡi đèn đặt nội khí quản | Bộ | 2
Trang thiết bị khác nếu cần thiết, sử dụng từ nguồn sẵn có của Cơ sở khám, chữa bệnh
Lưu ý:Căn cứ kế hoạch mua sắm hàng năm, số lượng bệnh nhân đến khám, chữa bệnh vì các bệnh khác (có thể giảm) và tình hình BN COVID-19 để dự trù. Các trang thiết bị có thể là thiết bị chung của Khoa Hồi sức tích cực hoặc của bệnh viện.

## Phụ lục 3.2
Phụ lục 3.2. DANH MỤC NHU CẦU VẬT TƯ TIÊU HAO THIẾT YẾU
Khu vực 3: 01 Đơn vị 20 giường bệnh trong Khoa Hồi sức tích cực, điều trị 20 người bệnh COVID-19 nặng, nguy kịch (Khoa Hồi sức tích cực của Bệnh viện có hệ thống oxy trung tâm và nhân lực đủ năng lực kỹ thuật)
(kèm theo Công văn số /SYT-QLD ngày tháng 8 năm 2021 của Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa)
STT | Tên vật tư tiêu hao | Đơn vị | Số lượng theo QĐ 2626 | Số lượng hiện có tại đơn vị
1 | Hộp đựng mẫu bệnh phẩm | Hộp | 10
2 | Tuýp đựng môi trường vận chuyển bệnh phẩm | Hộp 50 cái | 180
3 | Que lấy mẫu ngoáy dịch tỵ hầu và que lấy mẫu dịch ngoáy họng | Hộp 100 cái | 100
4 | Dây hút đờm kín | Chiếc | 48
5 | Dây hút đờm thường | Chiếc | 1700
6 | Mask có túi | Chiếc | 135
7 | Mask thở máy không xâm nhập | Chiếc | 45
8 | RAM thở không xâm nhập (NCPAP) | Chiếc | 50
9 | Bộ dây và mask khí dung dùng 1 lần | Chiếc | 135
10 | Dây thở oxy | Chiếc | 135
11 | Quả lọc máu liên tục (1 quả/ngày/bn x 2 bn lọc máu x 12 ngày) | Quả | 26
12 | Catheter lọc máu | Cái | 26
13 | Quả ECMO | Quả | 2
14 | Catheter ECMO động mạch và tĩnh mạch | Bộ | 3
15 | Dây máy thở dùng một lần | Bộ | 48
16 | Bộ đo huyết áp động mạch xâm nhập | Bộ | 24
17 | Catheter động mạch (theo dõi HA xâm lấn) | Chiếc | 24
18 | Túi đựng dịch thải lọc máu | Túi | 24
19 | Ống nội khí quản hút trên cuff (Hi-Lo EVAC) | Cái | 24
20 | Catheter đặt tĩnh mạch trung tâm 3 nòng | Cái | 32
21 | Catheter dẫn lưu màng phổi | Cái | 25
22 | Túi đo nước tiểu | Túi | 40
23 | Sonde foley | Cái | 40
24 | Điện cực dính | Cái | 500
25 | Phin lọc khuẩn và vi rút dây máy thở | Cái | 48
26 | Canuyn mở khí quản cỡ từ 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5 và 8 (mỗi loại 02 cái) | Chiếc | 20
27 | Bộ điện cực máy tạo nhịp ngoài | Bộ | 3
28 | Dây nối máy thở | Chiếc | 24
29 | Tấm che MIKA (khi đặt ống NKQ) | Cái | 5
30 | Kit xét nghiệm PCR COVID-19 | Test | 170
Vật tư tiêu hao khác nếu cần thiết, sử dụng từ nguồn sẵn có của Cơ sở KCB
Lưu ý: Căn cứ kế hoạch mua sắm hàng năm, số lượng bệnh nhân đến khám, chữabệnh vì các bệnh khác (có thể giảm) và tình hình bệnh nhân COVID-19 để dự trù.

## Phụ lục 3.3
Phụ lục 3.3. DANH MỤC NHU CẦU THUỐC THIẾT YẾU
Khu vực 3: 01 Đơn vị 20 giường bệnh trong Khoa Hồi sức tích cực, điều trị 20 người bệnh COVID-19 nặng, nguy kịch (Khoa Hồi sức tích cực của Bệnh viện có hệ thống oxy trung tâm và nhân lực đủ năng lực kỹ thuật)
(kèm theo Công văn số /SYT-QLD ngày tháng 8 năm 2021 của Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa)
STT | Tên thuốc, nồng độ - hàm lượng | Đường dùng | Thể tích của đơn vị đóng gói nhỏ nhất (đối với thuốc dạng lỏng) | Đơn vị | Số lượng theo QĐ 2626 | Số lượng hiện có tại đơn vị
1 | Immunoglobulin tĩnh mạch 2,5 g hoặc 5g | Tiêm/truyền |  | Lọ | 448
2 | Vancomycin 500mg | Tiêm/truyền |  | Lọ | 1200
3 | Meropenem 500mg | Tiêm/truyền |  | Lọ | 200
4 | Imipenem/Cilastatin 500mg +500mg | Tiêm/truyền |  | Lọ | 200
5 | Ceftriaxon 1g/Cefotaxime 1g | Tiêm/truyền |  | Lọ | 200
6 | Levofloxacin 0,5 g | Tiêm/truyền | 100ml | Lọ | 600
7 | Cefazidime 500mg | Tiêm/truyền |  | Lọ | 400
8 | Ertapenem 1g | Tiêm/truyền |  | Lọ | 200
9 | Amikacin 0,5 g | Tiêm/truyền | 2ml | Lọ | 300
10 | Azithromycin 500mg | Uống |  | Viên | 200
11 | Azithromycin sirô 200mg/5ml | Uống |  | Gói | 10
12 | Linezolid 600mg/300 ml | Tiêm/truyền |  | Túi | 20
13 | Adrenalin 1mg/ml | Tiêm/truyền | 1 ml | Ống | 3000
14 | Nor-adrenalin 1mg/ml | Tiêm/truyền | 10ml | Ống | 3000
15 | Milrinon 1mg/ml | Tiêm/truyền |  | Lọ | 1200
16 | Dopamin 200mg/5ml | Tiêm/truyền | 5ml | Ống | 480
17 | Dobutamin 250mg/20m (hoặc 250mg/5ml, 250mg/250ml) |  |  | Ống | 480
18 | Midazolam 5mg/ml | Tiêm/truyền | 1ml | Ống | 6000
19 | Fentanyl 0,5mg/10ml; 0,1mg/2ml | Tiêm/truyền | 10ml ; 2ml | Ống | 720
20 | Atracurium 2mg/ml | Tiêm/truyền | 2,5ml | Ống | 3000
21 | Phenobacbital 100mg/1ml/ống | Tiêm/truyền | 1ml | Ống | 120
22 | Heparin 5000 UI/ml | Tiêm/truyền | 5ml | Lọ | 120
23 | Heparin trọng lượng phân tử thấp Lovenox 40mg/lọ | Tiêm/truyền |  | Lọ | 600
24 | Kali clorid 10% ống | Tiêm/truyền | 10ml | Ống | 3000
25 | Calci gluconat/calci clorua 10% | Tiêm/truyền |  | Ống | 1200
26 | Natri bicacbonat 8,4% ống | Tiêm/truyền |  | Ống | 240
27 | Magie sulphat 15% ống 5ml | Tiêm/truyền | 5ml | Ống | 600
28 | Albumin 20%/50ml | Tiêm/truyền | 50ml | Lọ | 800
29 | Dịch lọc máu liên tục theo máy |  |  | Túi | 480
30 | Natri clorid 0,9% 500ml | Tiêm/truyền | 500ml | Chai | 1560
31 | Glucose 5% 500ml | Tiêm/truyền | 500ml | Chai | 600
32 | Glucose 10% 500ml | Tiêm/truyền | 500ml | Chai | 240
33 | Ringer lactat | Tiêm/truyền |  | Chai | 480
34 | Ringer lactat + Glucose | Tiêm/truyền |  | Chai | 1200
35 | Hydrocortison 100mg | Tiêm/truyền |  | Lọ | 120
36 | Dexamethasone 4mg/ống | Tiêm/truyền | 1ml | Ống | 400
37 | Methylprednisolon 125mg/lọ | Tiêm/truyền |  | Lọ | 240
38 | Colistin 1 triệu UI | Tiêm/truyền |  | Lọ | 720
39 | Ceftazidim + avibactam 2,5g | Tiêm/truyền |  | Lọ | 360
40 | Sulfamethoxazole 400mg và trimethoprim 80mg/lọ | Tiêm/truyền |  | Lọ | 2400
41 | Fluconazol 200mg /100 ml | Tiêm/truyền |  | Lọ | 30
42 | Amphotericin 50mg/lọ | Tiêm/truyền |  | Lọ | 120
43 | Amphotericin B 50mg/lọ | Tiêm/truyền |  | Lọ | 120
44 | Cancidas 70mg | Tiêm/truyền |  | Lọ | 60
45 | Micafungin 50mg | Tiêm/truyền |  | Lọ | 180
Thuốc khác khi cần thiết, sử dụng từ nguồn thuốc sẵn có của Cơ sở khám, chữa bệnh
Lưu ý: 1) Khi không có các thuốc có hàm lượng trong danh mục trên, các cơ sở có thể lựa chọn các thuốc với hàm lượng khác và quy đổi tương đương. 2) Khi không có các thuốc trong danh mục trên, các cơ sở có thể chọn thuốc khác cùng nhóm tác dụng điều trị.3) Căn cứ kế hoạch mua sắm hàng năm, số lượng bệnh nhân đến khám, chữa bệnh vì các bệnh khác (có thể giảm) và tình hình bệnh nhân COVID-19 để dự trù.