## Sheet1
DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ TRÚNG THẦU
DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ ĐẤU THẦU BỔ SUNG NĂM 2022 ĐẠT TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT NHÓM 3 THEO THÔNG TƯ SỐ 14/2020/TT-BYT NGÀY 10/7/2020.
Tên gói thầu: Mua bổ sung vật tư y tế trong các cơ sở y tế công lập tỉnh Thanh Hóa năm 2022
STT | Mã số | Nhóm tiêu chí kỹ thuật theo TT 14/2020 | Mã hiệu | Mã VTYT dùng chung | Tên thương mại trúng thầu | Quy cách đóng gói | Đặc tính thông số kỹ thuật | Tiêu chuẩn chất lượng | Số GPLH | Hãng sản xuất/ Nước sản xuất | Hạn dùng (tháng) | ĐVT | Số lượng trúng thầu | Giá trúng thầu | Thành tiền | Nhà thầu trúng thầu | Số quyết định | Khối Bệnh viện | [37 empty] | Khối Trung tâm Y tế
[18 empty] | ĐK tỉnh | Da Liễu | Mắt | Nội Tiết | Nhi | PHCN | Phổi | Phụ Sản | Tâm Thần | YDCT | Ung Bướu | Ngọc Lặc | Bá Thước | Bỉm Sơn | Cẩm Thủy | Đông Sơn | Hà Trung | Hoằng Hóa | Hậu Lộc | Lang Chánh | Mường Lát | Nông Cống | Như Thanh | Như Xuân | Nga Sơn | Quảng Xương | Quan Hóa | Quan Sơn | Sầm Sơn | Thạch Thành | Thành Phố | Thọ Xuân | Nghi Sơn | Thiệu Hóa | Thường Xuân | Triệu Sơn | Vĩnh Lộc | Yên Định | Ban BV sức khỏe | CDC | PK GTVT | TTGĐ Y khoa | TT pháp Y | TTYT Bá Thước | TTYT Bỉm Sơn | TTYT Cẩm Thủy | TTYT Đông Sơn | TTYT Hà Trung | TTYT Hậu Lộc | TTYT Hoằng Hóa | TTYT Lang chánh | TTYT Mường Lát | TTYT Nông cống | TTYT Nga Sơn | TTYT Ngọc Lặc | TTYT Như xuân | TTYT Như Thanh | TTYT Quảng Xương | TTYT Quan Hóa | TTYT Sầm Sơn | TTYT Nghi Sơn | TTYT Thạch Thành | TTYT Thành Phố | TTYT Thiệu hóa | TTYT Thường xuân | TTYT Triệu Sơn | TTYT Vĩnh Lộc | TTYT Yên Định
1 | BSG1 | Nhóm 3 | BTK1: MPV | N03.01.070.0976.000.0030 | BƠM TIÊM MPV SỬ DỤNG MỘT LẦN 1ml | 01 cái/ túi; Hộp 100 cái x 42 Hộp/ Kiện | Bơm tiêm nhựa liền kim 1ml, cỡ kim 26Gx1/2''; gioăng có núm bơm hết hành trình giúp tiêm hết thuốc, không chứa độc tố DEHP. | EN ISO 13485 (TUV); ISO 9001; CE; TCVN 5903 | 2100069ĐKLH/BYT-TB-CT | Công ty CP Nhựa Y tế Việt Nam (MPV)/ Việt Nam | 60 tháng | Cái | 1549694 | 645 | 999552630 | Công ty cổ phần thiết bị vật tư y tế Thanh Hóa | Quyết định số 98/QĐ-SYT ngày 10/3/2022 | 100000 | 1000 | 4000 | 500000 | 10000 | 2000 | 30934 |  |  | 100 | 5000 | 6500 | 10000 | 40000 | 30000 | 20000 | 65000 | 50000 | 110500 | 500 |  | 50000 | 260 | 300 |  | 120000 | 5000 |  |  | 200000 | 5000 | 4000 | 6000 | 50000 |  | 50000 | 20000 | 40000 |  | 7000 | 100 |  |  | 3000 | 300 | [6 empty] | 200 | [9 empty] | 1000 |  |  |  | 2000
2 | BSG2 | Nhóm 3 | BT3.TNP | N03.01.020.269.000014 | Bơm tiêm sử dụng một lần TANAPHAR 3ml/cc | 100 cái/hộp | Bơm tiêm nhựa liền kim, dung tích 3ml, cỡ kim 25G x 1''; 25G x 5/8''; 23G x 1''. Piston có khía bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng. Đầu kim vát 3 cạnh. Thân kim làm bằng thép không gỉ và không bị oxy hóa. Vỏ xylanh: Làm bằng nhựa y tế. Không có chất gây sốt, độc tố, kim loại nặng. Vạch chia dung tích, chữ số in trên mặt ngoài xylanh, chạy dọc theo chiều dài bơm tiêm. | ISO 13485:2016, ISO 14001:2015, ISO 9001:2015; EC; FSC (Bỉ) | 2100061ĐKLH/BYT-TB-CT | Công ty Cổ phần Tanaphar /Việt Nam | 60 tháng | Cái | 59100 | 635 | 37528500 | Công ty TNHH thiết bị y tế và dược phẩm An Phúc | Quyết định số 98/QĐ-SYT ngày 10/3/2022 | [9 empty] | 500 | 7000 | 100 |  |  | 1000 | [11 empty] | 8000 | [12 empty] | 37000 |  |  |  | 2000 | 500 | [6 empty] | 2000 |  |  | 500 | [12 empty] | 500
3 | BSG3 | Nhóm 3 | BT5.TNP | N03.01.020.269.000015 | Bơm tiêm sử dụng một lần TANAPHAR 5ml/cc | 100 cái/hộp | Bơm tiêm nhựa liền kim, dung tích 5ml, cỡ kim 25G x 1''; 25G x 5/8''; 23G x 1''. Piston có khía bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng. Đầu kim vát 3 cạnh. Thân kim làm bằng thép không gỉ và không bị oxy hóa. Vỏ xylanh: Làm bằng nhựa y tế. Bề mặt xylanh nhẵn, bóng, không có vết rạn, nứt, không có bavia. Không có chất gây sốt, độc tố, kim loại nặng. Vạch chia dung tích, chữ số in trên mặt ngoài xylanh rõ nét, chạy dọc theo chiều dài bơm tiêm. | ISO 13485:2016, ISO 14001:2015, ISO 9001:2015; EC; FSC (Bỉ) | 2100061ĐKLH/BYT-TB-CT | Công ty Cổ phần Tanaphar /Việt Nam | 60 tháng | Cái | 4123353 | 639 | 2634822567 | Công ty TNHH thiết bị y tế và dược phẩm An Phúc | Quyết định số 98/QĐ-SYT ngày 10/3/2022 | 400000 |  | 15000 | 200000 | 280000 | 22000 | 175053 | 250000 | 25000 | 150000 | 200000 | 120000 | 45000 | 100000 | 150000 | 60000 | 150000 |  | 195000 | 60000 | 40000 | 130000 | 39000 | 50000 | 110000 | 120000 | 10000 | 20000 | 60000 |  | 250000 | 48000 | 30000 | 50000 | 150000 | 200000 | 60000 | 140000 | 12000 |  |  |  | 100 | 5000 | 200 | [16 empty] | 1000 |  |  |  | 1000
4 | BSG4 | Nhóm 3 | BTK10: MPV | N03.01.070.0976.000.0012 | BƠM TIÊM MPV SỬ DỤNG MỘT LẦN 10ml | 01 cái/ túi; Hộp 100 cái x 12 Hộp/ Kiện | Bơm tiêm nhựa 10 ml liền kim 23G, 25G, đầu kim sắc nhọn, vát 3 cạnh có nắp đậy. Pít tông có khía bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng. Piston và xy lanh được làm bằng nhựa PP y tế, khử vô trùng bằng khí EO. | EN ISO 13485 (TUV); ISO 9001; CE; TCVN 5903 | 2100069ĐKLH/BYT-TB-CT | Công ty CP Nhựa Y tế Việt Nam (MPV)/ Việt Nam | 60 tháng | Cái | 2707410 | 966 | 2615358060 | Công ty cổ phần thiết bị vật tư y tế Thanh Hóa | Quyết định số 98/QĐ-SYT ngày 10/3/2022 | 60000 | 5000 | 5000 | 65000 | 270000 | 2000 |  | 110000 | 10000 |  | 65000 | 210000 | 210000 | 48000 | 90000 | 30000 | 140000 | 55000 | 155000 | 48000 | 3500 | 60000 | 39000 | 38000 | 50000 | 70000 | 26000 | 20000 | 5000 | 111500 | 200000 | 56000 | 66500 | 81000 | 60000 | 100000 | 80000 | 60000 |  | 40 |  |  |  | 2000 | 40 | [16 empty] | 200 |  |  |  | 130 |  | 500
5 | BSG6 | Nhóm 3 | BTK50: MPV | N03.01.070.0976.000.0024 | BƠM TIÊM MPV SỬ DỤNG MỘT LẦN 50ml | 01 cái/ túi; Hộp 25 cái x 16 Hộp/ Kiện | Bơm tiêm nhựa kèm kim 50ml; đốc xilanh lắp vừa kim tiêm các số. Piston có khía bẻ gẫy để hủy sau khi sử dụng, không chứa độc tố DEHP. Piston và xy lanh được làm bằng nhựa PP Y tế. Bơm tiêm lắp có piston lắp được với máy bơm điện, chất liệu không độc không gây sốt. Gioăng được làm từ chất liệu PVC Y tế. Đóng gói đảm bảo vô trùng. | EN ISO 13485 (TUV); ISO 9001; CE; TCVN 5903 | 2100069ĐKLH/BYT-TB-CT | Công ty CP Nhựa Y tế Việt Nam (MPV)/ Việt Nam | 60 tháng | Cái | 247865 | 3800 | 941887000 | Công ty cổ phần thiết bị vật tư y tế Thanh Hóa | Quyết định số 98/QĐ-SYT ngày 10/3/2022 | 50000 |  |  | 1320 | 140000 | 40 | 10039 | 10000 |  |  | 3500 | 3100 | 800 | 1300 | 320 | 100 | 6500 | 1500 | 4250 | 300 | 70 | 170 | 26 | 600 | 400 | 2000 | 50 | 100 | 100 | 1500 | 400 | 1280 | 1000 | 700 | 2000 | 2000 | 500 | 800 | [13 empty] | 100 | [15 empty] | 1000
6 | BSV1 | Nhóm 5 | BTK5: ECO | N03.01.070.0976.000.0007 | BƠM TIÊM ECO SỬ DỤNG MỘT LẦN 5ml | 01 cái/ túi; Hộp 100 cái x 20 Hộp/ Kiện | Dung tích 5ml kèm kim các cỡ. Xylanh được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh, nhẵn, không cong vênh. Vạch chia dung tích rõ nét. Pitong có khía bẻ gãy để hủy. Đầu kim vát 3 cạnh, sắc nhọn, không cong vênh, được phủ silicon. Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O) | EN ISO 13485 (TUV); ISO 9001; CE; TCVN 5903 | 2100069ĐKLH/BYT-TB-CT | Công ty CP Nhựa Y tế Việt Nam (MPV)/ Việt Nam | 60 tháng | Cái | 1575000 | 596 | 938700000 | Công ty cổ phần thiết bị vật tư y tế Thanh Hóa | Quyết định số 98/QĐ-SYT ngày 10/3/2022 | 250000 |  | 25000 | 120000 | 20000 | [5 empty] | 50000 | 120000 | 150000 | 20000 | 15000 |  | 80000 |  | 104000 | 75000 | 50000 |  | 13000 | 30000 |  |  | 55000 | 30000 |  |  | 50000 | 16000 | 30000 | 50000 | 20000 |  | 110000 | 50000 |  | 9000 | 24000 | 500 |  | 5000 | 500 | [6 empty] | 2000 | [6 empty] | 500 | [8 empty] | 500
7 | BSV2 | Nhóm 5 | BTK5: ECO | N03.01.070.0976.000.0007 | BƠM TIÊM ECO SỬ DỤNG MỘT LẦN 5ml | 01 cái/ túi; Hộp 100 cái x 20 Hộp/ Kiện | Bơm tiêm nhựa liền kim 5ml, đầu kim vát 3 cạnh, sắc nhọn, được phủ silicon. Pít tông có khía bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng,.Vỏ xylanh: Làm bằng nhựa y tế. Bề mặt xylanh nhẵn, bóng, không có vết rạn, nứt. Vạch chia dung tích, chữ số in trên mặt ngoài xy lanh rõ nét, chạy dọc theo chiều dài bơm tiêm. Tiệt trùng bằng khí E.O | EN ISO 13485 (TUV); ISO 9001; CE; TCVN 5903 | 2100069ĐKLH/BYT-TB-CT | Công ty CP Nhựa Y tế Việt Nam (MPV)/ Việt Nam | 60 tháng | Cái | 1677900 | 596 | 1000028400 | Công ty cổ phần thiết bị vật tư y tế Thanh Hóa | Quyết định số 98/QĐ-SYT ngày 10/3/2022 | 30000 | 30000 | 40000 |  |  | 10000 |  |  |  | 100000 | 50000 | 120000 |  | 20000 | 50000 |  |  | 200000 | 195000 |  |  | 27100 | 39000 | 80000 |  | 80000 |  |  | 80000 | 200000 |  | 16000 | 120000 |  | 30000 |  | 20000 | 100000 | [6 empty] | 300 | [9 empty] | 40000 | [12 empty] | 500
8 | BSV3 | Nhóm 5 | BTK10: ECO | N03.01.070.0976.000.0013 | BƠM TIÊM ECO SỬ DỤNG MỘT LẦN 10ml | 01 cái/ túi; Hộp 100 cái x 12 Hộp/ Kiện | Dung tích 10ml kèm kim các cỡ. Xylanh được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh, nhẵn, không cong vênh. Vạch chia dung tích rõ nét. Pitong có khía bẻ gãy để hủy. Đầu kim vát 3 cạnh, sắc nhọn, không cong vênh, được phủ silicon. Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O) | EN ISO 13485 (TUV); ISO 9001; CE; TCVN 5903 | 2100069ĐKLH/BYT-TB-CT | Công ty CP Nhựa Y tế Việt Nam (MPV)/ Việt Nam | 60 tháng | Cái | 990699 | 823 | 815345277 | Công ty cổ phần thiết bị vật tư y tế Thanh Hóa | Quyết định số 98/QĐ-SYT ngày 10/3/2022 | 300000 |  | 5000 |  |  | 1000 | 108999 |  |  | 500 |  | 120000 |  | 20000 | 10000 |  |  |  | 140500 | 54000 |  | 50000 |  | 28000 |  |  |  | 30000 | 7000 |  |  | 24000 | 35000 |  | 10000 |  | 25000 | 20000 |  |  | 100 |  | 100 | [8 empty] | 1000 | [15 empty] | 500
9 | BSV4 | Nhóm 5 | BTK20: ECO | N03.01.070.0976.000.0019 | BƠM TIÊM ECO SỬ DỤNG MỘT LẦN 20ml | 01 cái/ túi; Hộp 50 cái x 16 Hộp/ Kiện | Dung tích 20ml kèm kim các cỡ. Xylanh được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh, nhẵn, không cong vênh. Vạch chia dung tích rõ nét. Pitong có khía bẻ gãy để hủy. Đầu kim vát 3 cạnh, sắc nhọn, không cong vênh, được phủ silicon. Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O) | EN ISO 13485 (TUV); ISO 9001; CE; TCVN 5903 | 2100069ĐKLH/BYT-TB-CT | Công ty CP Nhựa Y tế Việt Nam (MPV)/ Việt Nam | 60 tháng | Cái | 192830 | 1590 | 306599700 | Công ty cổ phần thiết bị vật tư y tế Thanh Hóa | Quyết định số 98/QĐ-SYT ngày 10/3/2022 | 10000 |  |  | 30000 | 20000 | 1000 |  |  |  |  | 30000 | 13000 | 700 | 5000 | 1200 | 15000 | 2500 | 10000 | 3000 | 1000 | 120 | 6000 | 6500 | 2400 |  | 20000 | 500 | 500 | 5000 |  |  | 2400 | 1000 | 2400 | 2000 |  | 1000 | [6 empty] | 100 | 10 | [22 empty] | 500
10 | BSV5 | Nhóm 5 | GPT | N03.06.050.0963.000.0001 | Găng tay phẫu thuật tiệt trùng các số | 01 đôi/ túi, 50 đôi/ hộp, 300 đôi/ thùng | Sản xuất từ cao su thiên nhiên, sử dụng bột ngô biến tính. Tiệt trùng bằng khí EO. Mức độ nhiễm tĩnh điện nhỏ hơn 100V. Bề dày: min 0,18mm, Chiều dài: min 280mm. Chiều rộng lòng bàn tay: Size 6 1/2: 83± 5mm; Size 7: 89±7mm; Size 71/2: 95± 5mm. Lượng bột: max 80mg/đôi. Không gây kích ứng khi sử dụng. Có các số từ 6 đến 8.5.Đóng gói tiệt trùng đơn chiếc. Hàm lượng Protein nhỏ hơn 200µg/g. Độ giãn đứt tối thiểu: Trước già hóa: 750%, Sau già hóa: min 650%.. Trọng lượng trung bình: g/đôi và dung sai ±0,2g. Cỡ 61/2:16,5g; 7,0:18,5g; 71/2: 20,5g; 8,0:23g. Lượng bột bôi trơn (nằm ở mặt trong chiếc găng): 100mg±20mg. | ISO 9001:2015, ISO 13485:2016; EC | 2100025ĐKLH/BYT-TB-CT | Merufa - Việt Nam | 60 tháng | Đôi | 1196110 | 4294 | 5136096340 | Công ty cổ phần thiết bị vật tư y tế Thanh Hóa | Quyết định số 98/QĐ-SYT ngày 10/3/2022 | 200000 | 5000 | 50000 | 20000 | 65000 | 5000 |  | 200000 | 100 | 5000 | 21000 | 30000 | 20000 | 90000 | 21500 | 2500 | 40000 | 15000 | 15000 | 10000 | 700 | 19500 | 10400 | 10000 | 15000 | 20000 | 5000 | 900 | 5000 | 14000 | 40000 | 45000 | 50000 | 6000 | 30000 | 30000 | 1200 | 40000 |  |  | 36000 |  | 150 | 600 | [10 empty] | 1560
11 | BSK1 | Nhóm 6 | GPT | N03.06.050.0963.000.0001 | Găng tay phẫu thuật tiệt trùng các số | 01 đôi/ túi, 50 đôi/ hộp, 300 đôi/ thùng | Sản xuất từ cao su thiên nhiên, sử dụng bột ngô biến tính. Tiệt trùng bằng khí EO. Mức độ nhiễm tĩnh điện nhỏ hơn 100V. Bề dày: min 0,18mm, Chiều dài: min 280mm. Chiều rộng lòng bàn tay: Size 6: 77± 5mm; Size 6 1/2: 83± 5mm; Size 7: 89±7mm; Size 71/2: 95± 5mm; Size 8: 102± 6mm; Size 81/2: 108± 6mm. Lượng bột: max 80mg/đôi. Không gây kích ứng khi sử dụng. Có các số từ 6 đến 8.5.Đóng gói tiệt trùng đơn chiếc. Hàm lượng Protein nhỏ hơn 200µg/g. Độ giãn đứt tối thiểu: Trước già hóa: 750%, Sau già hóa: min 650%.. Trọng lượng trung bình: g/đôi và dung sai ±0,2g. Cỡ 61/2:16,5g; 7,0:18,5g; 71/2: 20,5g; 8,0:23g. Lượng bột bôi trơn (nằm ở mặt trong chiếc găng): 100mg±20mg. | ISO 9001:2015, ISO 13485:2016; EC | 2100025ĐKLH/BYT-TB-CT | Merufa - Việt Nam | 60 tháng | Đôi | 426346 | 4294 | 1830729724 | Công ty cổ phần thiết bị vật tư y tế Thanh Hóa | Quyết định số 98/QĐ-SYT ngày 10/3/2022 | 4100 |  | 40000 | 15000 | 5000 |  | 15846 |  |  |  | 2000 | 13000 | 20000 | 35000 | 9000 | 2500 | 20000 | 15000 | 9000 | 6000 |  | 15000 |  | 4000 |  | 10000 | 2000 | 600 | 6000 |  | 20000 | 24000 | 40000 | 3000 | 20000 | 20000 | 3000 | 10000 |  |  | 35000 |  |  | 100 | 200 | [16 empty] | 1000 |  |  |  | 1000
[15 empty] | 17256648198 |  |  | 1874145400 | 44825000 | 446310000 | 787616000 | 1322490000 | 47275000 | 327708398 | 1162810000 | 26064400 | 177713500 | 417622000 | 742688000 | 503378000 | 726008000 | 383836000 | 125920000 | 607010000 | 355000000 | 763419000 | 245606500 | 62203600 | 388910600 | 148846100 | 223667500 | 184520000 | 437600000 | 103634000 | 82286000 | 152175000 | 421725000 | 645135000 | 431138000 | 597334000 | 217368000 | 417320000 | 478950000 | 248099800 | 496820000 | 7668000 | 33412640 | 319324800 | 298000 | 790300 | 14476800 | 2028940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3794000 | 0 | 0 | 30856140 | 0 | 0 | 0 | 298000 | 0 | 0 | 5771200 | 0 | 0 | 0 | 6348580 | 0 | 6403000