## HC, VTXN, TBYT 2024-2026
Sở Y tế Thanh Hóa | [6 empty] | Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Tên đơn vị….. | [6 empty] | Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
PHỤ LỤC I: DANH MỤC HÓA CHẤT, VẬT TƯ XÉT NGHIỆM, THIẾT BỊ Y TẾ DỰ KIẾN SỬ DỤNG NĂM 2024-2026
STT | Mã hàng hóa | Mã TT 04/2017 | Tên hàng hóa dự kiến | Đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa tham khảo | Đơn vị tính | Đơn giá tham khảo (VND) | Số lượng sử dụng từ 01/01/2023 đến 31/12/2023 | Số lượng dự kiến sử dụng |  | Số lượng dự kiến sử dụng từ 01/9/2024 – 31/8/2026 | Thành tiền dự kiến từ 01/9/2024 – 31/8/2026 (VND)
[8 empty] | Từ 01/9/2024 – 31/8/2025 | Từ 01/9/2025 – 31/8/2026
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12)
I. DANH MỤC THIẾT BỊ Y TẾ DỰ KIẾN SỬ DỤNG NĂM 2024-2026
Nhóm 1. Bông, dung dịch sát khuẩn, rửa vết thương
1.1 Bông
1 | VTYT.1 | N01.01.010 | Bông hút nước y tế | Thông số kỹ thuật tối thiểu đáp ứng theo tiêu chuẩn Việt Nam về Bông y tế | Kg | 109000 |  |  |  | 0 | 0
1.2 Dung dịch sát khuẩn, rửa vết thương
2 | VTYT.2 | N01.02.040 | Dung dịch khử khuẩn dụng cụ nội soi | Thành phần chính: Glutaraldehyde 2%. | Lít | 82000 |  |  |  | 0 | 0
Nhóm 2. Băng, gạc, vật liệu cầm máu, điều trị vết thương
2.1 Băng
3 | VTYT.3 | N02.01.010 | Băng bột bó | Băng bột bó rộng 10cm ± 0,5cm x dài ≥ 2,7m.Thời gian đông kết ít hơn: 05 phút. Thạch cao: ≥ 92%. Gạc: 100% cotton . | Cuộn | 15000 |  |  |  | 0 | 0
4 | VTYT.4 | N02.01.010 | Băng bột bó | Băng bột bó rộng 15cm ± 0,75cm x dài ≥ 2,7m.Thời gian đông kết ít hơn: 05 phút. Thạch cao: ≥ 92%. Gạc: 100% cotton . | Cuộn | 18000 |  |  |  | 0 | 0
2.2 Băng dính
5 | VTYT.5 | N02.02.020 | Băng dính lụa | Băng dính lụa. Kích thước rộng 2,5cm ± 0,125cm; chiều dài ≥ 9m. | Cuộn | 27300 |  |  |  | 0 | 0
2.3 Gạc, băng gạc điều trị các vết thương
6 | VTYT.6 | N02.03.020 | Gạc thấm | Gạc thấm khổ 0,8m ± 0,04m.Sản xuất từ vải gạc dệt Đóng gói vô trùng | Mét | 2700 |  |  |  | 0 | 0
7 | VTYT.7 | N02.03.020 | Gạc cuộn | Gạc cuộn rộng (10cm ± 0,5cm) × dài ≥ 5m. | Cuộn | 1700 |  |  |  | 0 | 0
8 | VTYT.8 | N02.03.020 | Gạc phẫu thuật | Gạc phẫu thuật kích thước như sau:(10cm ± 0,5cm) x (10cm ± 0,5cm) x 6 lớp (dài x rộng x dày). Đóng gói vô trùng | Miếng | 500 |  |  |  | 0 | 0
Nhóm 3. Bơm, kim tiêm, dây truyền, găng tay và vật tư y tế sử dụng trong chăm sóc người bệnh
3.1 Bơm tiêm
9 | VTYT.9 | N03.01.070 | Bơm tiêm 1ml | Bơm tiêm nhựa liền kim, dung tích 1ml. - Bơm tiêm: Thông số kỹ thuật tối thiểu đáp ứng theo tiêu chuẩn Việt Nam về bơm tiêm dùng 1 lần (TCVN 5903:1995) - Kim tiêm: Thông số kỹ thuật tối thiểu đáp ứng theo tiêu chuẩn Việt Nam về kim tiêm (TCVN 13404-2:2021) | Cái | 650 |  |  |  | 0 | 0
10 | VTYT.10 | N03.01.070 | Bơm tiêm 5ml | Bơm tiêm nhựa liền kim, dung tích 5ml. - Bơm tiêm: Thông số kỹ thuật tối thiểu đáp ứng theo tiêu chuẩn Việt Nam về bơm tiêm dùng 1 lần (TCVN 5903:1995) - Kim tiêm: Thông số kỹ thuật tối thiểu đáp ứng theo tiêu chuẩn Việt Nam về kim tiêm (TCVN 13404-2:2021) | Cái | 700 |  |  |  | 0 | 0
11 | VTYT.11 | N03.01.070 | Bơm tiêm 10ml | Bơm tiêm nhựa liền kim, dung tích 10ml. - Bơm tiêm: Thông số kỹ thuật tối thiểu đáp ứng theo tiêu chuẩn Việt Nam về bơm tiêm dùng 1 lần (TCVN 5903:1995) - Kim tiêm: Thông số kỹ thuật tối thiểu đáp ứng theo tiêu chuẩn Việt Nam về kim tiêm (TCVN 13404-2:2021) | Cái | 1000 |  |  |  | 0 | 0
12 | VTYT.12 | N03.01.070 | Bơm tiêm 20ml | Bơm tiêm nhựa liền kim, dung tích 20ml. - Bơm tiêm: Thông số kỹ thuật tối thiểu đáp ứng theo tiêu chuẩn Việt Nam về bơm tiêm dùng 1 lần (TCVN 5903:1995) - Kim tiêm: Thông số kỹ thuật tối thiểu đáp ứng theo tiêu chuẩn Việt Nam về kim tiêm (TCVN 13404-2:2021) | Cái | 2000 |  |  |  | 0 | 0
13 | VTYT.13 | N03.01.070 | Bơm tiêm 50ml | Bơm tiêm nhựa liền kim, dung tích 50ml. - Bơm tiêm: Thông số kỹ thuật tối thiểu đáp ứng theo tiêu chuẩn Việt Nam về bơm tiêm dùng 1 lần (TCVN 5903:1995) - Kim tiêm: Thông số kỹ thuật tối thiểu đáp ứng theo tiêu chuẩn Việt Nam về kim tiêm (TCVN 13404-2:2021) | Cái | 4000 |  |  |  | 0 | 0
3.2 Kim tiêm
14 | VTYT.14 | N03.02.030 | Kim chích máu | Đầu kim thép không gỉ, đầu sắc nhọn. Đóng gói vô trùng | Cái | 150 |  |  |  | 0 | 0
15 | VTYT.15 | N03.02.070 | Kim luồn tĩnh mạch an toàn các cỡ | Kim luồn tĩnh mạch có cánh có cửa bơm thuốc . - Kim làm bằng thép không gỉ Đóng gói vô trùng | Cái | 5000 |  |  |  | 0 | 0
16 | VTYT.16 | N03.02.080 | Kim tiêm dùng một lần các số | - Kim tiêm: Thông số kỹ thuật tối thiểu đáp ứng theo tiêu chuẩn Việt Nam về kim tiêm (TCVN 13404-2:2021) | Cái | 300 |  |  |  | 0 | 0
3.4 Kim châm cứu
17 | VTYT.17 | N03.04.010 | Kim châm cứu | Kim có khuyên, thân kim làm bằng thép, dẫn điện tốt. Đươc đóng gói Vô trùng. | Cái | 300 |  |  |  | 0 | 0
3.5 Dây truyền, dây dẫn
18 | VTYT.18 | N03.05.010 | Dây truyền dịch, kim 2 cánh bướm | Thông số kỹ thuật tối thiểu đáp ứng theo tiêu chuẩn Việt Nam về Bộ dây truyền dịch (TCVN 6591-4 : 2008) | Bộ | 5000 |  |  |  | 0 | 0
3.6 Găng tay
19 | VTYT.19 | N03.06.030 | Găng tay y tế chưa tiệt trùng các cỡ | Tối thiểu phải đáp ứng tiêu chuẩn Việt Nam về găng tay khám bệnh (TCVN 13397:2021) | Đôi | 800 |  |  |  | 0 | 0
20 | VTYT.20 | N03.06.050 | Găng tay phẫu thuật tiệt trùng các số | Tối thiểu phải đáp ứng tiêu chuẩn Việt Nam về găng tay phẫu thuật vô khuẩn (TCVN 6344:2007) | Đôi | 3300 |  |  |  | 0 | 0
3.7 Túi, lọ và vật tư bao gói khác
21 | VTYT.21 | N03.07.060 | Túi đựng nước tiểu | Dung tích ≥2000ml. Có bảng ghi thông tin bệnh nhân; Phân vạch rõ ràng. Đảm bảo kín không rò rỉ. Đóng gói vô trùng. | Bộ | 5000 |  |  |  | 0 | 0
Nhóm 4. Ống thông, ống dẫn lưu, ống nối, dây nối, chạc nối, catheter
4.1 Ống thông
22 | VTYT.22 | N04.01.080 | Dây dẫn và thở oxy hai nhánh | Các cỡ XS, S, M, L (tương ứng sơ sinh, trẻ em, người lớn). Dây dẫn chính có chiều dài ≥ 2m | Cái | 5000 |  |  |  | 0 | 0
23 | VTYT.23 | N04.01.090 | Ống thông dạ dày | Các cỡ từ 5 - 18. Đóng gói vô trùng. | Cái | 3400 |  |  |  | 0 | 0
4.2 Ống dẫn lưu, ống hút
24 | VTYT.24 | N04.02.060 | Dây hút nhớt | Các số từ 5 - 18. Được kết cấu 02 phần: Khóa van và dây dẫn. Dây dẫn có chiều dài ≥ 50cm. Khóa van các cỡ có đầu gen để kết nối với các thiết bị phụ trợ chuyên dụng. | Cái | 3000 |  |  |  | 0 | 0
Nhóm 5. Kim khâu, chỉ khâu, dao phẫu thuật
5.2 Chỉ khâu
25 | VTYT.25 | N05.02.030 | Chỉ không tiêu số 3/0 | Chỉ không tiêu tổng hợp đơn sợi liền kim số 3/0. Kim làm bằng thép không gỉ. Đóng gói vô trùng | Sợi | 14000 |  |  |  | 0 | 0
Nhóm 8. Vật tư y tế sử dụng trong chẩn đoán, điều trị khác
26 | VTYT.26 |  | Gen siêu âm | Gel sử dụng trong siêu âm. Gel trong, tan hoàn toàn trong nước | Lít | 16800 |  |  |  | 0 | 0
27 | VTYT.27 |  | Ống nghiệm EDTA K2 | Thể tích ống nghiệm: từ 2.0ml đến 10ml. - Hóa chất bên trong là Ethylenediaminetetra Acid Dipotasium (EDTA K2) - Có vạch thể tích trên thân ống - Nắp đậy ống nghiệm: nắp nhựa hoặc nắp cao su bọc nhựa, nắp bật hoặc nắp xoắn vặn. | Ống | 600 |  |  |  | 0 | 0
28 | VTYT.28 |  | Ống nghiệm chống đông Heparin | Thể tích ống nghiệm: từ 2.0ml đến 10ml. - Hóa chất bên trong là chất kháng đông Heparine lithium. - Có vạch thể tích trên thân ống - Nắp đậy ống nghiệm: nắp nhựa hoặc nắp cao su bọc nhựa, nắp bật hoặc nắp xoắn vặn. | Ống | 700 |  |  |  | 0 | 0
II. DANH MỤC VẬT TƯ XÉT NGHIỆM DỰ KIẾN SỬ DỤNG NĂM 2024-2026
29 | SPCĐ.1 |  | Huyết thanh mẫu | Bộ 3 lọ - Anti-A kháng thể đơn dòng dẫn xuất từ tế bào dòng lai A - Anti-B kháng thể đơn dòng dẫn xuất từ tế bào dòng lai B - Anti-AB kháng thể đơn dòng dẫn xuất từ tế bào dòng lai A; B. | Bộ | 222000 |  |  |  | 0 | 0
30 | SPCĐ.2 |  | Test nhanh chẩn đoán HIV | Phát hiện nhanh chẩn đoán HIV, không cần sử dụng thêm bất kỳ dung dịch đệm cho mẫu máu huyết thanh, huyết tương. | Test | 23000 |  |  |  | 0 | 0
31 | SPCĐ.3 |  | Test nhanh chẩn đoán viêm gan B | Phát hiện kháng nguyên HBsAg trong huyết thanh, huyết tương Bảo quản ở nhiệt độ thường | Test | 5250 |  |  |  | 0 | 0
III. DANH MỤC HÓA CHẤT DỰ KIẾN SỬ DỤNG NĂM 2024-2026
32 | HC.1 |  | Cồn sát trùng 70 độ | Cồn sát trùng 70 độ. Đáp ứng yêu cầu DĐVN V chuyên luận cồn y tế | ml | 30 |  |  |  | 0 | 0
33 | HC.2 |  | Cồn sát trùng 90 độ | Cồn sát trùng 90 độ. Đáp ứng yêu cầu DĐVN V chuyên luận cồn y tế | ml | 40 |  |  |  | 0 | 0
34 | HC.3 |  | Nước cất hai lần | Nước cất hai lần. Đáp ứng yêu cầu DĐVN V chuyên luận nước tinh khiết. | ml | 10 |  |  |  | 0 | 0
Tổng cộng | [10 empty] | 0
Thanh Hóa, ngày tháng năm 2024
Thủ trưởng đơn vị
(ký tên, đóng dấu)

## DM HC, VTXN, TBYT bổ sung
Sở Y tế Thanh Hóa | [15 empty] | Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Tên đơn vị….. | [15 empty] | Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
PHỤ LỤC II: DANH MỤC BỔ SUNG HÓA CHẤT, VẬT TƯ XÉT NGHIỆM, THIẾT BỊ Y TẾ ĐỀ XUẤT ĐẤU THẦU TẬP TRUNG TẠI SỞ Y TẾ NĂM 2024-2026
STT | Thông tin đề xuất bổ sung đấu thầu tập trung |  |  |  | Đơn giá tham khảo (VND) | Số lượng sử dụng từ 01/01/2023 đến 31/12/2023 | Số lượng dự kiến sử dụng |  | Số lượng dự kiến sử dụng từ 01/9/2024 – 31/8/2026 | Thành tiền dự kiến từ 01/9/2024 – 31/8/2026 (VND) | Thông tin hàng hóa tham chiếu | [10 empty] | Giải trình tính pháp lý đề xuất thông số kỹ thuật
| Mã TT 04/2017 | Tên hàng hóa đề xuất | Đặc tính thông số kỹ thuật đề xuất | Đơn vị tính |  |  | Từ 01/9/2024 – 31/8/2025 | Từ 01/9/2025 – 31/8/2026 |  |  | Mã TT 04/2017 | Tên hàng hóa tham chiếu | Đặc tính thông số kỹ thuật tham chiếu | Hãng/nước sản xuất | Đơn vị tính | Giá tham chiếu | Giá kê khai | Mã tra cứu giá kê khai | Tên KK | Mã theo QĐ 5068 | Mã HS
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23)
Thanh Hóa, ngày tháng năm 2024
Thủ trưởng đơn vị
(ký tên, đóng dấu)

## Hướng dẫn điền dữ liệu
HƯỚNG DẪN ĐIỀN DỮ LIỆU VÀO CÁC BIỂU MẪU
Tại Phụ lục I
Từ cột (1) đến cột (7): Đơn vị không chỉnh sửa nội dung tại các cột này
Tại cột (8): Đơn vị điền số lượng HC, VTXN, TBYT tương ứng đã sử dụng từ 01/01/2023 đến 31/12/2023
Tại cột (9): Đơn vị điền số lượng HC, VTXN, TBYT tương ứng dự kiến sử dụng từ 01/9/2024 – 31/8/2025
(Lưu ý: Số lượng cột (9) không được vượt quá 130% số lượng đã ghi tại cột (8)
Tại cột (10): Đơn vị điền số lượng HC, VTXN, TBYT tương ứng dự kiến sử dụng từ 01/9/2025 – 31/8/2026
(Lưu ý: Số lượng cột (10) không được vượt quá 130% số lượng đã ghi tại cột (9)
Tại cột (11) đang để công thức bằng tổng cột (9) +(10): Không được thay đổi định dạng công thức
Tại Phụ lục II
Từ cột (1) đến cột (22): Đơn vị điền đầy đủ các thông tin theo biểu mẫu
Tại cột (23): Đơn vị giải trình các căn cứ pháp lý để xây dựng thông số kỹ thuật; đề nghị đơn vị không đề xuất bổ sung các mặt hàng có thông số kỹ thuật đặc thù theo yêu cầu chuyên môn riêng tại đơn vị)